內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第50次會議紀錄

中華民國96年11月6日內授營鎮字第0960806858號

壹、96年10月26日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：委員兼(副)召集人

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段130地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點辦理並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案西側之側院寬度請留設4公尺，以維護居住安寧。

（二）本案於1樓（平面層）共配置5處管委會空間，造成後2幢建築物居民之進出動線須經由設置於中庭之管委會空間才能進出，不甚理想，於雨天時更將造成居民使用雨具時的不便，建議將分散於各處的管委會空間，配合人行動線的規劃，儘量集中配置，以利社區居民舉辦大型活動時使用，並請補充繪製管委會空間家俱的配置。

（三）請加強本案防救災避難空間之說明，並調整防災動線之規劃。

（四）建議設計單位參考將前後幢建築物之樓層高度調整。

（五）本案南側因基地與周邊道路之高程差達2.6公尺，考量住戶之居住安全，故將圍牆設置於退縮帶3公尺之位置，請設計單位補充圍牆設計圖並依規定檢討。

（六）後院之溫水池位置建議應調整或移至他處設置。

（七）本案於臨路退縮6公尺內，3公尺留設人行步道，3公尺留設綠帶，建議綠帶以階梯式呈現，既可解決基地高程之處理，更有益於人行步道景觀之美化。

（八）本案人行步道並非為同一高程設置，建議應註明人行步道之坡度或高程。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段55地號和築建設店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點辦理並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）請設計單位調整降低本案沿道路退縮空間內3公尺綠帶部分之花圃樹穴高度，以避免阻隔公共空間之穿透性。

（二）請設計單位考量街角之視覺景觀，加強建築物之轉角端景之柔化處理。

（三）請設計單位補充統一店招(廣告招牌)之詳細圖說。

（四）建議設計單位考量本案建築量體的高低配置以加強天際線的變化。

柒、散會（上午11時30分）