內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第144次會議紀錄

中華民國102年11月21日內授營鎮字第1020812429號

壹、102年11月7日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第143次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段106地號新世界開發金融保險及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案係一宗基地，由申請單位自行配置，雖採分期開發，仍應以一宗基地規模檢討，並符合相關法規規定（如開挖率、停車數量…）。

- 請申請單位務必清楚告知現有地主，本案開發後相關之影響及後續情形（如開挖率、容積率、地面層規劃騎樓落柱…），以避免未來改建或增建產生糾紛。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案係一宗基地，應為整體規劃設計後分期開發案件，如因分期開發之故，而要求增加退縮帶開挖，極為不合理，請再考量車道共用及地下室連通之可行性，或改採機械式停車方式。

  - 本案雖為前後期之開發，惟建築設計應視為二宗基地，請留設足夠寬度之側院，另車道緊鄰北側部分建議留設為空地。

  - 本案前次與本次送審設計內容之差異性不大，惟本次於2處車道合併設置1處寬為6公尺之進出入口，致使行車之明視度困難增加，進出入口寬度請酌予加寬，以減少意外事故發生。

  - 請補充說明本案雨水回收補償透水率之相關內容及合理性。

  - 本案殘障坡道之坡度目前規劃未達1/10，依規定應為1/15，請修正。

  - 本案臨河岸現況植栽之樹種為台灣欒樹，建議應予保留，另目前僅防汛道路供人行通行，惟基地內現規劃土丘地形，請考量沿河岸規劃人行步道空間，除供通行之用，同時能與周邊基地串連。

  - 本案係一宗基地，應依循原核准的規劃構想內容，且沿街面處理應為整體一致性設計，如人行步道之鋪面設計、喬木種植…，請考量調整。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案露台之框架設有格柵部分應計入容積，請依相關規定補充檢討。

  - 本案屋脊裝飾物現為框架造型設計，另於15樓之裝飾柱設計，皆有二次施工之疑慮，請調整設計。

  - 本案於2樓設置封閉的格柵空間且未計入容積率，如須設置請說明其特殊性及必要性，以利審查。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第2期發展區第1開發區（原第3期發展區）聖約翰科技大學倬雲游泳池附屬建築物暨機車停車場新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充說明校園整體規劃（加強生態校園的理念），以及原機車停車場位置之綠地移除之補償機制。

  - 由於本案已重新規劃機車之停車空間，更應簡化校園其他之室外停車空間，建議將其合併納入本停車場內，並將原室外停車場回歸綠地使用。

  - 部份室外停車場緊鄰地界，建議將其綠美化，以增加友善度、並降低壓迫感。

  - 本案與週圍校園建築（如：長齡生命關懷中心、籃球場、其他校舍）之間的交界及動線交代不清，靈修迷宮步道的設計牽強，與周圍環境無整體感，請考量調整。

  - 請加強考量整體校園之軸線和端景設計，如遊泳池西側之步道端景往南看過去是機車停車場的樓梯間，請考量調整。

  - 請考量機車停車場與周圍環境之友善性，建議靠近鄰地部分之退縮距離加寬。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量車流及安全性，建議本案之校內機車引道規劃緩衝區，並適度增加車道寬度。

  - 請加強說明校園整體之動線規劃（如：人、汽機車、單車…等）

  - 本案機車停車場左側將湖邊原有之人行步道佔據，請調整恢復湖畔之人行動線，以利步行功能。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建築物除了滿足基本功能需求之外，應考量美感與舒適性，建議本案機車停車場之外觀顏色可再適度調合，並與周圍環境、建築物有整體感。

  - 由於本案機車停車場天花板面積大，停車數量不少，考量機車所產生廢氣排放因素，請加強說明並規劃其通風、採光、散熱之機制。

  - 請考量適度增加本案機車停車場建築外觀之垂直綠化設計。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請補充標註本案機車停車場之內部車道寬度。

  - 由於本案機車停車場面積大，且停車數量不少，請加強說明消防逃生之機制。

  - 請加強說明本案之基礎開挖對周邊生態影響。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段35地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 停車場前緩衝空間較小，車道請再往基地內後退，以增加緩衝空間。

  - 地下1層機車動線過長且迂迴，在符合法規前提下，請考量合併汽機車道。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 為避免火災時煙霧向2方向瀰漫，標準層之安全梯請不要設計超過1個開口。

  - 戶外安全梯之開口及逃生距離請依建築技術規則補充檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

捌、散會

附件：

102.11.7(星期四，上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議新北市政府交通局意見(第144次)

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段106地號新世界開發金融保險及集合住宅大樓新建工程 | - 本案規劃2處地下停車場車道，出入口處縮減為6公尺，為避免車輛交織，請於適當位置設置警示設施。 - 建議於停車場出入口處繪設供行人通行之綠色鋪面，以加強警示確保行人安全。 |
| 第2案 淡海新市鎮第2期發展區第1開發區（原第3期發展區）灰瑤子段新埔子小段43-1、117等11筆地號及後洲子小段4-3、5等6筆地號聖約翰大學倬雲游泳池附屬建築物暨機車停車場新建工程 | - 關於機車停車場部分，建議參考本市建築物機車停車空間設置要點，並檢討是否符合相關規範。 - 本案後續須提送交通影響評估報告予本局另案審查。。 - 建議於停車場出入口處繪設供行人通行之綠色鋪面，以加強警示確保行人安全。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段35地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程 | 建議於停車場出入口處繪設供行人通行之綠色鋪面，以加強警示確保行人安全。 |

法規名稱：新北市建築物機車停車空間設置要點

修正時間：中華民國102年1月18日

一、新北市政府為規範建築物機車停車空間，依建築技術規則總則編第三條之二第一項規定訂定本要點。

二、機車停車位、車道之寬度應依下列規定：

（一）停車位應為寬一公尺，長二公尺，其二分之一車位數，每輛停車位寬度及長度得各寬減二十五公分。

（二）車道寬度應為一點五公尺以上。

三、行動不便者專用機車停車位應依下列規定：

（一）行動不便者專用機車停車位長度不得小於二點二公尺，寬度不小於二點二五公尺，並設置相關標誌或標線。

（二）應設置供行動不便者使用機車停車位之建築物以建築技術規則建築設計施工編第一百七十條所列建築物為適用範圍，設置數量比照身心障礙者權益保障法第五十六條第一項規定辦理。

四、供一百輛以上機車出入，應設置機車專用坡道。

五、機車坡道及汽機車併用車道坡度不得超過一比八，其表面應用粗面或其他不滑材料。機車坡道內側曲線半徑應為三公尺以上。機車未達一百輛者，得以機車用昇降機替代機車坡道。以機車用昇降機替代機車坡道者，每六十輛機車停車位，應設置一部機車用昇降機（數量未達整數時，零數應設置一部）。

六、機車坡道高度每四公尺以內應設置平台，其深度應大於三公尺，坡道與平台連接處應平順。

七、機車停車空間及機車用昇降機之出入口，應留設深度二公尺以上之緩衝車道。其坡道出入口臨接騎樓（人行道）者，應留設之緩衝車道自該騎樓（人行道）內側境界線起退讓。

八、原有合法建築物增設機車停車空間，應以坡道連接道（通）路者，其坡度不得超過一比六，並應設置安全防護措施及樹立警告標誌。

九、機車停車空間應設置於地下層。但符合第二項或第三項情形者，不在此限。

符合下列情形之一者，得將機車停車位設置於地面層以上：

（一）公共設施停車場用地。

（二）機車停車空間計入容積樓地板面積者。

符合下列情形之一者，得將機車停車位設置於法定空地：

（一）未設置地下室之建築物。

（二）機車停車總數量十輛以下之建築物。

（三）其他經新北市建造執照預審委員會或新北市都市設計審議委員會審查同意者。

十、設置於地面層或法定空地之機車停車空間，不得設置於騎樓及綠化範圍，且不得妨礙行人出入。室外機車停車空間距離建築物開口、共同或集中出入口不得小於二公尺，並應以高度一點五公尺以上之防火牆區隔。但距離六公尺以上，不在此限。

十一、設置於室內之機車停車空間，應符合建築技術規則規範之建築物防火、防火避難設施及消防設備規定，並應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門、固定式防火窗與該處防火構造之樓地板自成一個區劃。