內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第13次會議紀錄

中華民國92年9月8日內授營鎮字第0920088947號

壹、92年8月27日（星期三）下午4時30分整

貳、地點：本部營建署107會議室

參、主席：柯委員兼召集人鄉黨

記錄：吳佳倫

陸、發言要點（略）

柒、決議

本案請設計單位依下列意見修正書圖文件後，由申請單位逕送本部營建署核備，免再提都市設計審查小組審議。將來本案一切建築設計、工程施作及管理維護等，務必請廟方依據都市設計書圖定稿辦理。

一、辦公室前面至金爐旁建議設置舖面以利人行，請補充設計圖說。

二、考量樟樹成樹高大且為符管制要點規定之植樹株數，同意目前株距2.5公尺之配置，惟需由廟方定期修剪，避免過於擁擠，將來如過於擁擠應由廟方進行疏植，請納入管理維護計畫予以敘明。

三、辦公室及廁所停車空間等屋頂斜度太緩，建議增加斜度，並請修正設計圖說。

四、建築物牆面設計請參採不同材料分上下兩截處理方式，如欲以斬石子處理，亦請補充設計分割線。

五、報告書第十頁辦公室及停車空間之屋頂側面圖內容繪製有誤，請予修正。

六、為防雨水，建議於屋簷設計一至一點五公尺雨遮，集水槽亦請一併設計。

七、考量基地本身狹長配置困難，為符管制要點之臨路退縮規定，大殿牆面位置應符合退縮六米規定，且為減少基座佔據退縮範圍之衝擊，建議更改基座設計，自外緣設計斜坡或階梯往內上升至平台，以減少負面衝擊。

八、為維護良好景觀，廟埕草坪及樹木將來應確實定期執行除雜草、修剪、除蟲、澆灌、施肥等管理維護措施，並請將辦理方式、週期及經費來源納入管理維護計畫。另廟方同意認養基地周圍綠帶種植樹木及草坪，請設計單位補充植栽配置設計圖說並納入管理維護計畫。

九、為利平時居民活動需求，並考慮廟會時需空曠場地供廟會迎神等活動使用，廟方同意於廟埕設置活動式石椅等街道傢俱，請設計單位補充街道傢俱規劃設計構想及圖說。

十、為避免衍生交通問題，停車場如因合約到期，應由廟方提前辦理續約，如因故取消租用，則應立即另租其他適宜場地以供停車使用，並請納入報告書予以敘明。

十一、有關無障礙系統及夜間照明設計部分，請設計單位依初審意見補齊相關圖說。

捌、散會（下午五時四十分）