內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第25次會議紀錄

中華民國95年1月17日內授營鎮字第0950800223號

壹、95年1月4日（星期三）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：李委員兼副召集人武雄代理

記錄：張凱欣

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段74地號沙崙一次配電變電所新建統包工程都市設計審議案」

發言要點：

一、林委員楨家：

汽車出入口須有明顯的標示系統供辨識，為使民眾容易看見出入口，建議臨道路之出入口植栽可移至他處，本基地由於鄰接學校、兩旁住宅區和商業區，交通動線繁雜，須能使民眾輕易辨識車輛進出口，以防交通意外事故。

二、林委員靜娟：

（一）建議不用移除人行道植栽，使街道能保有連續的感覺，因變電所工程車輛進出頻率不高，對人行動線安全影響不高。

（二）面向捷運變電站之立面設計採階梯式退縮，建議可將此立面設計改為面向公園之座向，以增加視覺之開闊性，如有設計困難，建議面向公園之圍牆可取消設置，由於變電所平時無人使用，可開放回饋居民使用，或將面向公園之植栽種植成雙排，以柔化視覺。

三、陳委員智仁：

變電所屋頂面向捷運變電站部分係採階梯式內縮，此設計方式建議調整為面向公園較佳，另面向公園之退縮可否再嘗試調整為10公尺，靠近住宅區之面向輔以屋頂綠化，將可再創造更好的視覺景觀。

四、廖委員晏瑋：

變電所曾有發生爆炸的案例，基於防災安全，本設計是否有設置開口引爆點，請設計單位或台電予以說明。

決議：

本案請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段165地號雙拼住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

（一）本案停車場之迴轉半徑設計恐有問題，建議設計單位重新檢討。

（二）請妥善考量機車與汽車間之動線問題，綠覆率已超過規定，建議可將部份機車停車位移至一樓地面層，或許機車停車位數量會大於實際需求，建議考慮將機車停車位置設置植草磚，以保綠意。

二、林委員楨家：

緊急出入口建議平時須管制車輛進出，以免與行人動線互相衝突，行人動線應與車行動線儘量分開。

三、林委員靜娟：

（一）本基地西側臨公園綠地，東南側為囊底路之中心點，東西向為重要之景觀面向，設計上在面對東西向多為實牆，並無呼應景觀之延續性，建議面臨囊底路及公園之兩側，能夠考慮如何延續景觀視覺性，請設計單位重新考量立面上的處理方式。

（二）陽台設計所使用之材質過於沉重，建議可採較為柔性之設計﹔另外陽台在此基地可以是鄰里間溝通的良好空間，但此設計予人感覺較為封閉，建議重新考量陽台之設計。

（三）6米之通道上，缺乏鄰里間之互動關係，是否可透過設計營造聚集或停留之互動空間，若無其他用途之規劃，建議考慮修正設計。

（四）建築物之視覺高度，比例上仍過於高聳，可能由於夾層關係，將3層建築物之視覺高度拉高，造成視覺之壓迫性。

四、謝委員政穎

逃生及醫療避難動線係規劃經由基地中間之6米走道進行疏散，遭遇火災時該如何逃生，可否考慮能將居民之逃生動線疏導至西側公園境內，請設計單位予以說明

五、周委員劍平

（一）將機車設於地下停車場，坡道坡度須設計為1/8，請設計單位檢討有無符合合規定。

（二）基地坡道坡度設計未符行動不便者所需，請設計單位重新檢討修正。

（三）建議在土地使用管制規定內授權都市設計委員會可同意放寬部分之管制規定，以因應狀況特殊之個案。

（四）可考慮是否能將建築與基地週遭景觀相呼應，亦或重新考量設計為三合院形式或其他較為有趣味之建築型態，建議設計單位考量。

六、廖委員晏瑋

（一）目前設計所有車輛與人行進出口及斜坡道都集中在同一側，設計不佳，建議業主可嘗試協調周邊土地進行整體設計及建設以解決此一問題。

（二）模型與立面及3D透視圖所呈現色彩風格不盡相同，請設計單位注意圖面表現處理。

（三）垃圾集中儲存空間部分建議輔以植栽來美化視覺景觀，雖3D透視圖上有說明垃圾集中設置部分係以植栽來柔化，惟圖面上並無任何植栽之設置，請設計單位補正。

（四）基地設計之親和性仍稍嫌不足，建築物窗戶之開口、綠地以及東西向兩側之景觀並無互相呼應，請設計單位予以考量。

（五）圍牆之設計須標示清楚使用材質及風格，請設計單位補正。

（六）由於基地被抬高，花台及配電廠高度超過規定，將會被計入建蔽率，請設計單位予以檢討。

（七）同意地下開挖率由規定之50%增加至51.21%。

七、陳委員智仁

（一）建議將地下車道出入口及人行動線出入口配置上互相調整，應可減少囊底路事故發生之可能性並降低地下開挖率。

（二）考量淡水地區的氣候較為寒冷，惟本案可能為配合準則之規定，所採用之色調較為暗沉，若無法調整色調，建議可在中庭種植大型的喬木或植栽，以中和整體的感覺。

（三）人行步道應該有整體的規劃，建議可與基地整體配合進行開發。

（四）屋頂之斜面，除原有之水平面向外，建議可另增設斜屋頂於立面上，並面向中庭，以避免造型單調。

八、蘇科長崇哲

鄰棟間隔是否符合法令上之規範，請設計單位提出檢討並說明。

九、楊建築師三猷

淡海新市鎮第1期發展區第2開發區都市設計準則與審議規範之規定過繁多，致個別基地無法進行更有彈性、人性化與美感之建築設計，建議貴署重新檢討該準則之適用性。

決議：

一、本案同意地下開挖率51.21%之設計，請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

二、有關設計單位針對都市設計準則相關規定之建議，請納入本署辦理中之「淡海新市鎮特定區計畫通盤檢討作業案」中進行檢討修正。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段158地號和合吉祥大樓住宅社區新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

（一）雖交通局要求設計單位須多增設89部機車停車位，但須考量是否有無實際需求，若無此需求建議設計單位可自行考量。

（二）建議可增設人行步道傢俱及燈具，可使步道充滿溫馨感。

二、蘇科長崇哲：

依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則規定汽車停車位每戶1部，機車停車位為每戶0.5部，請依照準則規定辦理。

三、林委員楨家：

（一）依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則車輛動線系統規定，應避免在40公尺寬度道路上設置路邊停車、車道出入口與支道的規劃，本案之停車場出入口設置於40公尺寬度道路，與準則規定不符，建議將停車出入口位置，配置於基地其他座向。

（二）建議可將訪客停車位移至地下停車場，維持單純之行人出入口使用機能。

（三）本案中庭配有傢俱，應於適當地點設置，以免影響救災之動線。

四、廖委員晏瑋

（一）將1樓機車停車位高度挑高為2層樓高度之原因為何？請設計單位予以說明。

（二）基地北側依準則規定須退縮12公尺，由於停車及行人出入口兩者皆設於此側，原要求退縮之目的是希望能使民眾有寬闊的行走空間，而此側設置之出入口影響衝擊較大，建議重新考量出入口設置位置。

（三）目前臨路退縮帶依準則規定設有人行步道並與地下停車動線垂直交叉，如自基地邊界開始即設計開挖車行斜坡道，基於安全考量將會設置欄杆以維護行人安全，將導致人行動線之阻斷，若規劃車行動線通過人行步道後再開挖斜坡道，則可避免人行動線之阻斷，請設計單位妥予規劃設計。

（四）建議在臨30公尺之道路側上設置引道，留設適當出口於店面前設置機車停車位並以植草磚綠化，將住戶之機車停車位設置於此，保留一樓原有之挑空，將綠化延伸至1樓挑空空間。

五、周委員劍平

（一）設計單位將1樓設計為機車停車位，此舉並無呼應準則上對於環境品質上之要求，1樓中庭對於基地開放空間上有著重要的地位，建議可將綠化延伸之中庭空間，請設計單位予以考量。

（二）建議將機車停車位設置於地下停車場，以維護中庭景觀，並透過設計手法避免1樓隨意停放機車。

六、林委員靜娟

（一）為維護中庭景觀，不建議將機車停車位設置於1樓。

（二）1樓設計為商店使用，未來使用上將可能吸引較多人潮，臨街道退縮的主要功能是在於處理都市景觀，建議可否正面回應將來之機車停車問題，將部份機車停車位設置於退縮之人行步道上，請設計單位須考量未來如何有效解決停車問題？或是否有可能於設計上及步道上提供自行車之使用功能？

（三）將來若設有接駁車接送居民，建議須考量未來接駁車之停靠位置。

（四）圖面上人行、車行動線過於冗長，有可能產生居民不按規定使用之行為，請考量動線系統之合理性。

（五）中庭景觀尺度上建議須採取較為細膩之尺度設計，另開挖之土方可否形成一種地景及具備擋風的功能？請設計單位予以考量。

（六）圖面上植物標示說明不清，請設計單位補正。

（七）立面所使用之桔色色彩過於搶眼，與其他色彩不協調，建議設計單位重新考量。

七、謝委員政穎

本案是否有妥善考量1樓商店之卸貨動線及停車問題，請設計單位說明。

八、陳委員智仁

（一）建議將停車斜坡道出入口往後延伸，除避免與訪客停車衝突，也可保持行人行走之便利性及安全性。

（二）建議政府可考量在道路上增設停車彎，以解決未來機車停車問題。

九、方組長文銓

（一）依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則規定，基地內部之通道應為6公尺寬，惟本案實際設計之寬度為4公尺，請委員討論是否同意內部之通路寬度？

（二）依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則規定屋頂平台應設置遮蔽率達3/5以上的欄柵或棚架，以減低日射能之影響，本案實際設計未達規定標準，請委員討論是否同意設計單位降低棚架遮蔽之要求。

（三）依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則第4.3.3節第（3）點之日照環境與省能管制規定，客廳空間之”採光面積”不得小於該室樓地板面積1/6，若採光窗外側設有陽台時，其採光窗寬度不得小於客廳寬度之1/2，此設計為小坪數之用途，請委員討論是否同意放寬採光面積之要求？

（四）建請大會同意將訪客停車位設置於地下室。

十、陳鴻明建築師事務所

（一）目前貴署委託辦理都市計畫通盤檢討有關都市設計準則之修正係以基地扣除退縮帶後所餘之方塊範圍進行退縮規定及相關準則之檢討，與實際設計時面臨之情形未儘相符，建議參考實際設計可能面臨情形進行修正。

（二）消防車可容納之道路寬度為4公尺，本設計中庭之道路寬度為4公尺，符合使用上之規定。

（三）機車停車位若設置於行人步道上，未來恐怕更會有違章問題，但就設計層面若可解決問題，設計單位願意照辦。

（四）本案設計單元實際面積無法符合都市設計準則有關客廳空間之採光面積不得小於該室樓地板面積1/6之規定， 考量本案設計之單元坪數不大，於本設計上套用此規定似無必要，惟本設計仍符合採光窗寬度不得小於客廳寬度之1/2及建築技術規則之採光規定，建議委員會能放寬條件。

決議：

一、本案同意放寬基地內部通道淨寬為4公尺及同意設計單位本次所設計之棚架遮蔽率及客廳採光率以及將訪客停車位設置於地下室，請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

二、有關設計單位針對都市設計準則相關規定之建議，請納入本署辦理中之「淡海新市鎮特定區計畫通盤檢討作業案」中進行檢討修正。