內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第137次會議紀錄

中華民國102年7月18日內授營鎮字第1020807751號

壹、102年7月4日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、蘇筱媛

陸、確認第136次會議紀錄

除新北市政府交通局下列書面意見增列（本次會議後補提意見）外，餘洽悉：

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2、3期範圍）

一、第2期：請補充標示停車場出入口汽、機車進出動線，並說明是否造成停車場出入口車輛交織，以及昏峰時段等候進場車輛回堵於新市三路之疑慮。本案交通影響評估報告本局將持續配合審查。

二、第3期：本案停車場出入口原先規劃分為兩處設置，本次變更併為一處。惟依報告書所述停車場出入口距離新市五路/義山路口僅75公尺，考量本案量體非常大，昏峰時段等候進場車輛恐回堵至路段造成交通壅塞，建議維持原規劃配置。請補充標示停車場出入口汽、機車進出動線，並說明是否造成停車場出入口車輛交織之疑慮。本案交通影響評估報告本局將持續配合審查。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展第2開發區公司田段205、206、207、211地號寶路開發建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請開放空間獎勵，但開放空間之規劃多為水池及水道，且穿越節點少，開放空間連結性低，使用性較為不足；請設計單位強化廣場型開放空間之規劃。

  - 本案基地部分臨接程氏古厝及福德廟，請套入周邊現有廣場及植栽景觀位置，以利檢視景觀設計協調性，並請設計單位加強對此部分空間特性之規劃及留設穿越空間。

  - 本案基地高程變化大，設計單位為使社區地坪高程一致，於整地時將基地地面抬高，影響沿街開放空間之視覺、通視感及可及性，請設計單位調整。

  - 本案全區高程落差及開挖範圍大且景觀設計多為水池，為避免驟雨後基地內外發生積水情形，請詳細說明暴雨期排水系統規劃及滯洪排水措施。

  - 本案基地東側規劃自行車道，請於景觀剖面圖補充標示，以利說明其與開放空間之關係。

  - 本案地下室開挖範圍部分位於開放空間退縮範圍內，請設計單位調整，以增加基地透水性。

  - 因本案戶外皆為開放空間，請加強開放空間景觀照明以維護行人安全。

  - 開放空間告示牌請設計單位加以設計美化。

  - 本案景觀多為水池與水道之設計，請考量用水來源及行人安全，加強其安全防護措施，並將其納入管理維護計畫。

  - 本案留設之開放空間及公共設施於未來開放使用後，將有水電費支出及水池、景觀維護等維管費用問題衍生，建議可參考台北市政府相關規定，試算維管費用及提出撥給管委會專款專用之書面文件，以利日後運作及維管。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案社區主要出入口與汽機車出入口過近且動線交錯，恐有安全之虞，且其位置在基地北側，冬季時迎東北風，建議調整社區主要出入口位置。

  - 本案社區汽車出入口僅有一處，如遇交通尖峰時間是否延滯道路交通，請設計單位預為考量相關疏導措施。

  - 本案申請停車空間獎勵，且停車數量大，請確認是否須重新提送交通影響評估；另為確保獎勵車位爾後能開放供公眾使用，請設計單位於報告書檢附停車管理公司相關合約，並說明供公眾停車空間之停車位資訊板等相關開放供公眾使用之規劃。

  - 供公眾停車之人行出入口及電梯須獨立設置，請於報告書內補充說明。

  - 請將行動不便者專用車位集中設置於鄰近無障礙電梯之位置，並加強標示。

  - 地下停車場車行動線過長，並為單向進出，請設計單位考量後重新規劃車行動線。

  - 本案停車數量大，請加強檢討地下室逃生動線及防火區劃。

  - 本案基地範圍大且戶數眾多，請加強檢討消防雲梯車救災動線及通道淨寬、淨高；並請於報告書定稿本補充由相關主管機關審查通過之證明文件。

  - 訪客臨時停車位設於地面層，與社區住戶主要通道動線交錯，請設計單位考量使用者安全調整位置。

  - 本案鄰近淡海輕軌G6站，為鼓勵低碳運輸轉乘，建議先行規劃留設公共自行車停車空間，以利後續使用。

  - 請設計單位確認開放空間之無障礙動線通道地面皆為順平，並將通道淨寬補充標示於圖說，以利審查。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案鄰近程氏古厝，惟E棟、F棟量體位置接近且高度與古厝差異甚大，易產生視覺之壓迫感，請設計單位調整。

  - 考量建築物立面協調性，本案屋頂形式有部分規劃為尖塔之設計，其量體在視覺感上頗為巨大，請設計單位考量調整。

- 本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

  - 請作業單位釐清申請獎勵之變更設計案，若已取得建照後未完成申請開工之程序，是否仍可依前次核定獲得容積獎勵及其適法性。

  - 本案陽台及雨遮計算方式，請依建築技術規則檢討。

  - 本案報告書變更後地下室容積樓地板有增加，請釐清。

- 新北市政府交通局提供書面意見：

- 根據「新北市都市設計審議原則」申請增設停車空間獎勵規範，申請停車獎勵車位超過80部者須規劃與住戶使用分離之獨立車道。本案申請停獎車位418席，建議規劃獨立之停獎機車專用道。

- 依「身心障礙者權益保障法」第56條，公共停車場應保留百分之二停車位，作為行動不便之身心障礙者專用停車位，機車停車位亦須配合留設之。

- 請於平面圖中標示各樓層停車場之出入動線，停獎車位與住戶自用車位應具備獨立動線。

- 停獎車位之車道出入口應設置車位數量動態顯示器，並於周邊設置停車場指引牌面，請於平面圖中標示。

- 為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」，設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。

- 本案停車位數大，建議應有鼓勵使用大眾運輸或綠色運具之策略。

- 本基地距淡海輕軌G6站在500公尺範圍內，大眾運輸具便利性，建議可評估酌減停車位之設置數量。

附帶決議：請作業單位確認往例申請相關獎勵之變更設計案，是否均有要求需已取得建照且完成申報開工程序，原核准獎勵始予保障，以維都市設計案件審議之一致性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段172地號住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案變更設計同意取消部分圍牆，惟取消圍牆範圍之基地內側請增植綠籬；另維持施作圍牆部分之材質、高度及透空率應與鄰地既設圍牆相近。

- 車道出入口旁之喬木請再檢討，如有影響行車視線，請移開或取消。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段89、90地號馥翔建設等6人事務所及工商服務業、金融保險業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

（因會議時間已屆12時30分，改提下次會議討論）。

捌、散會