內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第118次會議紀錄

中華民國101年7月5日內授營鎮字第1010806427號

壹、101年6月21日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第117次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段20地號鴻築建設集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依照下列各點修正：

  - 本案透水率請增加至不小於法定空地之1/2。

  - 部分喬木深度不足，請加強覆土深度至少達150公分以上，並請增加非開挖區域（基地東側）之喬木數量。

  - 落地窗設計以供商業使用者較為適合，本案一樓3戶住宅之客廳採落地窗設計似有商榷餘地，為期符合實際使用需求，請提升住戶居住私密性設計。

  - 本案東側臨登輝大道之開放空間退縮範圍請配合南側鄰地綠帶設計，並種植雙排喬木。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請依照下列各點修正：

  - 為維持公共綠地之完整性，並考量道路轉彎處不宜破口供車輛進出及為避免車輛於出入口停等時將佔用人行步道寬度，請將車道移至基地南側，並增加車道停等長度。

  - 請檢討本案建築物北側之石板景觀步道、樓梯間動線之用途與必要性，如無設置之必要，請予刪除。

- 本案建築物之屋脊裝飾物僅為女兒牆裝飾，非就整體建築物考量，請予調整使其兼具美化、遮蔽設備功能。另本案水塔、機房設備空間頗大，請檢討其功能性與需求，如非必要，請縮減規模量體。

- 本案南側之基地配置套繪圖不清晰，請修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、145、145-1地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 有關本案商業使用樓層數及規模部分：本案商業使用部分業依本審查小組第112、114次會議修正（商業使用至少在建築物高度10公尺範圍），原則同意本案商業使用樓層數，惟為增強商業活動，建議增設2座自動電扶梯，並以空中廊道方式將二樓商業活動串連，以活絡二樓商業空間。

- 全街廓之帶狀式開放空間建議於基地第1期開發時先行施作完竣，或請開發業者於未來產權移轉時，應於買賣契約敘明遵循全區開放空間設計，另請開發業者不得將中心商業區之帶狀開放空間列入社區公共設施範疇，且應切結至少認養維護該空間15年或捐贈相當於15年之維護管理費用供社區管理委員會代為管理。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案為住宅、商業混合使用之大樓，為達到住商動線分離，建議比照新北市政府相關規定，大樓門廳內住宅與商業之出入口應分別獨立設置。

  - 頂蓋型開放空間除了舉辦活動外，平時應開放供公眾使用，建議考量增設提供青少年活動空間及設施，以帶動商業區活動人潮；另現規劃廣場之一樓內部空間為管委會使用，請考量移至其他樓層設置，建議除了留設住宅與商業出入口之門廳外，其餘空間應完全作為商業使用。

  - 考量本案設置大面積帶狀及頂蓋型開放空間，建議住宅與商業使用應分別設立管理委員會，以利日後運作及維管。

  - 建議本案於南北向90公尺帶狀開放空間之路口節點，預留行人之立體連續通廊設置空間，不僅有利開放空間串連，同時可活絡商業活動，另請補充該帶狀開放空間面臨道路側之空間模擬透視圖。

  - 建議本案於東西向30公尺帶狀開放空間範圍內，加強兩端連結處之介面處理，並考量開放空間範圍內行人之停留、休憩、景觀等設施規劃。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 有關申請建築物高度放寬部分：本案建蔽率、建築物平均高度業依本審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，且本案除未申請開放空間容積獎勵，另無償提供頂蓋式開放空間供公眾使用，原則同意本次申請之建築物高度放寬。

  - 本案為因應淡水多雨氣候型態，規劃設置頂蓋型開放空間，惟考量都市街景之塑造、降低建築物量體之壓迫感，建議於該等空間兩側之建築物量體採退縮設計，以加強圍塑廣場空間之氛圍，另請考量商業軸帶兩側之建築物造型設計調整為商業建築形式。

捌、散會（12時00分）