內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第54次會議紀錄

中華民國97年3月26日內授營鎮字第0970802360號

壹、97年3月21日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：林委員兼召集人欽榮

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段80、81、82地號集合住宅新建工程都市設計審議案第1次變更都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位考量審查小組委員建議本案之建築量體造型與色彩輕巧、通透勿厚重，臨囊底路之建築立面之端景營造，立面開口之玻璃勿採用高反射材質，與週遭環境及開發案件協調等意見，修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段88-1地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

- 請設計單位考量人行步道品質之舒適性，建議臨道路之退縮空間綠帶降低其覆土高度（高度以不超過90公分為原則），並以自然緩坡之地被順平處理。

- 請設計單位依上述建議降低覆土高度，應考量其種植喬木之覆土深度是否足夠（深度以不少於150公分為原則），並配合公共人行步道之喬木樹種，以維持街道景觀之品質。

- 請設計單位考量以柔和之語彙及手法，調整建築外觀，避免尖銳的裝飾和造型。

- 請設計單位考量於一樓開放空間，另設置其他消防避難動線及出入口。

- 建議本案之建築量體造型與色彩輕巧、通透勿厚重。

- 請設計單位依上述各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

柒、散會（上午10時50分）