內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第64次會議紀錄

中華民國97年10月24日內授營鎮字第0970808588號

壹、97年10月17日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：高聿棻、羅凱臻

陸、確認上次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段62地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間部分依「臺北縣建築物增設停車空間鼓勵要點」第13條規定，停車總數超過150部（含法定停車空間）應先檢送交通影響評估送該府交通局審核，故請於都市設計定稿本內補充交通影響評估報告審查通過之函文。

- 有關開放空間之設計：

- 本案基地後側開放空間臨公司田溪，除有作為社區後院之性質外，仍應考量如何形塑公司田溪景觀。目前之設計有數公尺高之覆土，應可以多層次退縮設計降低公司田溪空間之壓迫感，故請設計單位以階梯式綠化設計。

- 本案基地後側（臨公司田溪）開放空間之設計，設計單位希望維持原地形地貌，惟如以階梯設計仍須辦理水保與坡審，故建議以生態木棧道或石板等方式設計景觀設施。

- 開放空間剖面圖請以至少1/100比例尺繪出景觀細部設計內容，而非示意圖，並請說明排水、植栽配置與種類如何確保土壤穩定性、並防止土坡滑動。

- 同意本案建築量體配置；原則同意本案建築物造型設計，請依第61次委員會決議及本次會議建議之現代感為原則修正設計，建議建築立面可以現代感、簡潔為原則設計。

- 同意本案平屋頂設計，惟仍請考量以輕量、鏤空、多層次之原則設計，例如使用金屬材質等較輕的材料；設計單位已同意屋頂突出物取消方形框架設計，但仍維持圓弧框架設計。

- 本案地下停車空間之車道出入口，請考量基地面臨道路對側之囊底路，規劃配置交通號誌等交通輔助設施，以增加道路及人行步道之安全性。

- 有關建築物附加設備（空調主機）部分，請依台北縣政府建管相關規定辦理。

- 有關法規檢討部份。

- 建築物高度，請依建築技術規則山坡地專章檢討。

- 消防救災動線，仍請依相關法規檢討，確認符合規定。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段158地號和合吉祥大樓住宅社區新建工程都市設計審議案」第4次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 有關格柵增減設置之變更設計，請設計單位依臺北縣政府規定修正標準層陽台、雨遮與空調主機之設置位置：

- 依臺北縣政府規定，雨遮應降板設計於窗上或樑下，以達遮擋雨水之功能，請確認雨遮設計符合規定；另依平面圖，陽台外緣勿再加設欄柵及空調主機。

- 有關陽台深度超過2公尺部分，請依「臺北縣工務局建照課業務工作手冊」（96年版）編號5-25案例設置隔牆加以區分。

- 請設計單位加強本案原留設17.5公尺東西向主要行人活動軸之景觀設計，並請修正植栽綠化的數量、加強街道家具之設置與設計。

捌、散會（上午11時20分）