內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第13次會議紀錄

中華民國93年1月13日台內營字第0930081599號

壹、92年12月26日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：「高雄捷運紅線CD3捷運機場工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山

  - 請參考國外捷運機場有關洗車場及維修工廠因受地形限制而採曲線軌道設計之案例，以解決本案捷運機場（交八用地）退縮面積不足問題。

  - 本案捷運機場內規劃有十棟以上建物，如何協調組合，是重要的課題之一，建請注意陰陽互補，誤犯文化上大忌。

  - 本案出入口為交通量頗大的省道，為安全考量及避免影響交通，建議本案出入口可考量設置約一○○公尺的車道，讓車輛以漸進方式匯入主要幹道（省道）。

  - 本案區內建築構造有鋼結構及RC構造，二者硬湊在一起，造成了混亂、顏色調合困難、規劃設計事倍功半的效果；既然本案強調綠建築，建議建築物均採用鋼結構較為妥適，請參考。

- 王委員小璘

  - 本案考量相當多綠建築、生態環境維護的理念，值得肯定；惟對應的設計手法尚未完全表現，例如表列雨水回收，卻未說明如何規劃雨水回收再利用的方法或處理情形，建議再加強，確實落實「無廢棄物」的生態環境。

  - 本案目前規劃使用的色彩是屬於比較不穩定的，而且色彩過於單一，無法反應出要表達的是對比或協調，建議再生動一點表示色彩計畫，以突破傳統對機房的印象。此外，建議依功能區分色彩，例如機能相同的建築物，以同色系色彩表示；不同機能的，即為另一色系，以在整體規範下求變化，並加強自明性。

  - 建議植栽的配置除了機房周圍及帶狀外，應增加塊狀的植栽設計，尤其是本案區內有很多開放空間，如果都能加以利用做為生物棲息地，維護生態多樣性的效果即可加分，所以塊狀植栽的規劃設計是不可缺少的。此外，為生態考量，植被選種請多考量基地周圍的潛在的植被。

  - 在門戶意象方面，本案在省道上的入口印象仍嫌不足，建議省道（第一區）的帶狀植栽設計在靠近出入口時，就有明顯的植栽變化，暗示入口；在入口處（第五區）則應配合不同的植栽，以增加自明性，加強出入口意象。

  - 本案各分區之設計內容僅以示意圖表示，建議要有較詳細的細部設計圖說，至少要表現舖面、街道傢俱及綠化方法等，對於綠覆率、綠化率、綠室率等計算式也應具體詳列表示。

  - 本規劃強調生態綠化，惟植栽種法有部分是錯誤的，例如p.8-10地被應採生態綠化複層植栽（垂直式），而非水平式。

  - 建議規劃設計時一併考量治洪池，最好是配合生態理念一起規劃。

  - 椰子樹的葉子很大，落下時易打傷行人或車輛，建議應避免種植於路旁。

  - 因時代變遷，一些設計手法或理念已陸續改變，「高雄新市鎮都市設計規範性準則」恐有部分規定不合時宜，建議業務單位可以配合檢討修正。

- 李委員玉生

  - 本案區內工廠的建材是鋼構或是金屬帷幕？二者差異很大，不能混為一談。此外，工廠也可以設計的很美，例如科學園區的廠房，很多都是兼具特色與功能的工廠建築，建請再加強建築外觀設計。

- 方委員文銓

  - 有關大遼排水滯洪池設計部分，請注意與水利單位加強連繫，以避免未來執行時發生困擾。

  - 請補充說明中水系統之設計內容，是否提供洗車？此外，污水處理場為二級或三級定位？建議應先釐清。

  - 有關退縮空間之細部設計內容，建請補充完整。

- 橋頭鄉公所

  - 本捷運機場內之廠房造型設計及質材選擇，仍像一般的傳統工廠；即使種植很多樹木，可能也無法遮擋像鐵皮屋的外觀造型，建請配合文化保存區景觀、多利用磚瓦來建造。

  - 植栽選種請多使用橋頭鄉樹（洋紅風鈴木），儘量不要使用快速生長的樹種（例如黑板樹等）。

決議：

- 請規劃單位參考各委員、出席單位代表及初審意見修正報告書圖後，再提會討論；並請本部業務單位配合本案需要召開審查會議。

- 有關建議修正高雄新市鎮都市設計規範性準則部分，請業務單位配合辦理。

- 六、散會