內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第61議紀錄

中華民國97年9月9日內授營鎮字第0970807362號

壹、97年9月5日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂

記錄：高聿棻、羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段121、122、123地號事務所及工商服務業集合住宅新建工程都市設計審議案」第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分，請收集本地區其他申請停獎案件及公有停車車位數量後，加強基地周邊地區停車需求及交通分析。尤其將停獎出入口規劃由12公尺計畫道路進出恐有不妥，本案請再考量是否申請本項獎勵，並提出綜合分析後再提委員討論。

- 本案122地號之開發時程獎勵容積是否得以15%計算，請依法規規定辦理，但開發時程仍應照原建照施工時程辦理，其獎勵容積僅得配置於該基地（不得流用於121及123地號），以使天際線有適度變化。

- 有關申請公共開放空間部分：

- 本案申請設置公共開放空間之獎勵容積，不包括公共服務空間面積，請取消。

- 公共開放空間之有效面積計算，請依初審意見再檢核；基地南側四小區廣場式開放空間，設計單位同意取消，請修正。

- 公共開放空間不規則部分及住宅使用2公尺範圍內，請取消計入有效面積。

- 請依建築技術規則山坡地專章修正地下開挖率及建築物高度。

- 本案臨時停車位、騎樓與裝卸車位請依規定辦理。

- 同意基地南側帶狀式開放空間之設計，無需依都市設計審議規範規定設計。

- 請考量基地周邊環境之景觀品質、公共開放空間之開放性、公益性與可及性，重新調整本案建築量體的配置。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段62地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵，請針對停獎加強交通分析，並請補充交通影響評估之相關審核證明文件，俾利審議進行。

- 本案後院深度請依土管要點規定修正設計。

- 考量後院深度、建物量體配置、環境與景觀的整體性，三幢建築物應可以不同設計手法加以設計，請調整設計。

- 本案三幢建築物與基地西側鄰地相距太近，建築開發後將對鄰地環境產生不良影響，請修正設計。

第3案：「淡海新市鎮第3期發展區聖約翰科技大學行政及教學大樓新建工程都市設計審議案」第2次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

- 本案因變更設計故法定汽車停車位減少，請設計單位補充本案法定停車數量之檢討內容。

- 本案請設計單位依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

柒、臨時動議

因本次會議時間不足，本次提會臨時動議二案：一、都市設計審議申請停獎案件之審查程序應釐清事項，二、研訂都市設計審議原則彙編（草案）未能進行討論，將提本小組下（第62次）次會議討論，亦請委員先行協助檢核並提供修正意見。

捌、散會（上午12時30分）