內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第140次會議紀錄

中華民國102年9月26日內授營鎮字第1020810231號

壹、102年9月5日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼代理召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第139次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段106地號新世界開發金融保險及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 本案係同一筆地號分期開發案件，請再考量合併車道及地下開挖之可行性，另景觀設計、人行道鋪面及動線請以整宗基地整體規劃。

  - 本案如經檢討仍需於6公尺退縮範圍內開挖（包含臨道路退縮及臨公司田溪側退縮），請增加雨水貯留及加強綠化，並應避免於公司田溪側開挖，以維結構安全。

  - 透水率請再提高，並以達到法定空地之1/2為目標；如因基地條件限制無法達到目標，應請詳列理由提下次會議說明。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：依新北市都市設計審議原則三、（二）1.規定，一宗基地以設置一處車道出入口為原則，請考量合併車道或說明分設二處車道出入口之必要性。

（三）本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：請於平面圖標示空調主機位置並於立面遮蔽美化，另西北向立面格柵之功能性不大，請取消或說明其必要性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段199地號興格建設社區教育設施及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：車道出入口經過人行道處之鋪面應與人行道一致，以不同色彩區隔。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：車道出入口喬木植栽如有影響車行動線之虞，請向新北市政府申請移植。

（三）本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 請於平面圖標示空調主機位置並於立面遮蔽美化。

- 屋頂女兒牆斜式設計恐有安全顧慮，請檢討安全性並做必要修正。

- 報告書第3-7頁雨遮請取消或說明其功能性及必要性。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147、148地號宏泰人壽旅館業、一般零售或服務業、文化運動及休閒服務業大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 本案目前規劃之基地範圍與面積尚未經地政機關正式分割確認，請業主與設計單位考量以下建議再予以確認其分割內容：

- 基地內指定留設帶狀式開放空間是否延續且不影響整體街廓之公益性。

- 與基地南側對面之街廓（已開發通過都審）的開放空間、人行出入口動線之配合是否順暢。

- 請說明分割形狀轉折不完整的原因。

- 本案西側建築量體與自行規劃之地界線相近，恐造成未來與鄰地建築物或其他規劃內容過於擁擠而形成壓迫感，請考量再予放寬建築物與地界的距離。

- 建議應先提出整體街廓的規劃構想後再詳細規劃本案的設計內容。

- 請補充本案基地與北側道路的介面設計內容剖面圖說，以及基地內指定留設帶狀式開放空間之景觀剖面圖說，以利審查。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 本案不同使用性質之（商場、影城、旅館）之地下停車空間，應考量合理性、便利性、關聯性，再調整其動線及規劃。

- 考量淡海多雨之氣候，為使旅館房者可方便的進入影城與商場購物、消費，而商場、影城的消費者亦可方便的至旅館的餐廳飲食，請加強說明A、B、C棟之間除地面層的出入口聯通以外，並請考量增加2、3樓層直接聯通的動線。

（三）本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：本案規劃之旅館樓層高度請依建築技術規則及新北市政府建管相關規定予以檢討辦理。

（四）本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

- 本案須提送交通影響評估審查，請配合相關規定辦理，並請將周邊相關案件之停車規劃一併納入交評考量。

- 本案基地之透水性設計、地面層防救災之規劃請再加強並與整體規劃內容，一併考量。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽一般零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2期範圍第1次變更設計）

（因會議時間已屆12時30分，改提下次會議討論）。

捌、臨時動議

無。

玖、散會（12時35分）。