內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第52次會議紀錄

中華民國101年9月12日內授營鎮字第1010808753號

壹、101年8月28日（星期二）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：蘇崇哲、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第51次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段253地號店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案依高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點（以下簡稱土管要點）第52條規定申請公共開放空間獎勵，請參考委員下列各點建議修正：

1.本案基地臨道路退縮或側、後院應退縮範圍，係上開土管要點規定應退縮之部分，且其開放性、公益性均有不足，請予取消。

2.因本案基地北側與東側轉角已依都市設計審議規範圖2-8設置街角開放空間，且北側已留設較寬之退縮地，考量其公益性、開放性與完整性，本案申請公共開放空間獎勵之面積，同意由北側臨道路退縮範圍起計算至建築物配置之北側邊緣。

3.請於相關圖說清楚劃分申請公共開放空間獎勵之範圍及面積計算檢討內容。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計部分，請補充說明本案沿道路種植之喬木樹距間隔是否大於4公尺，以利查核。

（三）本案動線系統設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 建議本案整體車道之鋪面材質及色彩應與人行鋪面有所區隔，以增加車輛進出時提醒行人之功用。

- 請說明本案車道出入口兩旁種植之喬木植栽是否影響駕駛之視角及汽機車出入之安全。

- 建議增加車道出入口之防水閘門，以利基地防災條件。

- 本案地下1層之垃圾儲存空間位於車道斜坡旁，不但對於居民置放垃圾動線不友善，且開口也很侷限，請調整其設置位置。

（四）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 請增加本案建築物立面為遮蔽空調設備而設置金屬格柵之高度，以完全遮蔽相關設備。

  - 為增加綠建築之效能，請考量設置綠屋頂及筏基之雨水儲留設施。

  - 由於本案申請公共開放空間獎勵，請考量整體都市景觀，於工作陽台設置美化格柵。

（五）其它補充、修正事項：

- 請修正報告書第3-5-4頁誤繕之文字：法定空地＂綠＂覆率檢討。

- 本案１樓南側之管委會空間（兒童遊戲室旁）面向後院之開門位置因與花圃設計有衝突，請修正報告書相關圖說。

第2案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段182、182-4等2筆地號金百峰不動產住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 本案於地面一層室內規劃停車空間，為避免後續使用者違規使用，並利用退縮空間及面前道路停車，影響整體都市景觀，建議考量地下停車之可行性，並一併設置化糞池等設施。

- 本案2棟建築物間之狹小空地，是否僅提供作為通往後院之通路？請加強說明規劃原意。

- 本案沿街面退縮留設之1公尺人行步道，其高程處理應與車道順平銜接，減少高低差情形。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 本案建築物立面色彩採灰色系，建議調整為較為明亮的色彩，另立面外觀之實際色彩與報告書附圖所呈現之色彩差異甚大，請再重新確認。

- 本案屋突結構採R.C構造，為避免後續使用者有違規使用之虞，建議改採鋼構或其他較為輕巧之構造。

- 本案斜屋頂投影面積算法有誤，請釐清並依都市設計規範第7點第4款規定修正。

- 建議本案斜屋頂設計應考量與立面造型風格之一致性，並運用設計手法避免將來使用者二次施工。

- 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

- 本案前院退縮之停車迴轉空間，請依建築技術規則相關規定檢討設置。

- 本案建築執照如有申請合併建照，請依建築技術規則相關規定辦理。

捌、臨時動議

討論事項第3案及第4案因本審查小組委員下午尚有安排行程，未及討論，延至下次會議討論。

玖、散會（下午12時20分）