內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第105次會議紀錄

中華民國100年10月26日內授營鎮字第1000809419號

壹、100年10月14日（星期五）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第104次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段151、174、175、176地號樂意建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 本案合併後應依174、175、176地號原建照施工時程辦理，始得保留原已取得之時程獎勵容積。

  - 考量公司田溪親水性、社區居民之可及性，本案由囊底路底直通公司田溪之基地內通道應保持開放性。

  - 建議喬木應盡量種植於未開挖地下室之原土層範圍內，若有必要種植於人工地盤，其覆土深度至少應有150公分。

  - 請考量基地透水率及施工可行性，加強說明本案地下室開挖呈不規則方式之可行性，若有困難或不利基地排水，請配合調整並依實際範圍計算開挖率。

  - 因本案有較多具特色之水景園林設計，非自然流動水源，為維持水流動及清潔，需有完整維護管理計畫，為避免日後水池因疏於維管致影響周邊環境，請加強說明其維護管理計畫。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量停車便利性，請說明新併入基地（公司田段154地號）之住戶停車動線，並考量設置獨立停車空間之可行性。

  - 考量人車出入安全性，請依都市設計審議規範十（一）2.之規定調整汽機車出入口位置。

  - 本案地下一樓部分人行出入口動線之通道似未達90公分，請釐清修正。

  - 戶外園林景觀意象亦產生行人動線不順暢之疑慮，有關行人及行動不便者之動線，請檢附詳細檢討圖說。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 同意本次立面造型風格、色彩及屋突等變更設計內容。

  - 同意本案設置之太陽能儲熱設備。

  - 本案建築物高度係計算至斜屋頂之簷高處，惟斜屋頂上方設置平屋頂之屋頂突出物，建築物高度檢討有疑義，請釐清。

  - 建築物3樓以上之欄杆請勿設置水平構件，以避免孩童攀爬產生危險。

- 報告書圖內容部分意見如下，請釐清並修正：

  - 報告書請加強本案景觀水池庭園之細部設計內容。

  - 報告書1樓平面圖未見7輛機車停車位，請說明並補充標示。

  - 平面圖各戶機械室位置無通風、散熱口，其設置位置合理性請再檢討。

  - 本次變更設計新併入約600平方公尺土地，有關增加戶數、容積率增減、開挖率及總樓地板面積計算等項目應有詳細說明

捌、報告事項

第1案：修訂「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」及「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」部分條文乙案

一、發言要點

（略）

二、決議

請作業單位依下列各點修正後，各依其法制作業程序報核：

（一）「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」

1.第47點之1：

（1）「開放空間獎勵有效面積」請依第47點將文字統一修正為「開放空間有效總面積」。

（2）考量住宅區之特性，其地面層開放空間如供公眾使用將影響居住安全性及私密性，建議刪除第45點有關住宅區開放空間獎勵之相關規定。

2.第48點：為避免建築物內之公共設施維護管理權責單位及產權登記移轉產生爭議，建議刪除本點。

3.第49點：「申請開發並完成申報開工者」改為「申請建造執照並完成申報開工者」，後段「申請開發建築施工者」併同修改為「申請建造執照並完成申報開工者」，以符實際。

4.第49點之1：

（1）「75％以上樓層數」應加註說明「（樓層數計算採四捨五入取整數）」，另依新北市政府建照勘驗程序，「完成75％以上樓層數之勘驗」建議修正為「至少75％以上之樓層數完成申報勘驗」，條文第2項併同修正。

（2）第1項各款條文請參考新北市建築管理規則，倘有競合部份請參考其規定酌予修正。

（3）第2項比照第1項條文，於條文最後增加「逾期未完成勘驗者，時程獎勵容積取消。」

（4）第3項「如有辦理變更設計之需要」修改為「如有辦理都市設計變更設計之需要」；「應重新申請都市設計審查及申請建築執照」修改為「應視為新案重新申請都市設計審查及申請建造執照」。

5.第50點之1：考量淡海新市鎮第一期細部計畫地區之法定容積率已較鄰近都市計畫地區為高，容積獎勵上限應予限制，且本次修正已取消增設停車空間及住宅區開放空間獎勵容積之規定，爰建議將獎勵容積之上限調降為法定容積率之30％。

6.第59點：照修正條文通過。

（二）「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」

1.第五點（四）1.（4）：照修正條文通過。

2.第十六點（四）：非開挖範圍建議修改為法定空地，除要求透水率外，應敘明法定空地直上方不得設置任何遮蔽物。

3.第二十七點：依法制作業規定，法規條文應採國字，公文書才採用阿拉伯數字，請作業單位再予確認。

4.第二十八點：修正意見同第二十七點。

5.第二十九點：照修正條文通過。

玖、散會（12時10分）