內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第43次會議紀錄
中華民國99年8月2日內授營鎮字第0990806421號
壹、99年7月23日（星期五）下午1時30分整
貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第42次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭鄉後壁田段135-2地號事務所及工商服務業辦公室新建工程」都市設計審議案
一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：
（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶與人行道設計，以及其他開放空間（含街角開放空間）之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：
1. 請考量本案街角開放空間與人行道連接部份之設計，並應配置適度之植栽遮蔭。
2. 本案建議於綠帶植栽旁考量座椅規劃設計。
3. 請補充說明本案南側及西側邊界與鄰地交界處之處理方式。
4. 植栽宜採用多樣性組合及複層植栽方式設計，建議設計單位再加強灌木之設計，另喬木樹種建議應儘量選用設計上能與公有行道樹搭配之種類並請一併考量該樹種及其植栽穴尺寸是否對人行道鋪面產生破壞。
（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：
1. 本案東北側之建築量體請考量配合街角開放空間之規劃設計，調整修飾其銳角之設計，以增進建築物量體與街角空間圍塑之環境美感。

2. 本案建築立面於東南向設計大面開窗，為避免建築物耗能問題，請考量適當節能手法之設計或綠建築設計，並補充相關圖說說明。
（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1. 本案垃圾清運動線須經由辦公空間，建議於北側建築物外牆設置開口或調整垃圾儲存空間位置，以解決清運動線及清運空間之問題。
2. 疏散動線路徑請考量無障礙之設計，尤其是室內外連接部份之處理，並補充相關圖說。
3. 本案車輛停車空間部分建議考量增設消防設施。

（四）本案其他設計部分，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：
1.本案目前照明方式以線性空間為主，建議應加強車道及人行出入口處之夜間照明。

2.請考量於主要入口處設置訪客停車空間之規劃。
（五）本案申請用途之組別，經設計單位說明確認係供第16組事務所及工商服務業使用。
（六）本案經設計單位說明無需設置招牌，並取消圍牆之設計。
第2案：「高雄新市鎮第1期發展區第2開發區後壁田段185地號新建工程」都市設計審議案
一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位確實依「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」規定辦理後院退縮、確認戶數及使用用途及依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議。

捌、散會（下午4時30分）
PAGE  
2

