內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第66次會議紀錄

中華民國97年12月23日內授營鎮字第0970810201號

壹、97年12月12日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署第107會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：高聿棻、湯玉霜

陸、確認第65次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段112地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 同意本案1樓空間得作為第14組日用品零售業或服務業之使用，但應依都市設計審議規範設置騎樓、臨時停車及裝卸車位。請依下列意見修正設計︰

- 請妥予規劃裝卸停車及臨時停車之出入動線。

- 臨時停車位之留設請比照鄰里商業區之規定辦理；地面層設置訪客停車位及臨時停車位，應依都市設計審議規範之原則設計，惟如受限於基地規模，臨時停車位得設置於地下層。

- 應妥予規劃1樓供日用品零售業或服務業使用空間之對外連接道路、對內連接住宅之出入動線，其出入口大小應視實際需求設計。

- 本基地兩面臨接道路（住宅出入口設置於北側臨接10公尺囊底路，商店出入口設置於南側臨接12公尺計畫道路），但住宅大廳與梯廳間又設有一門，是否妥適請再考量；另請考量住宅之主要出入口、商店出入口、管委會空間、及梯廳等空間之完整性、便利性與管理之安全性調整出入動線設計。

- 本案依建築技術規則山坡地專章第267條規定之地下各層最大樓地板面積，換算地下開挖率為67.5％，請依規定修正，地下開挖範圍應避免位於退縮建築範圍內。

- 有關本案帶狀式開放空間、景觀及植栽部分：

- 本案喬木目前規劃種植榕樹，其浮根易破壞人行道的完整性，而側院之福木因其樹冠較為低矮，將使得側院無活動空間。本案6公尺帶狀式開放空間應多種植樹冠較高大、足以遮蔭、樹形優美之喬木，以提高人行步道空間之品質。

- 請考量開放空間景觀品質，並依本基地日照條件不同，選用適宜當地生長環境之植栽種類，並請加強植栽層次之變化性。

- 請補充景觀剖面圖，以說明植栽覆土深度、開放空間與建築物之相互關係，尤其中庭覆土深度，請修正報告書P.4-3剖面圖之覆土深度及植栽槽設計。

捌、臨時動議

第65次審查會議之臨時動議決議，請作業單位整理歷年來通過都市設計審查案件之基本資料及各項獎勵容積額度，以供日後審查參考乙案，作業單位已初步整理完成，請參考附件，提請委員討論。

  - 張基義委員：

    - 建議增加統計個案申請停車獎勵容積佔法定基準容積的百分比。

    - 請統計個案申請時程獎勵、停車獎勵、公共開放空間獎勵之總計，以暸解獎勵容積量、以及佔法定基準容積的百分比。

    - 部份案件申請較多的獎勵容積，請分析說明其特殊原因，例如公司田段80、81、82地號集合住宅新建工程案。

  - 蔡厚男委員：

建議以「圖」標示，以暸解個案的申請內容（包括獎勵容積）及其區位。

  - 林楨家委員：

    - 從所提供之資料暸解淡海新市鎮迄今僅有10件開發案申請增設停車位以取得獎勵容積，但某些申請案件的停車數量及獎勵容積量規模太大。

    - 建議將本次彙整之資料「空間化」，並請標示出獎勵汽車位數、獎勵容積額度及其位置圖，以利審議。

玖、散會（上午10時50分）