內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第17次會議紀錄

中華民國93年5月25日台內營字第0930084234號

壹、93年5月14日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：「高雄新市鎮第一期發展區後壁田段106地號住宅興建工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山

  - 規劃單位已依前次審查建議內容修正，值得肯定。

  - 有關停車位設置數量，請依都市設計準則規定辦理。

  - 都市設計審查嚴格與否，其實只是一線之隔；建議先以現在的都市設計準則執行一段時間，並達到一個平衡點之後，再配合未來趨勢及發展情況修正都市設計準則規定。

- 郭委員瑞坤

  - 建議於送審書圖中敘明申請建築之產品定位，以便作為審查方向之參考。

  - 為避免金（銀）光閃閃的水塔妨礙視覺景觀，請規劃單位加強屋頂水塔的處理。

  - 建築物三樓（含）以下極有可能設置鐵窗，請規劃單位預先考量鐵窗形式（例如顏色、材質、突出高度及寬度等規定），並納入建築管理公約內規範。

  - 如本建築擬定位為高品質產品，建議基地內車道可考量設計為人車分離之車道。

- 鄭委員元良

- 請於書圖明確標示基地之機車動線；並建議後排建築於後院規劃機車出入車道，以避免未來各住戶於後院加設圍牆，造成機車無法出入原劃設之機車停車位；如規定不得設置圍牆，亦請納入建築管理公約內規範。

- 橋頭鄉公所

- 建議都市設計審查小組各委員能堅持高雄新市鎮之發展願景與目標，為提昇品質及塑造新市鎮獨特風格嚴格把關，不要再同意業者於新市鎮範圍內興建容易加蓋違建的「販厝」。

決議：

- 請規劃單位參考各委員及初審意見修正圖說內容，並由本部業務單位核查無誤後同意備查，免再提都市設計審查小組審議。

- 有關興建之住宅型式，係業主考量市場需求、產品定位而自行決定，如符合相關法規，本審查小組不宜干涉，以免影響民眾權益；惟建議地方政府加強宣導，加強違建之查報與取締，共同為創造新市鎮美好願景而努力。至於本審查小組各委員審查都市設計案件，係以都市設計準則為依據，並考量個案實際情形，以提高居住環境品質、塑造新市鎮獨特風格、達成土地使用之有效管制為目標；如高雄新市鎮都市設計準則有過於寬鬆或不合時宜之規定，請業務單位研析修正都市設計準則。

- 六、散會