內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第113次會議紀錄

中華民國101年4月26日內授營鎮字第1010803799號

壹、101年4月12日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第112次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段28地號建義建設集合住宅大樓新建工程」（第1次變更設計）都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案變更設計後，其綠化面積之調整係減少地面層綠化而增加屋頂綠化，惟屋頂綠化僅具臨時性綠美化之功能，考量環境永續發展，請加強地面層綠化，變更設計後應至少維持原核准之地面層綠化面積。

  - 請說明本案基地未開挖部份之透水率，並考量增設透水舖面以增加地面層自然透水比例。

  - 本案變更設計後，其夜間照明設計雖較原核准為佳，惟考量生態城市與節能減碳之理念，應避免增加能源之消耗，請考量採用節能燈具。

  - 建議考量本案公共與私有人行系統之整合，並加強街廓轉角處街角廣場設計之介面處理。

  - 本案變更設計後，請說明與周邊環境之相容性（景觀、環境友善性…），尤其是與基地南側之關係應加強說明。

  - 本案開放空間之類型較多元，惟部分綠地恐淪為住戶自用，易衍生後續維管問題，建議調整開放空間設計，以增加公共行人之使用率。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 地下一層部分機車停車位使用動線不便，請調整。

  - 本案地下二層停車位置與逃生開口方向距離甚遠，不利逃生，請調整緊急逃生動線。

  - 請考量於地下二、三層之梯間增設逃生樓梯。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 請補充說明本案屋頂綠化之方式及維管計畫。

  - 本案屋脊裝飾物請以專章檢討並檢討透空率。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 本案變更設計後，地下室平面圖已調整，請補充相關剖面圖說並標示高程變化。

  - 本案送審之報告書其格式未臻完整，請於定稿時修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段168-1地號興格建設衛生設施及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 因本案係所在地區第一件建築申請案，建議考量臨崁頂五路側種植3排樹，臨12公尺計畫道路側種植雙排樹，俾利周邊建案比照。

- 露台及屋頂請加強綠化設計。

- 報告書第3-22頁之E剖面圖，喬木覆土深度不足，請修正。

- 本案動線系統設計，其中第一層設置衛生設施使用建議考量患者臨停車位需求、醫療廢棄物處理空間及醫療用品裝卸貨停車位。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 依淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範規定，本區不得設置廣告物，惟本案第1層設置衛生設施，經本小組討論同意本案第一層衛生設施使用部分得設置廣告物。

- 樓梯間外部設置雨遮，應無設置必要性，建請取消。

- 第2層內部空間私密性請加強，另第3層房間外設計露台，有2次施工疑慮，建議調整設計。

- 第11層夾層部份於臥室上方挑空之合理性及適法性請設計單位再予釐清，另該層部份單元無開窗，照明不佳，請一併檢討使用性。

捌、散會（11時25分）