內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第37次會議紀錄

中華民國97年1月10日內授營鎮字第0970800122號

壹、96年12月28日（星期五）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：廖佳展

伍、會議結論

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段22-1、22-2地號住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依作業單位初審意見（詳附件）及下列各點修正及補充都市設計報告書後，再提本都市設計審查小組審查：

- 本案應設置之停車位數量及車道出入口位置，請設計單位依「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地分區使用管制要點」（以下簡稱土管要點）第49條及附表一之規定，以及「高雄新市鎮特定區第一期細部計劃都市設計規範草案」（以下簡稱都市設計規範草案)之原則修正。

- 請設計單位考量新市鎮整體都市景觀，非必要請盡量不要遷移行道樹或路灯照明等，若為基地條件限制之因素，必須變更公共設備之位置，請提出遷移之理由及相關改善計畫。

- 請設計單位考量新市鎮整體都市景觀及都市設計規範草案之原則，修正本案斜屋頂設計內容。另請設計單位補充屋頂空間使用說明，並將屋頂空間使用規範，如禁止二次施工或加蓋使用等，明訂於本案開放空間管理維護執行計畫中。

- 請設計單位參考公共人行步道之規劃內容，予以設計本案人行步道之鋪面材質及順平處理。

- 請設計單位補充街角開放空間設計之相關圖說。

第2案：「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段120地號太子建設集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依作業單位初審意見（詳附件）及下列各點修正及補充都市設計報告書後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案車道出入口設置之相關內容，請設計單位依「高雄新市鎮特定區第一期細部計劃都市設計規範草案」（以下簡稱都市設計規範草案)之原則修正，並考量停車出入口之視線、汽機車共用車道之寬度，以加強人行及車行動線安全性酌予調整。

- 本案面臨20米橋新環路之建築物配置，建議考量路型曲線及都市意象等配合調整。

- 請設計單位考量新市鎮整體都市景觀，非必要請盡量不要遷移行道樹或路灯照明等，若為基地條件限制之因素，必須變更公共設備之位置，請提出遷移之理由及相關改善計畫。

- 請設計單位考量新市鎮整體都市景觀及都市設計規範草案之原則，事先設計相關鐵窗、開口鋁格柵或防盜設施等樣式，並納入本案開放空間管理維護執行計畫中。

- 請設計單位考量開放空間主要動線鋪面之平順需求，以便利婦女鞋跟或輪軸物方便行動，建議可補充相關鋪面大樣圖說加以說明。

- 請設計單位考量中庭喬木之生長，增加足夠之覆土深度，另建議於中庭增加種植喬木，並加強屋頂綠化。

陸、散會（下午6時00分）