內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第81次會議紀錄

中華民國99年4月1日內授營鎮字第0990802561號

壹、99年3月26日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第80次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段193地號店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案（第2次變更）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案建築立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

1.本案東北側出入口因係連接沿街步道式開放空間與中庭的廣場式開放空間之通道，經委員討論後不同意取消該出入口，以確保開放空間之公共性與開放性，請設計單位應維持原設計之標準。

2.景觀配置圖（P7-2頁）西南側戶外階梯之粉紅色帶狀的圖誤請修正（其它圖說之相關底圖亦請一併配合修正）。

3.西南側與廣場用地間之灌木僅同意於喬木二側部分設置，以維持其動線暢通。

4.為維持廣場用地面向中庭之視覺穿透性，中庭西南側植栽密度應維持原設計之標準。

（三）有關其它變更部分，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請參考修正：

1.建議提供社區接駁公車服務並列入管理維護計畫中予以載明，以養成民眾利用大眾運輸工具之習慣。

2.請設計單位釐清本案是否應提送臺北縣政府交通局辦理交通影響評估。

3.請將本案開放空間範圍圖說及維護管理的使用規範等內容列入規約中，使日後管理委員會及住戶確實遵守執行。

捌、散會（上午11時10分）