## 溫室氣體
處理單元	氣體項目	樣品編號 / (3重複)	濃度 / (0分鐘)	濃度 / (30分鐘)	濃度差	氣溫	排放速率	採氣罩 / 體積	採氣罩 / 截面積	採樣現場 / 大氣壓力	F1 / (分子量)	排放通量	排放通量均值	池槽面積	排放總量			污水處理量	COD削減量	BOD削減量	總氮削減量	VSS削減量	排放係數 (COD base)	排放係數 (BOD base)	排放係數 (TN base)	排放係數 (VSS base)
單位			ppmv	ppmv	ppmv	°C	ppmv/min	m3	m2	kPa	g/mole	mg/m2/day	mg/m2/day	m2	mg/day	g/day	kg/day	m3/day	kg/day	kg/day	kg/day		kg CO2/kg CODrev / kg CH4/kg CODrev	kg CO2/kg BODrev / kg CH4/kg BODrev	kg N2O/kg TNrev	kg CO2/kg VSSrev / kg CH4/kg VSSrev
污水處理單元 / 採樣點1	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0										Fa：釋放通量 (mg/m2/day)
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00															V：採氣罩體積 (m3)
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00															A：採氣罩截面積 (m2)
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0										∆C：0與30分鐘時氣體濃度差 (ppmv)
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00															∆T：2次採樣的時間差 (min)
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00															P：採樣現場大氣壓力 (kPa)
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0										F1：氣體分子量 (g/mole)
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00															F2：時間轉換因子，由分鐘→天，24*60 = 1440
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00															R：氣體常數，8.3144 JK-1 mole-1)
污水處理單元 / 採樣點2	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0										273.15：溫度由攝氏轉為絕對溫度
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00															T：採樣當下溫度 (°C)
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
污水處理單元 / 採樣點3	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
污水處理單元 / 採樣點4	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
污泥處理單元 / 採樣點1	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
污泥處理單元 / 採樣點2	CO2	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
	CH4	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	16	0.00
	N2O	1			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0
		2			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
		3			0.00		0.0	0.2	0.045	101.3	44	0.00
污水處理單元總量	CO2														0.0	0.0	0.00						#DIV/0!	#DIV/0!	-
	CH4														0.0	0.0	0.0						#DIV/0!	#DIV/0!	-
	N2O														0.0	0.0	0.0						-	-	#DIV/0!
污泥處理單元總量	CO2														0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-		#VALUE!
	CH4														0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-		#VALUE!
	N2O														0.0	0.0	0.0	-	-	-	-		-	-
污水處理單元總量															0.0	0.0	0.0
污泥處理單元總量															0.0	0.0	0.0