內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第44次會議紀錄

中華民國99年11月4日內授營鎮字第0990809456號

壹、99年10月25日（星期一）下午2時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第43次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區第2開發區後壁田段185地號新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1. 請加強本案街角空間景觀品質，如：增加喬木樹種多樣性、複層式植栽或規劃其它有益景觀之設施等，以提升周圍都市景觀品質。

2. 本案臨道路退縮空間請加強複層式及多樣性植栽之綠美化設計以避免日後違規停車使用。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案機車停車位之設置位置，影響建築物主要出入口進出之便利性及安全性，請配合調整設置於非臨道路退縮空間與其他不影響整體開放空間景觀之區域。

2.請補充檢討並標註本案汽車迴轉半徑及車道寬度。

（三）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案社區活動中心空間之開窗不足，請考量室內使用者之舒適性及通風、採光之物理環境需求，適度增加建築之立面開口。。

2.本案透視模擬圖與實際配置圖內容不符，請修正。

（四）其他報告書內容部分，請予確認或修正：

1.本案建議考量設置行動不便者使用之廁所。

2.請考量實際使用需求及全球暖化議題，適度調整本案開放空間之照明數量及配置。

第2案：「擬定高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審議範圍規定，以簡化開發之審議程序，並兼顧審議效率與品質」討論案

一、發言要點：

（一）劉委員文城：

建議對於一定規模條件以下之申請案，可委託地方政府代為審議，或可參考高雄縣市政府做法，逕由建築師簽證負責即可。

（二）張委員學聖：

1. 有關符合規定免提內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查之申請案件，審查單位依都市設計審議規範審查是否有彈性權限的空間？若遇須由委員決議的事項，該如何處理？條文中是否需增列但書之規定？

2. 採用面積及戶數規模做為是否應提都市設計審查小組審查的門檻標準，若有刻意分割送案規避審查情形時，該如何解決？

3. 因目前新市鎮有別於都會區，有很多地方尚未開發，在審議個案時，尚缺少鄰近完成建築物以作為案件准駁的基準，個人建議能在都市設計審議規範增加各地區明確的準則，以利委員表達意見或建築師在提案時有較明確的依循。

4.由於近幾年審議的案件面積並不大，加上地方政府對於都市設計的管制也相當重視，建議可考量對於一定規模條件以下之申請案，可委託地方政府代為審議。

（三）董委員娟鳴：

1.有關免提內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查之區位部份，建議穿越中心商業區之縱向軸線也應列入考慮，另請將劃設地區的考慮因素一併條列，以供委員參考。

2.目前審議的案子，僅採綠覆率管控，因此設計案可能僅單純滿足綠地面積要求，為消極的作法。其實無論是中央或地方審查，制定的規範都應該對生態環境有積極作法。

（四）王委員小璘：

1.有關免提內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查之區位部份，建議除外環部分，內部的軸線無論是縱向或橫向也應列入考慮，並將劃設地區的考慮因素一併條列，以供委員參考。。

2.綠建築九大標章建議列入都市設計審議的相關規範。

（五）吳委員綱立：

1. 都市設計審議簡化規定，除了考量基地開發面積、戶數及樓層外，對於基地之區位部份（如特定活動軸帶、景觀軸帶、重要角地及涉及生態規劃的基地）也應納入考量。

2. 上述區位以外之申請案，可授權地方政府代為審議。

二、決議：

請參酌各委員意見納入修正參考。

捌、散會（下午4時00分）