＜B-18＞建築物昇降機竣工檢查表					用途					□一般□緊急□個人住宅用□其它（註2）
				檢查日期： 年 月 日
起造人姓名					地址					□□□□□
建築物名稱					建築物地址或地號
專業廠商					登記證字號					電話
專業技術人員					登記證字號					電話
責任保險公司					保險證明文件字號
建造執照日期字號					設備出廠編號
電動機			________KW V A			額定速度					_____________m/min
主鋼索規格			mm 條，掛數比__/___。			操作方式					□單台運轉□兩台連動□多台連動 台
額定載重			_______ 人 ________ kg			驅動方式					□直接式 □間接式 □臂桿式
昇降行程			___________m			柱塞					直徑 mm，長 mm
停止樓數			樓 ～ 樓 停			泵吐出量					1/min
出入口門			寬 cm， 高 cm			傳動元件					□鋼索 □鏈條 □
門裝置型式			□CO □2S □其它______			常用壓力					kg/cm²
門開啟方式			□電動 □手動			安全閥動作壓力					kg/cm²
檢 查 項 目
檢 查 項 目					是否符 / 合規定				檢 查 項 目					是否符 / 合規定
一般設備概要	1.車廂負荷載重及速度符合建築設計圖說記載				□是□否				6. 車廂尺寸 寬 cm深 cm高 cm					□是□否
	2. 牽引槽輪/轉向槽輪之直徑				□是□否				7. 車廂與配重側緩衝器間隙					□是□否
	3. 機械樑跨搭於建築物之樑、版或承重牆				□是□否				8昇降路內未設置與昇降機無關之管線					□是□否
	4. 機械室內設有照明及通風設備，且未設置與昇降設備無關之設施				□是□否				9.強度計算與設計書、圖					□是□否
	5. 搭乘場與車廂內指示燈及按鈕					□是□否
測試	10.電動機主電路絕緣電阻			電壓300V以下時，須0.2MΩ以上 / 電壓超過300V時，須0.4MΩ以上					MΩ					□是□否
	11.照明電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	12.控制電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	13.信號電路絕緣電阻			電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
測 試	檢查項目			車廂側調速機			是否符合規定					配重側調速機					是否符合規定
	14.超速開關動作速度			_________公尺／分			□是□否					_________公尺／分					□是□否
	15.阻擋器動作速度			_________公尺／分			□是□否					_________公尺／分					□是□否
	16.車廂側緊急停止裝置					□是□否					17.配重側緊急停止裝置					□是□否
	18.電流測試結果					□是□否					19.速度/動作壓力測試結果					□是□否
檢 查 項 目					是否符合規定					檢 查 項 目					是否符合規定
安全裝置		20.電磁制動器					油壓昇降機（註3）				37.油壓泵空轉防止及油溫控制裝置					□是□否
		21.連絡裝置(信號、對講機)					□是□否					38.自動著床裝置					□是□否
		22.過負載防止及警報裝置					□是□否					39.防止柱塞脫落裝置					□是□否
		23.緊急照明裝置					□是□否					40.安全閥逆止閥					□是□否
		24.車廂門與搭乘場門開關安全裝置					□是□否					緊急用昇降機（註3）				41.車廂召回避難樓裝置					□是□否
		25.搭乘場門閉鎖裝置					□是□否					42.緊急運轉功能					□是□否
		26.停止開關(車廂內、車廂頂、機坑)					□是□否					43.緊急電源裝置					□是□否
		27.門開閉間隙					□是□否					乘場門具防火性能者（註3）				44.認可通知書之認可廠商					□是□否
		28.極限開關(上、下)					□是□否					45.認可通知書之認可規格					□是□否
		29.緩衝器(車廂、配重)					□是□否					46.火災復歸避難層裝置					□是□否
供行動不便者使用昇降機（註3）		30.主操作盤點字標示，語音系統及輪椅乘坐者操作盤					□是□否					綜合檢查結果
		31.後視鏡					□是 □否					47..昇降設備運轉一切正常					□是□否
		32.扶手					□是 □否
		33.車廂門光電感應裝置					□是□否
無機房式昇降機（註3）		34.工作平臺之設置					□是□否
		35.動力遮斷下之援救裝置					□是□否
		36.低速運轉安全裝置					□是□否
不符規定事項紀錄
				檢 / 查 / 員		姓名				（簽章）					檢 / 查 / 機 / 構		(用印)
				檢查員證號

使用許可證字號： 昇降機設備統一編碼： 內政部訂定

備註：1.無項目內容者請檢查員刪除。
2.其它昇降機僅檢查本表第5、6、9、10、11、12、13、18、19、25、27、28等項次，其他項次免填。
3.第30至46為各專屬昇降機應檢查項目，其他機種免填。
4.公共建築物設置供行動不便者使用之昇降機應依建築物無障礙設施設計規範第四章昇降設備規定辦理，並依據「建築物昇降機竣工檢查標準」辦理檢查。