縣(市)公共建築物設置無障礙設施編製說明

一、統計範圍及對象：凡本縣(市)核發建造執照之無障礙設施，均為統計對象。

二、統計標準時間：以每年一月一日至十二月三十一日之事實為準。

三、分類標準：依據建築技術規則第一百七十條，公共建築物設置供行動不便者使用設施之種類分。

四、統計科目定義：

(一)室外引導通路：指建築物出入口至道路建築線間設有引導設施之通路，該通路寬度不得小於一‧三公尺。

(二)坡道：供行動不便者使用之坡道，其坡度不得超過一比十二。

(三)避難層出入口、室內出入口：其淨寬度不得小於八十公分，且地面應順平，且應裝設引導鈴及緊急照明等聽視覺警示設備。

(四)室內通路、走廊：其坡道不得超過一比十二。

(五)樓梯：不得使用旋轉梯，梯級踏面不得突出，且應加設防滑條；梯緣未臨接牆壁部分，應設置高出梯級踏面五公分防護緣。

(六)昇降設備：昇降機應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤。

(七)廁所、盥洗室、浴室：應裝設外開門或自動門，內部應設置固定扶手或迴轉扶手，地面應使用防滑材料。

(八)停車位：應設於便捷處所，其寬度應在三‧三公尺以上，並在明顯處樹立行動不便者停車位標誌。

五、資料蒐集方法及編製程序：由各縣市政府工務(建設)局、直轄市政府工務局依據有關公務登記之相關資料整理編製統計報表後彙編。

六、 編送對象：編製三份，一份送主計室，一份自存，一份送內政部營建署會計室。