內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第102次會議紀錄

中華民國100年9月9日內授營鎮字第1000808013號

壹、100年9月2日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第101次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段79地號和合開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議；惟如經本部營建署檢視修正報告書之相關法令檢討後仍有疑義，應再提本審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 本案最小後院深度之留設寬度，請依相關規定釐清修正。

  - 本案規劃中庭式開放空間，依「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」第二十五、（十）點規定，「建築群所圍成之中庭，需留設至少二處以上緊急逃生出入口，其寬度不得小於五公尺」，請補正。

  - 本案於中庭規劃雲梯車作業空間，請考量留設足夠雲梯車操作之迴轉空間；另本案未說明中庭鋪面材質，請補充並考量其鋪面與樓版之承載力，並請設計單位洽消防局確認。

  - 本案車道進出口及社區住戶主要出入口集中設置於基地東北角，建議將建築物之門廳退縮設置，以減緩人車動線交織情形；另為安全考量，請調整人行道鋪面邊界並增設安全警示設施。

  - 請釐清說明社區居民人行出入空間（包含寬度、鋪面型式），建議人行道增設至2公尺寬，並延伸騎樓之鋪面材質與雨遮設施的銜接。

  - 考量沿街面商業活動可及性，建議調整沿街面連續性植栽配置，避免影響行人通行。

  - 建議後院設計應考量未來與公園結合之可行性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 本案車道出入口處，騎樓設計、人行及汽、機車動線交織，建議調整設計並加強與鄰地介面處理。

  - 本案機車停車位數達100輛，請設置獨立車道，建議汽機車車道共同出入口分別獨立設置。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案退縮4公尺騎樓內設計高度2層樓之裝飾柱，建議考量其設置之必要性與尺寸。

  - 本案住戶主要出入口意象不明顯，建議加強其立面設計。

- 本案已提送交評相關資料至新北市政府交通局審查，後續請依交評意見修正。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 本案於地面層設置陽臺，依本部100.8.24台內營字第1000806661號令規定：平臺版高度未達1.2公尺且未計入建築面積者，為設置於法定空地陽臺，得標示為「陽臺（法定空地）」，且依公寓大廈管理條例第58條規定應為共用部分，並載明於公寓大廈規約予以約定專用，請依前開規定檢討修正。

  - 本案有關停車位規劃之規定，除2.25公尺寬之小車位比例不得超過1/4外，考量使用之便利性與合理性，小車位不宜連續設置，請調整配置。

  - 報告書第3-15頁，地下室三樓北側機房應留設90公分通道，請修正。

  - 屋頂設置1.9公尺之女兒牆，請釐清是否提送屋脊裝飾物審查，及是否計入建築物高度。

  - 本案建築物之雨遮應降版設計，請修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段81、82地號偉築建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（一）林委員曉薇

1. 有關開放空間獎勵部分尊重上次會議決議。

2. 建議本案街角廣場增加喬木植栽數量以提供更多遮蔭，並考量呼應鄰近街廓的關係，增進其公益性。

（二）林委員秋綿

依土管要點規定臨道路側應退縮6公尺，故不同意本案申請沿街步道式開放空間之容積獎勵。惟同意廣場式開放空間及其相臨之部分法定退縮帶狀開放空間、南側臨道路側之法定退縮帶狀開放空間（6公尺寬）範圍外之後院退縮帶狀開放空間（約3公尺寬）得申請獎勵容積；另與廣場式開放空間相臨之整段法定退縮帶狀開放空間，不同意計入開放空間有效面積。

（三）王委員秀娟

1. 附議其他委員之建議：同意本案廣場式開放空間及其相臨之部分法定退縮帶狀開放空間、南側臨道路側之法定退縮帶狀開放空間（6公尺寬）範圍外之後院退縮帶狀開放空間（約3公尺寬）申請獎勵容積。

2. 同意建議加強喬木植栽綠化景觀品質及其他公益性（不只是留設人行步道）。

（四）王委員惠君

1. 附議其他委員之建議：同意本案廣場式開放空間及其相臨之部分法定退縮帶狀開放空間、南側臨道路側之法定退縮帶狀開放空間（6公尺寬）範圍外之後院退縮帶狀開放空間（約3公尺寬）申請獎勵容積。

2. 同意建議加強喬木植栽綠化景觀品質及其他公益性。

（五）陳委員智仁

1. 建議增加街角式廣場式開放空間之可及性並增加喬木植栽。

2. 建議增加本案車道出入口的停等空間寬度，以維人車安全。

3. 建議應於土管要點中明訂退縮空間是否給予容積獎勵之規定。

（六）新北市政府工務局

1. 依建築技術規則規定基地內私設通路不可計入開放空間獎勵值，請重新檢討其面積和相關申請獎勵數據。

2. 依建築技術規則規定地下室開挖範圍之開放空間申請獎勵之有效係數為0.8，經查本案以1.0計算，請設計單位重新檢討相關數據。

3. 請逐項檢討本案報告書中有關建築技術規則之開放空間簽證表，並補充技師簽證。

4. 請補充標示有關本案公共開放空間公益性之街道傢俱或公益設施。

5. 本案基地除西北側之街角為廣場式開放空間，其餘轉角之面積和設置內容，依建築技術規則規定不符廣場式開放空間之定義，請修正。

6. 請補充報告書有關行動不便專章之檢討內容。（有圖例、無標示）

7. 本案地下1樓停車空間之北側單車道旁設置之2停車位、地下2樓北側單車道底設置之2停車位，皆不利動線及停車，請考量修正。

8. 本案建築物A、C棟梯廳與排煙室之設計不符建築技術規則規定部分，請修正。

9. 報告書圖有關本案建築物B、C、E棟之ㄧ般安全梯應標示為戶外安全梯，請修正。

10.請補充檢討本案屋頂透空遮牆2/3之透空率。

（七）新北市政府交通局

本案前後3次提送之圖面有關1樓使用用途皆不同，請確認本案1樓使用之用途後，再送交本局審查。

（八）謝委員偉松

1. 請確實依建築技術規則及相關規定，檢討本案基本之建築量體配置及相關空間規劃。

2. 建議應於土管要點中明訂退縮空間是否給予容積獎勵之規定。

3. 建議儘速訂定淡海新市鎮容積獎勵之上限以及適時修訂調整相關獎勵規定，以塑造本地區特殊之都市景觀風貌。

二、決議

（一）請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議；惟如申請單位對於本次會議之開放空間獎勵原則仍有疑義時，得再提本審查小組進行審議：

1.本案原則同意下列開放空間得給予獎勵容積：

（1）廣場式開放空間及其相臨之部分法定退縮帶狀開放空間。

（2）南側臨道路側之法定退縮帶狀開放空間（6公尺寬）範圍外之後院退縮帶狀開放空間（約3公尺寬）。

2.本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

（二）請作業單位儘速研擬訂定容積獎勵之相關規定，以利申請及審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段133、134、135地號佳鋐建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（一）林委員曉薇

1. 時程獎勵應兼顧完工期限，本案如無法依原定期限完工，建議不予獎勵。

2. 本案合併地號前已取得之增設停車空間獎勵是否得維持，仍有討論空間。

3. 社區中庭之開放空間建議加強視覺穿透性。

（二）王委員惠君

1. 基地合併後倘係新申請案，原已取得之時程獎勵及增設停車空間獎勵，建議不予獎勵。

2. 開挖範圍之喬木覆土深度若不足，恐影響樹木生長，建議喬木移至非開挖範圍；另非開挖範圍之水池建議移至開挖範圍。

（三）謝委員偉松

1. 倘基地合併地號後建築配置完全不同應視為新申請案。

2. 廣場式開放空間配置應以至少兩面臨接道路為原則。

3. 法定退縮之帶狀開放空間應以不計入開放空間獎勵為原則。

4. 增設停車空間應依本部100年6月30日函頒之「建築物增設停車空間供公眾使用鼓勵原則」規定標示為營業用；另請新北市政府儘速依前開函文修訂建築物增設停車空間相關規定。

5. 寬度2.25公尺之小車位不得連續設置，請修正。

（四）王委員秀娟

1. 設計單位應先釐清本案係新申請案或變更設計案，倘係新申請案不應繼續給予時程獎勵。

2. 同意前述謝委員所提，法定退縮之帶狀開放空間應以不計入開放空間獎勵為原則；惟廣場式開放空間所鄰接之法定退縮帶狀開放空間，可援引本次會議第2案之案例，同意計入該部分之面積。

3. 建築基地室內外各部分高程應標示清楚，以利檢視。

（五）林委員秋綿

1. 時程獎勵部分：本案倘係新申請案，不應繼續給予時程獎勵，如係變更設計案，始得維持原已取得之時程獎勵。

2. 開放空間獎勵部分：法定退縮之帶狀開放空間應以不計入開放空間獎勵為原則；本案設計之廣場式開放空間均為建築物之棟距空間，公共性及公益性不足。

3. 增設停車空間獎勵部分：本案倘係新申請案，以基地500公尺範圍分析停車供需，過於樂觀，且新市鎮地區建築申請案之停車位均已要求至少1戶1車位，建議不宜給予增設停車空間獎勵；如係變更設計案，始得維持原已取得之增設停車空間獎勵，惟不得再申請開放空間獎勵，且應作變更前後對照圖說。

（六）陳委員智仁

1. 本次合併後之建築物居住品質及開放空間較合併前之設計佳。

2. 請設計單位重新考量本案東北側街角處規劃。

3. 建議建築物臨30公尺道路側可再退縮。

4. 依新北市都審原則，建議基地人行步道鋪面請沿街面整體規劃，車道鋪面勿另行規劃、車道坡道起始點至人行道應留設6公尺平地。

5. 建議設計單位於平面圖說補充鄰地現況、鋪面型式等。

6. 請補出屋頂平面圖說，並建議依「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」及「新北市都市設計審議原則」，設置1/3或1/2以上綠屋頂以達隔熱降溫。

7. 請補充屋脊裝飾物專章評估內容。

8. 本案建物立面材質及顏色，建議考量鄰近地區建築物特色及風格規劃，另陽台請考量植栽綠化之可行性。

9. 請設計單位依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」確實檢討增加一獎勵汽車位應增加一獎勵機車位等內容。

（七）新北市政府工務局

1. 有關建築物增設停車空間相關規定，本局刻正辦理修訂作業，將俟行政程序完成後公布。

2. 本局往例倘2建照申請合併者，以較後面申請之建照為適用日期，准此，本案完工期限係103年7月。

3. 本市申請時程獎勵案件倘未於規定期限完工取得使用執照，應繳納回饋金，建議營建署可參考本市相關規定修訂土管。

- 依本市都審原則，地面層係作住宅使用者，其沿街帶狀開放空間應於鄰建築物側扣除2公尺後，始得計入開放空間有效面積。

5. 請補充供行動不便人士使用之停車位及無障礙動線檢討。

6. 請依「新北市建築物增設停車空間鼓勵要點」逐條檢討並由建築師簽證。

7. 兩幢建築物之間連通廊道是否計入建築面積應予釐清。

8. 依設計圖說本案有設置游泳池，惟自來水公司曾表達淡海新市鎮地區申請游泳池者，不發給供水證明，請申請單位先洽自來水公司確認，如仍須設置，應補附供水證明。

（八）新北市政府交通局

1. 本案前次停獎申請數量於報告書2-02頁與6-01頁不同，請說明前次停獎申請數量與本次申請數量（184席）之差異，並請補充基地周邊300公尺範圍之停車供需。

2. 本案有停獎單獨出入口，惟本出入口設於東側30公尺計畫道路，建議將停車場出入口設於次要道路，避免設置於主要道路。

3. 本案機車有部分設置於 B2，建議於B1整層設置。

二、決議

（一）本案原則同意合併，可視為舊案，惟須作變更前後對照圖說，以利檢視變更內容；本案倘不申請開放空間獎勵，應可維持原有建照已取得之時程獎勵及停車獎勵。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

（三）請設計單位依委員意見及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議。

玖、散會（12時20分）