內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第99次會議紀錄

中華民國100年6月8日內授營鎮字第1000804772號

壹、100年5月27日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第98次會議紀錄

第98次會議紀錄洽悉。有關各類型變更設計案申請時程獎勵容積乙節，查該時程獎勵係當時為因應房地產市場不景氣及加速新市鎮開發之時空背景下所為之獎勵政策，今時空背景轉換，經與會委員討論咸認為已不能完全符合當初獎勵之原意，宜尋求適當時機檢討修正。本節因涉及層面與利益甚廣，請先就以下三點處理，必要時再適時邀集相關單位研商修正。

- 請新北市政府工務局協助確認涉及之相關法令及建築執照執行之相關課題。

- 請清查本計畫區申請時程獎勵之建築案，申報開工迄今尚未實際施工之案件數量。

- 請蒐集相鄰之台北市政府實際作法及案例參處。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段70地號佳晟集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 本基地圍牆之設置型式應考量對鄰地的友善性，建議可採用綠籬設計（灌木植栽）或保留視覺之通視性，另設置位置建議配合周邊已開發基地調整。

  - 建議設置於本基地南側10公尺計畫道路之圍牆應退縮至留設騎樓或無遮簷人行道寬3.52公尺範圍外，另圍牆高度請依「新北市都市設計審議原則」不得高於120公分之規定辦理。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 本案於屋頂設計裝飾性之框架型式，為考量視覺美感，框架材料構造建議採輕巧性設計。

  - 屋脊裝飾物其功能作用為修飾屋頂突出物，建議調整本案屋脊裝飾物之設計，並依新北市政府相關規定辦理。

  - 本案設計屋突高度超過6公尺，惟未設置電梯通達，請修正。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 報告書第4-2頁，一樓北側出入口雨遮深度超過2公尺部分，應計入建蔽容積之檢討，請修正。

  - 一樓南側管委會空間請區劃梯廳範圍。

  - 一樓南側地下室排風口距離人行步道範圍建議留設至少2公尺。

  - 請依「建築技術規則」補充行動不便設施檢討。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段19地號日用品零售或服務業集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 請補充檢討並說明本案地下室最大開挖率是否符合「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」規定（以下簡稱土管要點）。

- 本案多處喬木綠化植栽位於人工地盤上方，對其未來之生長恐有影響，請調整本案基地之地下室開挖範圍或調整喬木植栽之位置，以利景觀綠化品質；另請補充說明及調整本案實質透水層之範圍和做法內容，以利查核本案是否達到基地之最佳透水效果。

- 為提升整體都市景觀品質，並考量天際線變化，建議以簡潔、現代化的設計原則，調整本案建築物外觀及屋頂突出物（含屋脊裝飾物）。

- 設計單位表示本案申請人有意將本基地周圍之公共人行道和綠帶一併由本設計單位設計施工，請提送新北市政府工務局權管單位會辦。

- 請考量新北市政府工務局有關圍牆設置之相關規定，並配合其規範調整本案圍牆之設置，其高度以1.2公尺為限。

- 本案建築物立面部份設置有75公分寬之陽台，因無實質功能、且未來實際使用性不良，請配合取消設置。

- 本案建築物立面設置裝飾線版及雨遮部份，請依相關規定計入建築容積；屋頂突出物樓地板面積，請計入相關檢討內容；臨時停車位請計入法定停車位數量內容。

- 請依建築技術規則相關規定檢討本案二座特別安全梯之設置內容。

- 請補充本案行動不便者動線、設施檢討內容。

- 報告書內容誤繕或缺漏部分，請參考作業單位查核之報告書，並詳細檢視，並補正報告書內容。

捌、臨時動議

討論事項：有關淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範第十二點（二）住宅區內建築物設計之造型部份用語不夠明確，如「宜…」文字建議修改較為明確之用語規範以利審查。

發言要點：（略）

決    議：請作業單位整理研析後，納入淡海新市鎮第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點修訂時參考。

玖、散會（11時50分）