內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第70次會議紀錄

中華民國98年4月8日內授營鎮字第0980803056號

壹、98年4月3日（星期）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第69次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段211、212、213、215地號集合住宅大樓新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案申請增設停車空間獎勵建築容積部分，由於基地北側新市段204地號已分別增設327部獎勵汽、機車位，應可滿足周邊地區之停車需求，且本案基地因受限於面臨3個囊底道路致畸零不整之限制條件，難以規劃安全、合理之人車動線及停車空間，經充分討論及研析後，無法同意給予獎勵，請配合取消。

（二）依「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」之各街廓建築物高度管制規定，本基地各幢建築物高度限制為50公尺，請考量都市天際線之變化，在50公尺的範圍內適度調整建築量體間的高度。

（三）本案除依前2項決議修正外，其餘如沿道路指定留設帶狀式開放空間、沿公司田溪退縮空間、平面配置、出入口動線、綠化景觀設計、建築立面造型、色彩及屋突等，同意依本次提會審查之設計修正報告書內容通過，至委員所提減緩本案臨公司田溪退縮空間之斜坡面角度、圍牆高度降低及調整屋突產生較明顯之天際線變化等項，請參考。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段75地號集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵建築容積部分，因受限於本案基地僅面臨囊底道路且畸零不整之限制條件，並不適合申請，惟考量基地週邊有公八公園及機九用地，且基地週邊其他已通過都市設計審查之案件均未申請增設停車空間，仍有增設停車空間以供外來停車之需求性，爰予同意，但其申請增設之停車空間不宜過多，同意增設之停車空間為30輛，且應將原分設於基地內之2處車道出入口，合併為1處，其車道應位於12公尺道路側，並考量對面機車道設置位置，避免衍生後續之交通問題。

- 建築量體與高度部分，原則同意本案6幢建築物之量體配置，惟其面臨公八公園側之建築物高度為41.7公尺，再加上基地本身之高程差，對公司田溪與公園等空間較易產生壓迫感，請設計單位配合前開減少增設停車空間獎勵建築容積之決議，降低臨公園側之建築物高度，以呼應基地面臨河岸與綠地空間之特性，並創造天際線之變化。

- 開放空間系統部分，建請增加臨河岸空間之退縮寬度，以紓緩其開發行為所造成之衝擊，另建議配合已刪除設置於囊底路之車道出入口，調整C幢之建築物配置，並配合調整臨3公尺道路用地側之設計，以創造較舒適之人行空間。

- 本案臨公司田溪側之6公尺退縮空間，目前設計有5公尺之高差，若再加上河岸之高差，將產生極大之壓迫感，應再減緩其坡度，建議以30度之坡度設計較佳。

- 本案後院深度部分，請設計單位依「淡海新市鎮特定區計劃建築物及土地使用分區管制要點」及臺北縣政府工務局審查建築執照之相關規定設計並修正。

捌、散會（下午1時00分）