內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第86次會議紀錄

中華民國99年8月25日內授營鎮字第0990807296號

壹、99年8月13日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第85次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段19地號集合住宅新建工程都市設計審議案」（第一次變更設計）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議。

（一）經本小組審議決議後，本案變更設計後之建築外觀及屋頂造型與原設計完全不同，不同意以變更設計方式辦理。本案請避免以表象、繁複、浮貼及強調建築物外觀細節等以廣告行銷為導向的設計手法，建議採用簡潔之設計，並參考周圍已通過都市設計審議案件的立面，以維都市景觀的協調性及整體性。

（二）有關本案開放空間、景觀配置及綠化設計，請考量以下幾點建議，予以調整：

1.請考量景觀空間的完整性，避免以水池、花台、植栽槽等設施切割出繁瑣零碎的景觀配置和綠化設計，以提高其品質，並請考量其公益性及開放性。

2.請考量本案未開挖地下室之地面層部分（如西側臨道路退縮空間等），可直接種植喬木植栽，取消設置花台，以增加景觀的開闊性。

3.為增加開放空間的實用性，建議臨道路退縮範圍內增加可供休憩的座椅，並請重新考量後院水池設置的必要性。

（三）請考量再降低或取消本案申請時程獎勵之容積，以供都市設計審查小組及作業單位作為以變更設計或新申請案審議本案之參考依據。

（四）以下意見請設計單位檢討補正：

1.考量汽機車行車的安全性，建議調整本案機車坡道的設置位置或地下一樓的機車停車空間，以避免汽機車動線交錯。

2.考量降低對地面人行步道空間的影響，建議本案之裝卸車位、臨時停車位改設於地下室。

3.因本案設置日用品零售或服務業，已達應重新提送交通影響評估報告書標準，請依規定向交通單位申請辦理。

4.本案一樓設置之騎樓，其寬度大於4公尺部分，建蔽率及容積率之檢討不得以法定騎樓檢討。

5.本案圍牆基座高度，請依淡海新市鎮第一期細部計劃地區都市設計審議規範第21條（二）的規定設計檢討。

6.經查本案中庭及後院之水池計入綠化面積，請加強說明其綠化內容（如：是否種植水生植物等），並補充植栽圖說於相關檢討專章中。

7.請依建築技術規則設計施工編第38條規定，重新調整檢討本案陽台欄杆之橫條設計，以避免發生攀爬之危險。

8.請依臺北縣建照業務諮詢手冊確認本案住宅標準層之A3與B3戶（面積未達70m²），是否符合雨遮欄杆設置之相關規定。

9.建議評估考量是否有設置社區巴士接駁空間之必要。

捌、散會（上午11時00分）