內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第21次會議紀錄

中華民國94年4月12日內授營鎮字第0940082724號

壹、94年3月22日（星期二）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署B1第1會議室

參、主席：陳委員兼召集人光雄

記錄：徐思穎

陸、討論事項

第一案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段50地號和合樂業大樓集合住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

（一）金融保險機構編號6外兩側人行步道分別採用磁磚及洗石子舖面，同一空間將因舖面設計之不一致產生分割的感覺，建議設計單位將人行步道舖面材質統一以維持整體空間意象。

（二）1樓平面設置之店舖入口處人行步道僅留設1米寬，導致店舖之間的橫向聯繫感較差，建議設計單位將步道留設寬度調整至1米5以上，店舖間的互動性會更理想。

（三）店舖外陽台與店面舖面可採同一材質，使行人對空間產生較寬敞的感覺，請設計單位參考修正。

（四）基地北側配置有寬廣的開放空間，同時也規劃兒童遊戲場，惟未規劃門禁管制，將來兒童遊樂安全及社區安全將受威脅，請設計單位考量增設門禁管制系統。

（五）本案地下2層設置停車位數量超過50個，依照建築技術規則規定，超過50個停車位時車道寬度與迴轉半徑須達到5米5，但部份車位迴轉半徑是以3米5檢討，與規定不符，建議設計單位修改部分停車位配置，使車道迴轉半徑符合法令規定。

（六）依目前淡海新市鎮的地下開挖率及停車位規定，面積較小之基地，建築師於設計車道與迴轉半徑時易遭遇面積不足之問題，目前該問題雖已納入都市計畫通盤檢討研議修正中，惟在未修正之前，本案如果可於車道上方進行覆土及適當綠化，建議本小組可同意車道部分免計入地下開挖率。

二、陳委員錦賜：

（一）報告書第28頁僅摘錄都市設計準則內容，未將基地現況結合準則予以說明及檢討，請設計單位予以修正。

（二）基地西南側之街角部份，因街角是都市重要節點，本案設計雖符合準則規範，惟基於提升整體都市環境意象及空間品質之考量，請設計單位針對街角廣場配合週邊環境詳加設計，創造出都市場所價值。

（三）基地北側囊底路空間應與基地相互配合，利用此空間創造出囊底空間景觀的價值，為建築物創造市場價值，目前之設計雖符合法規規定，但為創造出更好的空間與視覺上的價值，請設計單位重新考量設計。

（四）進入1樓店舖由外側人行步道再經由串聯步道到達店舖外的平台，在都市活動裡是一個很好的活動行為，在建築物興建完成後將會產生什麼樣的活動行為，可能是建築師與投資者要考慮的問題，除了要求符合基本設計規範外，宜考慮在規範之上透過設計進一步提升都市空間品質，達到都市設計所要的目的。

（五）屋頂突出物的造型設計可再修正，建議與周邊地區意象相呼應。

（六）街角的空間可以創造一個廣場，小街角的廣場可以提供給人穿越與等候的環境，請設計單位考量修正。

三、陳委員邁：

（一）本案所設計的建築物屋頂突出物高度達3層樓且形體瘦長，對於新市鎮整個地區將會產生很大的衝擊，建議設計單位運用設計手法如縮減高度或是往後退縮，盡量避免對景觀之衝擊。

（二）1樓西側店鋪之間步道過於狹窄，造成店鋪之間的聯繫遭隔斷，建議設計單位予以修正。

四、陳委員惠婷：

（一）本案坐落於基地轉角處的店舖有非常大的商業價值，基地轉角為因周遭來往的人、車或由鄰地視覺彙集及活動收納之處，但設計單位於轉角處並無規劃任何有利的景觀視覺效果，人在行進經過轉角處時都會有行為上的轉換，所以轉角處應該規劃較為開闊的滯留空間或是將建築物予以退縮，讓行人通行及利用時較為自在及具有安全感。

（二）淡水地區風大多雨，空間設計時應提供到店舖消費的人或住戶一個良好的遮蔽空間，基地南側的空間品質好，且商店前面留設有2米寬的步道，外側臨接道路也有留設步道與道路人行道，總計應有4米至5米寬，公共道路上的植栽一致以樟木為主，開放空間品質很好，但西側店舖外之空間配置為滿足綠覆率之規定，致以草地與灌木欉予已配置，使空間被侷限，建議設計單位調整灌木欉配置方向，使外側人行步道較為開闊，而店舖前方之人行步道則以設計手法處理，因為人喜歡window shopping，步道應該使用延續的方式串聯店舖，這是都市街道處理與公共行為之關係，可創造空間價值，並讓來往行人更舒適。

決議：

本案有關地下室開挖率部分，經委員討論後同意依目前設計放寬，惟請設計單位以覆土及植栽綠化方式處理，覆土深度須達1米5以上，並請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第二案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段68地號真工（Ⅱ）住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

（一）本案建築物配置北棟與南側兩棟的動線關係以及南側建築物之人行動線出入口在哪裡，請設計單位說明？是否必須先繞過北棟建築物至後面囊底路，才能進入後棟建築物，請建築師考量，如果南棟建築物出入口從南向改成東、西二向，圍牆只須在中央處直接開門，動線自然分成兩邊進入建物內；南側兩棟建築物目前出入口在樓梯間，入口寬度似乎被切開，須繞一圈才能到達電梯間，且走道狹窄，如果按照前述所提修改出入口位置，除可以直接到達電梯間，空間也較舒適，且可以改善入口意象；2樓以上樓梯平台被管道間圍閉，因此樓梯間無採光，若能配合入口位置修改，管道間移到它處就可以開窗，樓梯間的通風採光都會很好，請設計單位參考修正。

（二）有關地下2層停車問題，編號16、17車位之配置導致車輛進出較不方便，編號11車位同樣被柱子擋住進出也不方便，編號22、23車位前之車道6米寬，按照法令規定5米5即足夠，因此此部分停車位可往前挪移；相對於後側可規劃3個停車位，調整後若擺放整齊，不但增加一處通道，車道看起來也較乾淨俐落，一個丁字形的車道進來又可多擺放一個停車位，整體較為順暢，請設計單位考量修正。

（三）因淡海新市鎮囊底路之規劃應該是沿用國外的設計，雖立意良好，惟國外是低密度住宅配合囊底路設計，而淡海是高層集合住宅動輒幾百戶，車位數量需求很大，街廓內的建築物車輛進出均經須經由囊底路，此點對於環境影響很大，建議於都市計畫通盤檢討考量修正。

二、陳委員錦賜：

（一）報告書第1-11頁，本案基地有三個很重要的限制面：第一為後院深度0.2H的深度比限制，有別於臺北市規定－於臨接兩條馬路可用馬路寬度檢討；第二為側院留設寬度3米；第三是基地南側面對一條巷子，請問此巷端景是面對建築物的側院哪一個面？第三點在都市設計時需要考慮，建築物在做配置與立面時應考慮此巷之端景，避免在建築立面設計同時，讓此巷端景面對建築物最醜的面；法規的限制如果是規定0.2H或10米是可選擇的，則有其彈性，但目前是前後2排共3棟的配置，造成建築物鄰棟間隔佔掉部份空間，產生後院深度不足。請設計單位調整配置以符合法令規定。

（二）巷內端景面對基地的一半，將來由巷子動線出入時都會面對建築物，此部分應如何因應，請設計單位再行考量。

（三）本案後院留設問題，應屬配置不適當所導致，建議設計單位將梯間結合在一起予以因應，不能因為配置問題而要求修改相關規定。

（四）臺北市土地使用分區管制規則內，規定基地前後臨接兩條道路後院可以有抵減係數，可以作為淡海新市鎮都市計畫通盤檢討之參考。

三、陳委員惠婷：

（一）報告書第1-7頁，基地北側臨接40公尺寬道路，南側臨接10公尺寬囊底路，約有89部車輛之停車需求必須經由囊底路進出，車行動線須轉彎多次方能進入基地，在此街廓上有多處基地，無法預測未來汽車出入會選擇較寬道路，亦或是囊底路進出，就目前而言所設計之汽車出入口將會造成此處的擁塞與衝擊，對住戶來說環境品質受影響，若加上其它基地之交通量可能會造成更大的問題，建議設計單位另行配置車輛出入口。

（二）多樣式植栽綠化可以塑造社區民眾聚集空間及安全管理的成效，本案在開放空間之設計並未落實該基本原則，建議設計予以考量修正。

決議：

本案有關建蔽率與後院深度比之規定係屬法令規定，非委員決議即可改變，應請設計單位依法規修正設計以符規定，並請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第三案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段45地號F1店舖大樓集合住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

本案依據淡海新市鎮特定區第１期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點規定須配置多達166個停車位，導致1樓有部分空間配置停車位，而因空間配置不易致產生鄰棟間隔不足問題。1樓空間原可做更好的規劃使用，但因一部分作為停車使用，導致店舖使用空間僅剩下3分之1左右，另地下室2層樓與地面層停車都是採用雙層的機械式停車，將花費龐大的金錢，如法規容許興建停車塔，將減低停車位負擔及強化配置，1樓亦可改為金店面，銷售的錢可以將投資成本回收，如此投資方式較為合理，故如法規容許，建議設計單位朝此方向思考，另建築物後面之車道亦可取消，1樓整體景觀品質將會提高，對建築物銷售很有助益。

二、陳委員錦賜：

（一）過去在臺北市商業區曾有將停車位規劃於1樓店面之情形，但之後根本就沒有做停車使用，淡海新市鎮應該要避免這類現象再度發生，將無法設置於地下層的停車位設置到1樓，未來有可能違規使用，將造成政府執行單位的負擔，故1樓所設置的停車位應確定將來不會有蓄意違規使用的情況發生。

（二）本案應不是停車位數量是否須降低的問題，而是設計單位所設計的住宅單元都是以小坪數規劃，造成停車需求增加，這應由設計者及投資者需要去抉擇及解決，設計戶數減少則停車位就減少，建議設計單位及業主重新考量產品定位妥為設計。

（三）如果以淡海新市鎮都市設計的角度來看，規劃每人的居住空間坪數不應像本案所設計的面積這麼小，所以才會產生車位的問題，戶數變小相對樓梯間等公共設施也會變少，本案目前的樓梯由兩戶來分攤，每1戶所分攤的公共設施比反而較多，設計小坪數負擔公共設施面積相當大，所以站在住戶的角度是很吃虧的。

（四）本案所設計之住宅單元坪數過小，導致需設置大量停車位，如再要求增加地下開挖率是不合理的。如果設計的住宅單元坪數適當，對於整體居住品質有貢獻，給予提高地下開挖率才是合理的方式。另因營建署訂有國民居住空間標準，而本案住宅單元設計坪數過小，而要求政府放寬相關法規，不符推動提升居住生活品質的想法，過去臺北市有不少小套房的建築案件，最後反成為都市之癌。故淡海新市鎮應避免小單元住宅建築成為淡海新市鎮之癌，居住品質應達到合理性，請設計單位重新考量設計。

（五）基地南側店面與其他部分建築物動線連接關係過於薄弱，並無妥善規劃人行步道系統，將來營業後，往來行人將破壞綠化空間，建議在店面規劃時一併考量店面之間的步行系統，將整體空間串連起來，請設計單位考量修正。

（六）本案按照淡海新市鎮第1期發展區第2開發區都市設計準則與審議規範之構想是建築物臨公司田溪支流逐漸退縮並逐層拉高，如設計單位依據該構想進行設計，或許可避免鄰棟間隔不足之問題，請設計單位參考修正。

四、李委員武雄：

（一）建築物的色彩設計過於突兀，請設計單位考量修正。

（二）本案的植栽計畫採用櫻花及桃花如真能盛開，將創造優美景觀，惟淡海地區溫度不夠低，屆時可能無法有花朵盛開的情形；另淡海地區因風勢大鹽份高，故淡海新市鎮第1期發展區第2開發區都市設計準則與審議規範中也提及植栽部份應耐風耐鹽，此部份請設計單位加以考量。

五、方委員文銓：

（一）設計單位提及目前基地內水溝應屬臨時排水溝，業務單位將再協助查明。

（二）本案北側建築物是以20公尺道路為主要出入道路，但是南側建築物卻是以防汛道路做出入使用，查防汛道路僅供緊急防汛使用，不能做為日常出入道路，請設計單位修正出入口及相關動線之設計。

（三）鄰棟間隔係屬淡海新市鎮特定區第１期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點之法規規定，依都市設計審議小組權責無權放寬，而建築物高度是都市設計準所規範，審查小組經決議可酌於放寬。

決議

本案請設計單位依據幹事會初審意見（詳附件）及委員意見檢討修正報告書及圖說後報署，繼續提會討論。