污水下水道系統建設情形統計分析

營建署會計室

97年11月

一、前言

污水下水道功能係將家庭及事業等各種廢水排放匯集至埋設地下的污水下水道，再輸送到污水處理廠處理、消毒後，或者回收再利用，以成為可永續循環的再生水資源；或者流入河川或海洋，避免造成污染。不僅可以改善都市居住環境衛生，並可防止河川水域之污染，而污水、污泥如經更高級的回收處理，更可以成為永續利用的資源。

污水下水道是生態環境保護的必要設施，更是「現代化」的基本指標，是文明之象徵，污水下水道建設為都市健全發展重要公共建設，攸關一個國家的公共衛生品質甚鉅，因此污水下水道建設被世界各國視為國家建設發展、國家形象及競爭力之重要指標。

我國目前對於污水處理可分為三類，「公共污水下水道」係指供公共使用之下水道；「專用污水下水道」係指供特定地區或場所如政府機關或公營事業機構、新開發社區、工業區使用而設置尚未納入公共下水道之下水道；另外依88年1月公布之「建築技術規則」規定「建築物污水處理設施」係指在公共污水下水道建設尚未到達區域，住戶所設置之污水處理設施。茲將歷年污水處理、下水道規劃、建設成果及投入經費等作一簡要統計分析，初窺建設情形。

二、統計分析

(一)截至96年底止，整體污水處理率為39.53%，公共污水下水道普及率為17.48%，分別較95年增加4.26及1.90個百分點，年污水處理量已達90,159萬噸。

公共污水下水道普及率、專用污水下水道普及率及建築物污水處理設施設置率三者合計稱為污水處理率。截至96年底止，全國整體污水處理率已達39.53%，較95年增加4.26個百分點，其中公共污水下水道普及率為17.48%，專用污水下水道普及率為12.57%，建築物污水處理設施設置率為9.48%，年污水處理量已達90,159萬噸。就縣(市)別觀之，污水處理率以臺北市最高(91.06%)，其次為高雄市(77.14%)、臺北縣(64.72%)、連江縣(57.39%)，其餘縣市均未達50%，年污水處理量以高雄市29,242萬噸最高，臺北市27,238萬噸次之、臺北縣22,429萬噸居第三。

另外我國在民國91年以前，公共污水下水道普及率不到10%，截至96年底止，已提升至17.48%，其中臺北市公共污水下水道普及率已達84.74%，其次為高雄市50.01%、福建省26.45%，臺灣省僅有5.35%，其中9縣市尚未接管，為了生態環境保護及公共衛生品質，各縣市政府應加強辦理污水下水道建設。

表1 污水處理執行概況

| 年別 | 污水處理率(%) |  |  |  |  | 每年污水處理量 (萬噸/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 公共污水 下水道普及率 | 專用污水 下水道普及率 | 建築物污水處理設施設置率 |  |  |
| 91年 | 22.23 | 9.87 | 8.33 | 4.03 |  | 56,822 |
| 92年 | 23.91 | 10.85 | 9.02 | 4.04 |  | 52,850 |
| 93年 | 27.77 | 12.47 | 10.11 | 5.18 |  | 66,241 |
| 94年 | 31.50 | 14.03 | 10.86 | 6.61 |  | 72,068 |
| 95年 | 35.28 | 15.58 | 11.66 | 8.03 |  | 78,569 |
| 96年 | 39.53 | 17.48 | 12.57 | 9.48 |  | 90,159 |
| 臺灣省 | 29.30 | 5.35 | 14.17 | 9.78 |  | 33,526 |
| 臺北市 | 91.06 | 84.74 | 4.13 | 2.19 |  | 27,238 |
| 高雄市 | 77.14 | 50.01 | 8.11 | 19.02 |  | 29,242 |
| 福建省 | 26.73 | 26.45 | 0.28 | - |  | 152 |
| 96年較 95年增減百分點 | 4.25 | 1.90 | 0.91 | 1.45 | 14.75 |  |

資料來源：各縣(市)政府工務局

說明：1.公共污水下水道普及率：公共污水下水道接管戶數佔總戶數當量之比率。

2.專用污水下水道普及率：專用污水下水道接管戶數佔總戶數當量之比率。

3.建築物污水處理設施設置率：建築物污水處理設施設置戶數佔總戶數當量之比率。

(二)自91年至今，我國公共污水下水道普及率增加約7.61百分點，但相較於亞洲其他地方，如香港、馬來西亞及韓國皆已達八成以上，仍落後甚多。

污水下水道被視為都市現代化程度之重要指標，在瑞士洛桑管理學院全球國家競爭力評估報告(IMD)中，污水下水道普及率被列入生活品質評比項目之一，依據該學院2008年版報告所列2005年資料顯示，歐洲各國因規劃及建設年代久遠，英國甚至長達百年以上，故污水下水道普及率皆名列前茅，我國因起步較晚，污水下水道普及率排名第37名(14.0%)，不但遠低於歐洲各國，和亞洲的香港(93.1%)、馬來西亞(85.5%)、韓國(83.5%)及日本(69.3%)，仍有一段不小的距離，亟待迎頭趕上。

表2 污水下水道普及率在全球國家競爭力評比中之排名

資料時間：2005年

| 名次 | 國家 | 普及率 (%) | 名次 | 國家 | 普及率 (%) | 名次 | 國家 | 普及率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷蘭 | 99.00 | 14 | 祕魯 | 83.70 | 27 | 墨西哥 | 67.60 |
| 2 | 英國 | 97.70 | 15 | 韓國 | 83.50 | 28 | 巴西 | 67.20 |
| 3 | 瑞士 | 96.70 | 16 | 法國 | 82.40 | 29 | 匈牙利 | 63.90 |
| 4 | 德國 | 95.50 | 17 | 挪威 | 82.00 | 30 | 西班牙 | 61.80 |
| 5 | 盧森堡 | 94.80 | 18 | 芬蘭 | 81.00 | 31 | 約旦 | 60.00 |
| 6 | 香港 | 93.10 | 19 | 捷克 | 77.90 | 32 | 波蘭 | 59.00 |
| 7 | 愛爾蘭 | 93.00 | 20 | 智利 | 77.50 | 33 | 斯洛伐克 | 56.30 |
| 8 | 奧地利 | 88.90 | 21 | 俄羅斯 | 75.00 | 34 | 南非 | 51.90 |
| 9 | 丹麥 | 87.90 | 22 | 葡萄牙 | 74.00 | 35 | 斯洛維尼亞 | 35.00 |
| 10 | 澳大利亞 | 87.00 | 23 | 立陶宛 | 72.90 | 36 | 克羅埃西亞 | 20.00 |
| 11 | 瑞典 | 86.00 | 24 | 愛沙尼亞 | 70.00 | 37 | 臺灣 | 14.00 |
| 12 | 比利時 | 85.90 | 25 | 日本 | 69.30 |  |  |  |
| 13 | 馬來西亞 | 85.50 | 26 | 土耳其 | 68.10 |  |  |  |

資料來源：IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2008

說明：洛桑管理學院污水下水道普及率僅擷取我國公共污水下道普及率之資料，雖經我國發函建議採用整體污水處理率較為適當，卻仍不被該學院採用。

(三)91至96年間政府計投入約823億元於公共污水下水道系統建設，除臺北市自有財源較充裕外，其餘縣市建設經費幾乎全靠中央補助。

公共污水下水道是都市公共建設，其建設需投資龐大經費，而建設經費來源分為政府自辦及民間投資兩部分，政府自辦部分由中央及地方政府編列公務預算辦理，91至96年間政府便投入約643億元辦理公共污水下道系統建設，其中除了臺北市自有財源較充裕外，其餘地方政府因建設財源籌措不易，建設經費幾乎全靠中央補助，建設進度因而較為緩慢。

96年政府投入公共污水下水道建設經費總計130億8,178萬5千元，較95年增加13.10%，其中以工程費占91.44%最多，土地費占6.14%次之、規劃設計費占2.19%再次之；工程費又以施工費占94.20%最多，土地費又以土地購置費占71.59%最多，其次為拆遷補償費占27.11%。就縣(市)別觀之，以臺北市投入經費最多(28.0億元)，其次為高雄市(19.5億元) 、臺南市(14.0億元)、花蓮縣(10.9億元)、臺北縣(10.6億元)，其餘縣市均少於10億元。

(四)96年公共污水下水道系統營運管理費用計17.8億元，較95年增加

12.82%，其中電費占三成一最多，人事費占二成五次之。

隨著公共污水下水道系統逐一建設完成，營運管理費用也隨之增加成為常態性費用，96年污水下水道系統之營運管理費用計17億8,123萬元，較95年增加12.82%，其中以電費占31.23%最多，其次為人事費占25.49%次之，維護費占7.32%再次之。就縣(市)別觀之，以臺北市營運管理費用最多(9.5億)，其次為高雄市(3.8億)、臺北縣(2.2億)。

註：「其他」欄位係指：污泥處置費用、代操作費用、水費、訊費、稅捐規費、租金、保險費、油料、酬金、物品材料、一般事務費、房屋建築養護費、車輛辦公器具養護費、國內旅費、教育訓練費...等等

(五)截至96年底，已建設42座污水處理廠，其中臺灣省26座，臺北市、高雄市分別為2座、1座，福建省13座。

截至96年底，污水下水道管徑600mm以上(含)之管線長度已建設60萬2,441公尺，占規劃長度48.93%；管徑300-600mm之管線長度已建設115萬9,960公尺，占規劃長度42.84%；管徑300mm以下之管線長度已建設235萬7,212公尺，占規劃長度62.79%。污水處理設施方面，已建設42座處理廠，107座抽水站，68座截流站。

表3 污水下水道計畫管線長度及設施

截至96年底止

| 項目 | 管線長度(公尺) |  |  | 污水處理設施(座) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600mm 以上(含) | 300-600 mm | 300mm 以下 | 處理廠 | 抽水站 | 截流站 |
| 已規劃 | 1,231,154 | 2,707,398 | 3,754,040 | 195 | 216 | 101 |
| 已建設 | 602,441 | 1,159,960 | 2,357,212 | 42 | 107 | 68 |
| 臺灣省 | 291,300 | 346,765 | 787,385 | 26 | 33 | 42 |
| 臺北市 | 174,233 | 483,894 | 1,213,864 | 2 | 27 | 8 |
| 高雄市 | 136,908 | 327,077 | 172,947 | 1 | - | 17 |
| 福建省 | - | 2,224 | 183,016 | 13 | 47 | 1 |

資料來源：各縣(市)政府工務局

三、結語

公共污水下水道普及率列為我國永續發展指標之一，我國自民國81年起陸續推動污水下水道建設計畫，至目前公共污水下水道用戶接管普及率僅17.48%，尤其臺灣省普及率僅5.35%，遠落後歐美先進國家，究其原因，起步較晚、經費龐大及人力短缺乃工程進度緩慢之主因。而除了臺北市自有財源充裕外，其餘縣市建設經費來源主要源自中央補助款，地方配合款編列有限，又因污水下水道各系統建設投資動輒數十億元，且隨著各項系統逐一完成，營運管理費用也隨之增加，又建設期長達3、4年以上，係屬「看不到」之建設，許多地方政府或因政治因素，或因經費過於龐大籌措不足而不願推動，政府應訂定獎勵措施鼓勵積極推動縣市政府，如進度提前增加補助款等誘因來推動。

再者，許多民眾視污水處理廠、抽水站為鄰避設施，認為會造成房地產下跌、臭味等問題，常在用地取得或興建的過程中引發民眾的抗爭，除此之外，民眾也會因為後巷違建的問題拒絕辦理用戶接管，使接管戶數無法順利提升，造成整體工程推動不易。根據96年度民眾對內政部施政滿意度調查報告書中指出，民眾對於本部之「推動下水道建設」之滿意度僅為60.2%，不滿意度達34.1%，政府應多開說明會，加強宣導污水下水道接管之重要性。

污水下水道建設不僅在避免河川污染及水資源之永續利用，也是提升都市生活環境品質及國家競爭力重要的一環，因此，除了教育民眾對污水下水道的認知、儘速推動民間投資外，各地方政府也應該積極重視並辦理建設，以加緊腳步追趕其他先進國家，提升我國競爭力。馬總統「愛台12建設」-下水道建設，將於未來每年投入300億建設污水下水道；用戶接管普及率每年提升3％；加強偏遠山區小型污水處理系統建設，以確保水源水質。希望能夠藉由興建下水道，美化家園，提升大家的生活品質。