內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第78次會議紀錄

中華民國98年12月16日內授營鎮字第0980812406號

壹、98年12月11日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署107會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第77次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段71-1地號住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計經委員討論後原則同意，但建議以增加斜屋頂、調整立面開口比例與陽臺形式及採用量體錯疊等方式加強屋頂及立面造型風格。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計經委員討論後原則同意，但建議再增加喬木及灌木種植數量以豐富複層式植栽設計並創造部分外部遮蔽性私密空間。

（三）報告書P18頁用途誤繕為店舖請予以更正。

（四）本案僅有二戶，經委員討論後同意免設置垃圾貯存空間。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段87、88地號勝旺建設店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）基地東側車道出入口設置於3公尺側院範圍內，經委員討論後原則同意，但應加強植栽以增加頂蓋方式做立體綠化。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請參考修正：

1. 設計單位擬於北側設置之架空人行步道應注意日後之維護保養並列入管理維護計畫。另該處之剖面應再詳細標註清楚（如現有人行道、排水溝及架空人行步道等）。

2. 南側沿道路指定留設開放空間第一排植栽經委員討論後建議應與行道樹樹種（茄苳）相同。

3. 設計單位進行規劃設計時，應一併考量本案基地周邊之公共行道樹或公共照明等位置，並明確標示出須遷移之現有行道樹與路燈（消防部分請與消防主管機關確認）。

（三）本案行動不便者或嬰兒車…等，從本案一樓室內之開放空間步行至基地北側的囊底路空間有3～4公尺高差，經委員討論後原則同意設計單位以平台配合電梯方式辦理。

（四）本案車道出入口，因地形關係經委員討論後原則同意由南側道路進出。

（五）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計經委員討論後原則同意。

（六）本案請設計單位向臺北縣政府交通局申請辦理交通影響評估。

（七）建議提供社區接駁公車服務並列入管理維護計畫中予以載明，以養成民眾利用大眾運輸工具之習慣。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段78、79地號富思特開發集合新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下6點建議，請參考修正：

1.西側臨道路退縮帶狀式開放空間以綠帶錯置的方式，有安全上之疑慮，請設計單位修正。

2.街角之設計應再加強人性化空間及其豐富性，請設計單位修正。

3.基地南側無開挖地下室範圍，應再加強種植大型喬木。

4.北側梯廳外等候空間過小，建議設計單位再予調整。

5.報告書P19頁沿街步道剖面示意圖以土丘垂直綠化，以致室內空間無法開窗對外自然採光，請考量再行調整。

6.東南側車道旁建議再加強植栽綠化並考量設計人行通道串聯西側囊底路與東側計畫道路。

（二）本案建築量體配置、建築量體立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，惟請再考量調高建築物外觀明亮度。

（三）建議提供社區接駁公車服務並列入管理維護計畫中予以載明，以養成民眾利用大眾運輸工具之習慣。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段53地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，惟報告書P5-2植栽表未標示樹徑樹冠大小致無法與植栽配置圖對照，請補正。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意。

（三）車道出入口迴轉空間應與建築線外之公有人行道一併考量設計，並明確標示公有人行道應配合修改的位置及尺寸。

（四）中庭南側及北側高程差有20公分，請考量行動不便者如何於其間相互通行到達。

（五）建議提供社區接駁公車服務並列入管理維護計畫中予以載明，以養成民眾利用大眾運輸工具之習慣。

捌、散會（上午12時0分）