100年度山坡地住宅

檢查記錄表

編號：

檢查日期：

社 區 名 稱：

社區會同人員：

檢 查 單 位：

檢 查 人 員

檢 查 單 位：

檢 查 人 員

山坡地住宅社區安全檢查紀錄表   編號：＿＿＿＿

日期：  年  月  日

１．基本資料

1101社區名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

聯絡人＿＿＿＿＿＿＿　電話＿＿＿＿＿＿＿傳真＿＿＿＿＿＿＿＿

1102檢查單位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿填表人：＿＿＿＿＿＿

聯絡人＿＿＿＿＿＿＿　電話＿＿＿＿＿＿＿傳真＿＿＿＿＿＿＿＿

1103管理委員會地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

聯絡人＿＿＿＿＿＿＿　電話＿＿＿＿＿＿＿傳真＿＿＿＿＿＿＿＿

1104住戶數＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1105居住人口數＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1106雜項執照開工日期：　 年 　月 　日　　完工日期： 　年　 月 　日

1107建造執照核發日期:___________________________________________

1108使用執照核發日期:___________________________________________

1109基地現況：□使用中　□興建中　□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２．參考資料（書圖有即打〝ˇ〞）

□原設計峻工圖□地形圖□航照圖□全區建築及道路配置圖

□滯洪設施□沉砂設施□基地地質圖（含岩層　土層　填土　崩積層）

□環境地質資料□社區管理體系□安全監測□災害紀錄

□上游集水區面積□社區集水分區面積□開發前後地形對照圖

□降雨頻率及降雨強度分析□開發前後之逕流係數估測

□是否利用地下水□實測現況地形圖（含水溝斷面及溝底高程）

□環境水系圖□排水系統水理計算□排水系統斷面檢算

□排水系統主要結構應力分析□滯洪量估算□滯洪池檢討

□沈砂量估算□沈砂池檢討□邊坡□道路□排水□建築物

□擋土構造物□書面□口述（列入文字記錄）

３．災害歷史

3101以往災害：□無□有

3102鄰近災害：□無□有

□邊坡□道路□排水□建築物□擋土構造物

3103其他說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４．監測系統

4101監測系統：□無□有

項目：□傾斜管□傾度盤□水位計□水壓計□土壓計

□鋼筋計□應變計□伸縮計□沉陷計□裂縫計

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□編號：＿＿＿＿＿＿＿

4102監測情形：□無□有：□自行量測□委外量測

檢視頻率：□每週□每月□每季□每年□不定期

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５．邊坡穩定分析

5101邊坡面積：＿＿Ｍ2　長＿＿Ｍ　寬＿＿Ｍ　平均坡度＿＿％

5102坡面情形：□落石□滲水□沖刷□祼露□落石□潛移□滑動

□坡腳加強工程□泥流□植被不良□坡頂裂縫

□坡面裂縫□坡趾隆起□土石流□湧水□順向坡

□逆向坡

5103沖蝕原因：□是否來自上游水量□是否社區排水系統不當所致

5104沖蝕型態：□飛濺沖蝕□層狀沖蝕□指狀沖蝕□溝狀沖蝕

5105沖蝕級別：□輕微□中等□嚴重□極嚴重

5106排水；□截水溝□橫向排水□縱向排水□消能設施□沉砂設施

災害程度□輕□嚴重□全損□可修復□重新建造

5107植生：植物：□樹類□草類□藤類□混合

工法：□鋪網法□編柵法□固定框法□開溝法□鑽孔法

補強：□砌石牆□蛇籠□擋土構造（簡易式）

災害程度□輕□嚴重□全損□可修復□重新建造

６．地質構造

6101土壤種類□回填土□殘留土□崩積土□沖積土□礦渣

6102土壤分類＿＿＿＿＿字頭：礫石Ｇ 砂Ｓ 粉土Ｍ 粘土Ｃ 有機質Ｏ 泥

碳土Ｐt □字尾:優良級配Ｗ 級配不良Ｐ 沉泥質Ｍ 粉土質Ｃ

低壓縮性Ｌ 高壓縮性Ｈ

6103岩石分類□土壤完全覆蓋無法判斷□火成岩□安山岩□玄武岩□凝灰

岩□其他□沉積岩□砂岩□頁岩□泥岩□頁岩與砂岩互層

□其他□變質岩□片岩□板岩□蛇紋岩□其他

6104岩石顏色＿＿＿＿1.淺深 2.粉紅 紅 黃 棕 橄欖 綠 籃 灰3粉

紅色 紅色 黃色 棕色 橄欖色 綠色 籃色 白色 灰色 黑色

6105土壤試驗□沒有試驗□孔隙比e=＿＿＿□土壤單位重yt=＿＿＿t/m3

□土壤凝聚力Ｃ=＿＿＿kg/cm2 □內摩擦角ø =＿＿＿＿

□地下水位＿＿＿Ｍ□滲透係數Ｋ=＿＿＿＿m/sec

6106岩石試驗□沒有試驗□比重Ｇ=＿＿＿＿□單壓強度σc＿＿＿＿㎏/cm2

□岩石凝聚力Ｃ=＿＿＿kg/cm2 □內摩擦角ø =＿＿＿＿

6107岩石弱面□岩層穩定□順向坡□逆向坡□側向坡□節理□斷層

□褶皺□走向＿＿＿＿□傾角＿＿＿＿＿□其他＿＿＿＿＿

編號：＿＿＿＿＿＿

6108邊坡分析□沒有分析□無限邊坡□不規則破壞面分析□楔型破壞

面分析□BISHOP分析□JANBU分析□其他

6109邊坡破壞□沒有破壞□平面滑移破壞□楔型破壞□圓弧破壞□翻

覆型破壞

７．道路斷落崖

7101道路種類□土路□碎石路□AC路面□PC路面□石版路面

7102路基損壞情形：□龜裂□下陷□滑落□流失□其他:＿＿＿＿＿

7103斷落崖：□社區是否設置於斷落崖邊□社區道路是否通過斷落崖邊

□道路排水系統是否設置於斷落崖邊

編號：＿＿＿＿＿＿

7104排水損壞情形：□涵管□涵箱□橋□過水路面斷□龜裂□下陷

□滑落□面設計不足□雜物堵塞□其他

８．基地與環境水系之關係：

8101附近有無攔砂埧□有 □無

8102附近有無湖泊□有 □無

8103附近有無新開發基地□有 □無

8104附近河道暴雨水位高程＿＿＿＿＿＿

8105附近河道是否為彎曲河道□有 □無

8106附近河道是否有堤防□是：位置：＿＿＿＿高度：＿＿＿＿

有無龜裂：□有 □無

有無引水路：□有 □無

有無河川排放開口：□有 □無

8107附近是否有湧泉□是 □否

９．擋土構造

9101種類□三明治□卵石混凝土□混凝土□排樁□懸臂式□扶壁式

□蛇籠□箱型網籠□加勁式□格籠□板樁式□錨定式□全

面噴漿□其他＿＿＿＿＿＿

9102內容：長度＿＿Ｍ 高度＿＿Ｍ 排水孔徑＿＿㎝ψ約＿＿Ｍ2一孔

9103破壞情形：□傾斜□牆面突出□鋼筋出露□鋼材鏽蝕□錨頭脫落

鋼鍵突出□加勁條破損□混凝土剝落□龜裂□排水

不良□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１０．建築物

10101種類：□磚造 □RC造 □鋼骨造 □SRC造 □木造

規模：□地下＿＿＿層□地上＿＿＿＿層

10102破壞情形：

建物情形□傾斜□下陷□龜裂□門窗變形□基礎外露

樑裂縫長＿＿＿ＣＭ　寛＿＿＿ｍｍ　□其他：＿＿＿＿＿＿＿

柱裂縫長＿＿＿ＣＭ　寛＿＿＿ｍｍ　□其他：＿＿＿＿＿＿＿

編號：＿＿＿＿＿＿

版裂縫長＿＿＿ＣＭ　寛＿＿＿ｍｍ　□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿

地下室裂縫長＿＿＿ＣＭ 寛＿＿＿ｍｍ □其他：＿＿＿＿＿＿＿

地坪裂縫長＿＿＿ＣＭ　寛＿＿＿ｍｍ　□其他：＿＿＿＿＿＿＿

11.評估及建議

1101評估及建議

□Ａ級：立即委託專業技師或團體進行深入鑑定工作，提出改善措施。

□Ｂ級：持續加強監測。

□Ｃ級：注意維護，並自行檢視設施狀況。

1102補充建議說明：

□無

□有：（請自行填寫）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

備註：1.若有書圖說明請以Ｂ5紙橫寫予留裝訂，每邊各留2.5CM

2.附件圖件說明照片請以〝3×5〞沖洗，並以Ｂ5紙張黏貼，每張照片並加說明

1102補充建議說明：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件圖片說明（請自行複製）

| 編號 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 說明 |  |