內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第134次會議紀錄

中華民國102年5月30日內授營鎮字第1020806049號

壹、102年5月16日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第133次會議紀錄

洽悉。

柒、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案20公尺帶狀開放空間設計頂蓋型開放空間且其上方設置游泳池之修正方案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

（一）有關本基地西側第1期範圍之20公尺帶狀開放空間第2層通廊中央設置管委會一節，經設計單位及開發單位說明管委會將另覓其他空間設置，且通廊所佔投影面積將計入建蔽率及容積率，另防災中心請調整於建築物內設置，使第2層通廊完全供公眾通行使用。

（二）頂蓋式通廊占用20公尺帶狀開放空間之投影面積部分，請於第2、3期範圍再行留設不少於前述投影面積之開放空間，並明確標示留設位置、面積及尺寸，另請開發單位切結第2、3期範圍之開放空間不再設置頂蓋、結構物及減少非必要之落柱。

（三）有關第3層設置游泳池之附屬設施及安全防護措施，請併同前述決議內容修改於變更設計報告書，於修正完竣後提送報告書至本部營建署辦理變更設計定稿作業。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段199地號潤旺建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考後列修正：南側臨道路退縮帶狀式開放空間請調整與兩側鄰地銜接。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 車道出入口請加裝安全警示設施。

  - 自行車位之位置有影響行人通行之虞，請配合臨道路退縮帶狀開放空間綠帶之設計調整位置。

  - 緊鄰牆面之汽車小車位及垃圾車位請調整位置。

（三）本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 為配合淡海新市鎮山海城市意象，建築立面色彩請調淡。

- 考量淡海新市鎮多風雨氣候型態，立面金屬燈框易鏽蝕，請更改材質或加強防鏽蝕處理。

- 依新北市規定，非住宅類之第1層樓高最多為7.2公尺，本案部分第1層標示7.4公尺，請修正。

- 本案屋脊裝飾物請補詳細圖說，材質請以輕質或金屬構架為主。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147、148地號宏泰人壽商業大樓新建工程」都市設計審議案（預審）

一、發言要點

（略）

二、決議

本案申請變更「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」（以下簡稱審議規範）指定留設40公尺及50公尺帶狀開放空間位置之預審，請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

（一）請說明變更審議規範規定指定留設帶狀開放空間之必要性。

（二）變更後之廣場式開放空間面積應不少於審議規範之規定，且應兼顧都市景觀之提升及整體環境之公益性。

（三）請補充初步營運計畫，以利本審查小組審議。

玖、散會（12時35分）