內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第95次會議紀錄

中華民國100年3月21日內授營鎮字第1000802193號

壹、100年3月11日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第94次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段32地號日用品零售或服務業（飲食業）新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，惟請設計單位確認本案基地西側退縮2公尺之人行步道可與鄰地之高程及鋪面材質等整合銜接，並請補充相關圖說與標示。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，惟本案南向人行出入口其綠帶開口處較銜接騎樓處狹窄，請考量出入口之便利性及意象予以調整。

- 本案建築量體配置、立面造型風格及色彩等設計，經委員討論後原則同意。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段62地號佳晟集合住宅新建工程」都市設計審議案（第一次變更設計）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署審酌再提都市設計審查小組進行審議或確認已照小組委員意見適修可逕予同意：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依以下2點建議修正：

  - 本案基地南北有12公尺以上高低差，設計單位以北側為單一高程基準設計，致南側地下室有較高複壁突出原地形，為緩和對公司田溪沿岸景觀之衝擊，建議可採用其他方式處理（如設置開窗、增加GL線依地形作漸層式設計及增加喬灌木植栽等等）。另本設計若確實因法令限制致無法採用其他處理方式辦理，設計單位應提出明確法令限制依據條文供委員參酌並至少維持前次核准時之開挖退縮距離。

  - 建議本案臨公司田溪側之開放空間，應考量以正面為觀點設計，並多種植喬灌木予以綠美化。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考以下2點建議：

  - 建議適度調整北側L型轉角處建築量體配置，以增加通風採光之品質。

  - 建議應再以適當手法處理天際線之變化（如調整本案部分建築物高度、屋突造型或加強屋頂綠化）。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段97地號日用品零售業及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

- 汽機車出入口請加強警示設施。

- 南向騎樓與人行道間動線過多致空間零碎，請予以調整。

- 本案建築量體配置、圍牆、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

- 建築量體色彩過於沉重，請予以調整。

- 請調整圍牆制式垂直欄杆之設計，以增加其活潑性。

- 本案除屋突以外尚有透空之屋脊裝飾物，經委員討論後原則同意免計入建築物高度。

捌、散會（上午12時）