內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第106次會議紀錄

中華民國100年11月24日內授營鎮字第1000810430號

壹、100年11月11日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第105次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段2、3、3-2地號淡海新市鎮區內配水池及淡水營運所新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議：

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案配水池高度雖從4公尺調降為2.8公尺，惟仍未符委員之要求，請再酌予調降，為減低其對周邊視覺景觀衝擊，建議配水池立面之設計不需刻意突顯，並以喬木植栽適當遮蔽。

  - 本案建築物之造型框架應再加強說明其必要性，維管計畫應以較易維管之方式為主，避免造成後續使用者負擔；另建築物各部份框架適法性應洽新北市府工務局確認。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量公有建築公益性及使用性，請加強喬木植栽綠化，基地西南側景觀水池倘無功能性需求，建議酌予縮減以增加喬木之植栽。

  - 請套繪基地周邊公有人行道之植栽並配合其位置配置喬木植栽。

  - 公有建築建議納入綠建築相關設計。

  - 各類型圍牆設計建議再予整合及簡化，圍牆3之高度建議再調降並加強以喬木綠化遮蔽；另考量電力及水資源節約，大門水景牆之必要性請再檢討。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

  - 報告書3-6頁行動不便者使用之停車位應標示清楚，3-7頁防災動線請標示進出動線系統。

  - 洽公民眾之停車位數量、位置及其停車後到辦公大樓之動線請加強檢討、說明及標示；另目前規劃之法定停車位為30席，依營運所平面圖估計，營運所員工所需之停車位即達30席，建議再檢討員工及洽公車位之供需情形。

  - 報告書停車位檢討誤以第19組檢討，請修改為第10組。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 建議增設行動不便機車位1輛。

  - 有關本案配水池應否申請建照，應洽新北市政府經濟發展局釐清確認。

  - 地面層封閉式之逃生出入口建議修改為開放性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段133-1、135-1、136地號合康建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

- 本案擬保留原已取得之時程獎勵、停車獎勵容積（不可增加原已取得之容積獎勵面積），請加強說明本案原核准之開工日期與竣工期限，且本次合併後應依原建照施工時程辦理，以符合獎勵精神。

- 請考量生態、保水等以維護環境之永續性，未開挖範圍建議減少設置硬鋪面，並請再提高基地之透水率。

- 喬木植栽之覆土深度應達150公分（包含開挖範圍），建議於未開挖範圍增植喬木，以提供良好之植栽生長空間。

- 建議本案景觀水池宜結合中水系統及雨水貯流之功能，以利節水。

- 本案設計開挖率將近60％，致綠化植栽不足，且景觀植栽相關設計圖面細緻度應再加強，建議再調降開挖率以增加綠化面積。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

- 本案擬保留原已取得之停車獎勵，請配合檢討停獎相關法令之設計內容，如：停獎專用梯之設置、增設1部汽車位須提供2部機車位之數量檢討、法定車位與停獎車位之動線分開、停獎行人專用出入口設置之公益性、增設剩餘車位顯示器、增設之停車空間標示牌、營運計畫，及提送新北市政府交通局審核交通影響評估等事項。

- 請考量本案臨近全區自行車道之動線以及綠色運具需求之趨勢，建議增設自行車停放空間。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案申請突破建築物高度規定之理由及回饋或環境補償措施未詳細說明，且多數委員不同意本案申請建築高度放寬之相關內容，建議重新調整本案建築物高度及相關配置內容。

- 本案基地一樓南側臨道路之住宅與開放空間未有緩衝空間也無綠籬圍牆等遮蔽，考量住戶私密性，請加強該部分設計或補充說明其空間使用合理性。

- 請依相關規定增設2處不同方向之基地內通路。

- 請依建築技術規則設計施工編之高層建築專章檢討高層建築緩衝空間等相關規定。

- 報告書圖內容部分意見如下，請釐清並修正。

- 本案防災動線相關內容不清，請補充說明。（P.4-6）

- 請補充標示機車出入口及動線於相關圖說。（P.4-4）

- 請補充本案屋頂平面圖。

- 請補充說明基地周邊是否設置圍牆或綠籬。