內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第85次會議紀錄

中華民國99年7月23日內授營鎮字第0990806108號

壹、99年7月16日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第84次會議紀錄

洽悉。建請作業單位日後於大會中所決議之通案內容，應廣為週知相關同業公會，俾利審議業務之執行。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段62地號新市國民小學校舍新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案開放空間系統及景觀計畫等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.請設計單位考量學童活動性及安全性，調整本案局部草溝與步道的設置（例如操場東側是否因草溝而阻撓2側之活動及操場南側跑道終點處草溝設置位置是否與跑道過近影響學童安全等）。

2. 請設計單位確認本案沿道路指定留設帶狀式開放空間範圍內樹種之遮蔭性及耐風性需求。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意。

（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

1.考量交通衝擊及步行學童安全性，請取消臨中山北路之地下停車空間之車道出入口改由北側次要道路進出。

2.請設計單位確認本案是否依法設置足夠數量之行動不便者汽機車停車位。

3.請設計單位確認本案供機車使用之斜坡道坡度是否達1/8。

4.請設計單位釐清本案是否有娃娃車及校車之設置？是否考慮其停車及基地內之動線？

（四）有關本案其他部分，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1.一樓平面配置之用途請釐清為托兒所、幼稚園或安親班。

2.請釐清候車亭是否計入建築面積。

3.請考量再生能源設備之效能及維護機制等因素，適當調整採用風力發電機及太陽能光電板等之比例，另以增加透水面積、屋頂薄層綠化或其他增加隔熱效能等方式加強友善環境之設計或措施。

（五）本案停車空間經委員討論後同意免依「淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」附表規定加倍留設，惟仍請補足該要點規定設置足夠之基本法定汽機車停車位數。

（六）本案沿道路指定留設帶狀式開放空間範圍內之樹種及第一排植栽，經委員討論後同意採多樣化植栽喬木之設計，無須依都市設計審議規範十九、（一）5.「第一排植栽應與行道樹相同」及11.「應維持50%以上之同一樹種」規定辦理。

（七）同意本案因整體校園規劃及動線需求，遷移1處之原公有路燈、多處原公有行道樹及於公共人行道設置斜坡、避車彎、接送區等，惟因淡海新市鎮已開發區之公共設施已移交臺北縣政府，本案規劃之斜坡、避車彎、接送區等，請另案協調臺北縣政府管理單位，並依該單位相關規定辦理。

捌、散會（上午11時10分）