內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第65次會議紀錄

中華民國97年11月13日內授營鎮字第0970809249號

壹、97年11月7日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署第601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：高聿棻、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第64次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段130地號集合住宅新建工程都市設計審議」第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案依建築技術規則山坡地專章第267條規定，地下開挖率應為67.5％，本案前因申請停車容積獎勵，經放寬地下開挖率為69.96％部分，請予調降至67.5％，以此空間量體配置法定停車位與增設停獎車位，並計算增設停車空間之獎勵容積。另交通影響評估報告請依規定檢送台北縣政府交通局審核，並於都市設計定稿本內檢附交通影響評估報告審查通過之函文。

- 本案變更設計後戶數減少、自然採光增加，且建築物天際線較有變化，原則同意本案建築量體縮減及立面變更設計，其他初審（書面）意見請配合修正。

- 另報告書第11頁北向日照圖檢討，應以牆（柱）邊線檢討，請設計單位確實檢核依相關法規檢討，以符合規定。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段121、122、123地號事務所及工商服務業集合住宅新建工程都市設計審議案」第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 同意本案本次提出量體配置及天際線變化的修正方案。

- 同意本案申請公共開放空間獎勵，本案景觀設計品質甚佳，對於社區的私密性較佳、但對外開放性不足，請依下列意見修正設計：

1.東南南側景觀水池設計，可適度的做為社區與公共開放空間之中介，但未具公共性，建議在維持原設計之前提下，取消計入開放空間有效面積。

2.廣場式公共開放空間（包括頂蓋型廣場式開放空間）既視為同一單元檢討其有效面積，請加強其設計之完整性、開放性、可及性。另本案G幢建築物附設的頂蓋型廣場式開放空間前設計以小徑進出，如非本基地住戶，外人恐難以進入，請修正設計增加其開放性與可及性。

3.建築物一層周邊2公尺範圍之緩衝空間，如臨接頂蓋型廣場式開放空間部份得計入公共開放空間有效面積。

4.報告書第6-08頁D剖面，綠籬（花台）臨接廣場式開放空間吊掛約2公尺高，請修正設計降低至1.2公尺人行高程，或可取消花台設計。

- 有關本案申請設置公共停車空間之容積獎勵：

- 同意設計單位於本次會議提出之停獎車位之車道出入口及停獎專用樓、電梯動線的修正方案；請再補充基地周邊地區停車需求，以說明本案申請停獎車位數量之合理性。

- 配合停獎專用樓、電梯位置，請調整本案臨濱海路帶狀式開放空間之人行步道開口。

- 有關土管要點規定之地下開挖率、建築技術規則第267條規定之建築基地地下各層最大樓地板面積等二法規，同意本案設計單位於本次會議提出之修正方案，刪除基地東南側之部分開挖面積。

- 同意本案建築造型、立面、色彩及屋頂突出物的設計。

- 本案陽台外側延伸樓板並加設欄杆，以配置空調設備的設計，請再檢討修正設計，以符合陽台深度與面積之建管相關規定。

- 另本案基地南側帶狀式開放空間之植栽配置甚佳，但南側社區入口卻設計為硬鋪面，建議設計單位增加綠化及植栽

捌、臨時動議

  - 申請都市設計審議除時程獎勵外，尚適用公共開放空間獎勵容積、及增設停車空間獎勵容積，然而，申請都市設計審議時，常容易落入個案的細節審議，卻無法看出地區整體容積的失控。每個申請都市設計審議個案的條件基本上差異不大，如何判定何者應准予停車容積獎勵、何者不應准予停車容積獎勵，應站在公共利益的角度，以區域、總體的考量，進行總量管制。

  - 在淡海新市鎮特定區第1期細部計畫尚未取消適用停車獎勵容積之前，委員會應有審議的共識，請作業單位研提統計資料作為委員會審議基礎，包括全區與分區之停車總數量、已通過停獎案件的停車數量與百分比、容積總量等。

  - 容積獎勵機制既具有彈性，審議時應審酌前述地區總量管制外，也應考量開發案的量體配置與天際線、空間型態是否具公益性等，由作業單位清楚的陳述初審意見，再供委員審議作為申請案件之依據。

玖、散會（上午12時00分）