建築物新拌混凝土氯離子含量檢測報告書
附件一

建造執照	號碼：
雜項執照
檢測時間		：	年	月	日		時
混凝土澆置位置		：
檢測儀器名稱型號		：				序號：
檢測取樣方式：			□混凝土澆置作業開始前
			□本批混凝土共 M3，檢測 試樣個數

試驗結構：每立方(M3)混凝土所含氯離子重量(kg)【kg/M3】
檢測次數 / 試樣編號	第1次	第2次	第3次	平均【kg/M3】
1
2
3
4
5
本檢測方法係依據CNS13465辦理。 / 新拌混凝土中最大水溶性氯離子含量(依水溶法)應符合CNS3090規定。

備註：1.本人證明上述檢測之混凝土係使用於上述工地，其檢測結果如上表無誤。
檢測人員(簽章)： 專業訓練證書字號：
會同檢測人員(簽章)： 專業訓練證書字號：

混凝土供應者：

2.本表所稱檢測人員指經內政部同意辦理新拌混凝土氯離子含量檢測訓練單位訓練合格之人員或施工中建築物混凝土氯離子含量檢測訓練單位訓練合格之人員。
3.本表所稱會同檢測人員指下列人員之一：
(1)建築師派駐工地監造之該事務所從業人員。
(2)營造業專任工程人員。
(3)營造業工地主任。但免依營造業法第三十條規定置工地主任者，則為同法第三十二條第二項所定之人員。
(4)土木包工業負責人。
(5)承造人派駐工地並經內政部同意辦理新拌混凝土氯離子含量檢測訓練單位訓練合格之人員或施工中建築物混凝土氯離子含量檢測訓練單位訓練合格之人員，且該人員不得同時為檢測人員，並應填寫上開證書字號。
預拌混凝土品質保證書
附件二
切結本公司(工廠)所提供之預拌混凝土品質符合契約所定規格及中華民國國家標準及相關規範，並在下列範圍內，立書人願負法律上完全之責任，為恐口說無憑，謹切結保證。
一、工程名稱：
二、工程地址(建造號碼)：
三、施工(澆置)範圍：
四、數量： M3
五、規格： kg/cm2
六、施工(澆置)時間： 年 月 日

立書人之公司(工廠)名稱：
公 司 (工 廠) 地 址：
經濟部工廠登記證字號：
負 責 人：
國民身分證統一編號：
地 址：

中 華 民 國 年 月 日
建築物硬固混凝土水溶性氯離子含量計算報告書
附件三
(依據混凝土材料檢測之氯離子含量與混凝土拌成物配比，計算氯離子含量)
建造執照 / 雜項執照	號碼：
混凝土澆置時間：			年	月	日	時
混凝土澆置位置：
混凝土氯離子含量 / 合格標準 / (相對膠結材比，％)		：	(範例) ≦ 0.3
混凝土氯離子含量 / 計算結果 / (相對膠結材比，％)		：	0.0113

硬固混凝土水溶性氯離子依混凝土材料含量計算表
	水泥 / [1]	爐石 / [2]	飛灰 / [3]	粗粒料 / [4]	細粒料 / [5]	水 / [6]	摻料 / [7]
混凝土材料之供應商/ / 來源地/型號/批號
混凝土材料氯離子含量(ppm) [A]	112	54	24	2	2	18	169
混凝土配比用量 / (kg/m3) [B]	319	63	43	810	922	183	4.46
混凝土材料氯離子含量(kg/m3) [C=A×B×10-6]	0.036	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001
混凝土水溶性氯離子含量 / (kg/m3) [D=ΣCi]	0.036+0.003+0.001+0.002+0.002+0.003+0.001=0.048
混凝土水溶性氯離子含量 / 相對膠結材比(％) / [E=D/(B1+B2+B3)]	0.048/(319+63+43)=0.0113

備註：1.混凝土氯離子含量合格標準由設計者依「建築物混凝土結構設計規範」表19.3.2.1所定之值。
2.膠結材料和拌和水之總氯離子含量依CNS 1078酸溶性試驗方式測定（依規範採保守值）。
3.粒料之總氯離子含量依CNS 14702酸溶性試驗方式測定（依規範採保守值）。
4.上開2項材料之總氯離子含量測定，除由混凝土供應者自行測定外，亦可由混凝土供應者或材料供應商委託符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告作為附件。
5.混凝土化學摻料之總氯離子含量由供應商提供。

混凝土供應者：
建築物硬固混凝土水溶性氯離子含量簡易檢測報告書
附件四
(依CNS 14703測定28天至42天齡期內之硬固混凝土水溶性氯離子含量)
建造執照 / 雜項執照	號碼：
混凝土澆置時間：			年	月	日	時
混凝土澆置位置：
混凝土氯離子含量 / 合格標準 / (相對膠結材比，％)		：	(範例) ≦ 0.3；合格標準之75%(0.225)
檢測起始時間		：	年	月	日	時
檢測終止時間		：	年	月	日	時
混凝土氯離子含量 / 檢測結果 / (相對膠結材比，％)		：	0.1867

 依CNS 1231製作及標準養護之圓柱試體。  依CNS 1238鑽取結構物之鑽心試體。
硬固混凝土水溶性氯離子含量依混凝土試體測定計算表
	水泥[A]	爐石[B]	飛灰[C]		粗粒料	細粒料	水		摻料	總量[D]
混凝土配比用量(kg/m3)	332	95	47		928	792	189		1	2384
試體編號	試體1			試體2				試體3
試樣重量(g)	9.9995			10.0008				9.9999
實測混凝土水溶性氯離子含量(％) [E]	0.0370			0.0400				0.0444
混凝土水溶性氯離子含量(kg/m3) [F=E×D]	0.8821			0.9536				1.0585
混凝土水溶性氯離子含量 / 相對膠結材比(％) / [G=F/(A+B+C)]	0.1861			0.1773				0.1968
	平均值			0.1867

備註：1.本表所稱檢測人員指經內政部同意辦理施工中建築物混凝土氯離子含量檢測訓練單位訓練合格之人員。
2.混凝土氯離子含量合格標準由設計者依「建築物混凝土結構設計規範」表19.3.2.1所定之值。
3.本表實測混凝土水溶性氯離子含量依CNS 14703測定硬固混凝土水溶性氯離子含量，其中氯離子之檢測步驟可依CNS 13465 附錄A 新拌混凝土中氯離子含量簡易測定法測定。
4.檢測結果超過合格標準之75%時，應送符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室依CNS 14703辦理。
檢測人員(簽章)： 專業訓練證書字號：

混凝土供應者：

建築物硬固混凝土水溶性氯離子含量檢測報告書
附件五
(依CNS 14703測定28天至42天齡期內之硬固混凝土水溶性氯離子含量)
建造執照 / 雜項執照	號碼：
混凝土澆置時間：			年	月	日	時
混凝土澆置位置：
混凝土氯離子含量 / 合格標準 / (相對膠結材比，％)		：	(範例) ≦ 0.3
檢測起始時間		：	年	月	日	時
檢測終止時間		：	年	月	日	時
混凝土氯離子含量 / 檢測結果 / (相對膠結材比，％)		：	0.1867

 依CNS 1231製作及標準養護之圓柱試體。  依CNS 1238鑽取結構物之鑽心試體。
硬固混凝土水溶性氯離子含量依混凝土試體測定計算表
	水泥[A]	爐石[B]	飛灰[C]		粗粒料	細粒料	水		摻料	總量
混凝土配比用量(kg/m3)	332	95	47		928	792	189		1	2384
試體編號	試體1			試體2				試體3
實測混凝土水溶性氯離子含量(kg/m3) [D]	0.8821			0.9536				1.0585
混凝土水溶性氯離子含量 / 相對膠結材比(％) / [E=D/(A+B+C)]	0.1861			0.1773				0.1968
	平均值			0.1867

備註：1.混凝土氯離子含量合格標準由設計者依「建築物混凝土結構設計規範」表19.3.2.1所定之值。
2.本表實測混凝土水溶性氯離子含量，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室依CNS 14703辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告作為附件。

混凝土供應者：