## 0_基本資料
營運中公共污水處理廠溫室氣體盤查設備清單
單位基本資料
主管機關
廠站名稱
廠站地址
設計處理水量				CMD
營運方式	□自行操作 □代操作 □公辦民營 □BOT/BTO
BOT/BTO/代操公司名稱
主管機關聯絡人	(請註明職稱)
主管機關聯絡人電話	(含分機)
主管機關聯絡人E-mail
BOT/BTO/代操公司聯絡人	(請註明職稱)
BOT/BTO/代操公司聯絡人電話	(含分機)
BOT/BTO/代操公司聯絡人E-mail
盤查年份				年
盤查年份實際處理水量				噸/年

## 1_冷氣
○○水資源回收中心 冷氣目錄
廠牌	型號	功率(W)	冷煤型式	冷煤容量(g)	數量	位置	備註	活動數據種類	請準備當年度的補充量及單據(當年度無填充則可填無)		活動數據種類：1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據 / 2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量 / 3.估計量：數據來源為原始填充量	(空缺)
DAIKIN	RZQ100KCVLT	3600	R-410A	2860	1	管理大樓2F	填寫範例	估計量

## 2_冰箱
○○水資源回收中心 冰箱目錄
廠牌	型號	功率(W)	冷煤型式	冷煤容量(g)	數量	位置	備註	活動數據種類	請準備當年度的補充量及單據 / (當年度無填充則可填無)		活動數據種類：1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據 / 2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量 / 3.估計量：數據來源為原始填充量
SAMPO	SR-K34G	233	R-134a	130	1	機房大樓2F	填寫範例	估計量

## 3_飲水機
○○水資源回收中心 飲水機目錄
廠牌	型號	功率(W)	冷煤型式	冷煤容量(g)	數量	位置	備註	活動數據種類	請準備當年度的補充量及單據 / (當年度無填充則可填無)		活動數據種類：1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據 / 2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量 / 3.估計量：數據來源為原始填充量
龍泉	LC-93066AB(GT)	1200	R-134a	300	3	管理大樓1樓	填寫範例	估計量

## 4__公務車冷媒
○○水資源回收中心 公務車及冷媒
廠牌	車型	冷媒種類	冷媒量(g)	數量(台)	備註	活動數據種類		活動數據種類：1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據 / 2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量 / 3.估計量：數據來源為原始填充量
三菱	DELICA	HFC-134a	550	1	填寫範例	估計量		1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據
					2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量
					3.估計量：數據來源為原始填充量

## 5_電
○○水資源回收中心 電
項次編號	活動/設施	排放源	當年度用量	單位	數據來源	活動數據種類	備註		活動數據種類：
G24	用電設施-辦公室、處理單元	外購電力		度電	請提供電費單	財務會計數據			1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據
					2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量
					3.估計量：數據來源為原始填充量

## 6_移動式固定式排放源
○○水資源回收中心 移動式固定式排放源
項次編號	活動/設施	排放源	當年度用量	單位	數據來源	活動數據種類	台數	備註		活動數據種類：
G1	緊急發電機	柴油		公升	請提供加油單或統計報表	財務會計數據	1	填寫範例		1.財務會計數據：數據來源為報價表、發票、電費單等單據
G2	山貓車	柴油		公斤	請提供加油單或統計報表	財務會計數據	1	填寫範例		2.定期量測數據：數據來源為營運月報資量
G3	堆高機車	柴油		公升	請提供加油單或統計報表	財務會計數據	1	填寫範例		3.估計量：數據來源為原始填充量

## 7__年度每日水量及各單元水質數據
○○水資源回收中心 年度每日水量及各單元水質數據
請提供當年度各月所載"每日"的水質水量資料 (含各單元) ，可另提供既有excel檔格式
應含以下逐日資訊：
日期	進流水量(CMD)	放流水量(CMD)	進流COD / (mg/L)	放流COD / (mg/L)	COD去除量(kg/d)	進流總氮(mg/L)	放流總氮(mg/L)	總氮去除量(kg/d)	進流氨氮(mg/L)	放流氨氮(mg/L)	曝氣池DO (mg/L)	食微比 / (kg BOD / kg M LSS-day)	SVI (mL/g)	MLSS (mg/L)	進流BOD / (mg/L)	進流SS / (mg/L)	放流BOD / (mg/L)	放流SS / (mg/L)	沼氣使用量 / (m3)

## 8_年度每日污泥處理量及產氣量資訊
○○水資源回收中心 年度每日污泥處理量及產氧量資訊
請提供當年度各月所載"每日"的污泥處理單元資料 ，可另提供既有excel檔格式
應含以下資訊，盡可能詳細(如有逐日/逐月請提供)：
日期/月份	厭氧/好氧消化入口污泥處理量(m3)	厭氧/好氧消化入口污泥MLVSS (mg/L)	厭氧/好氧消化出口(或槽內)污泥MLVSS (mg/L)	厭氧/好氧污泥產氣量 (m3)	槽內溫度 (oC)	產氣用途