內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第126次會議紀錄

中華民國101年12月12日內授營鎮字第1010811988號

壹、101年11月22日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第125次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段106地號萬企建設日用品零售或服務業、金融保險業、事務所及工商服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案基地透水率建議達到法定空地面積之1/2（即達30％以上）。

  - 請補充標示騎樓之高程，騎樓空間應與鄰地之人行道順平連接。

  - 建議於8公尺退縮帶狀式開放空間內種植雙排喬木，以增加綠化面積。

  - 本案基地與鄰地（淡海段104地號）公有人行步道與停車彎處連接之問題，經委員討論後，建議12公尺計畫道路種植單排喬木，並配合鄰地調整其設置位置及數量（如於停車彎處喬木數量減少、間距調整較大、點狀式植栽等）。

  - 交通局書面意見：本案1樓規劃商業使用，請考量臨停需求，研議留設機車停車彎。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：報告書P.3-13剖面圖，屋脊裝飾物（含女兒牆高度）皆免計建築物高度，請修正。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案行動不便車位設於地下停車空間，考量行動不便人士使用之便利性，建議調整設置於地面層。

  - 本案於地下一層設置自行車停放空間，惟目前規劃1/8車道坡度，考量使用之便利性，建議於地面層空間設置。

  - 請補充金融保險業之建築物使用類組（G1金融保險機構或G3辦公室）說明，以利後續審查作業（如行動不便車位數量檢討）。

  - 本案地面層之臨時車位及裝卸車位出入動線不便，建請再檢討調整。

  - 交通局書面意見：請補充12公尺計畫道路之道路配置與停車場之進出動線（如是否允許左轉），並請說明鄰地開發情形與基地人車動線之關係。

附帶決議：12公尺計畫道路之停車彎部分是否取消，建議新北市政府交通局及工務局研商其可行性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段77、78地號和合開發日用品零售或服務業、金融保險機構、事務所及工商服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案建管相關規定，下列各點提醒與建議，請參考：

  - 請說明本案建築物3樓外部之裝飾版、框架，是否需依相關規定檢討面積。

  - 請依相關規定說明本案使用類組類別，並依據各類使用分別檢討其停車數量。

- 經設計單位說明本案之屋頂及屋突設計與鄰地建築風格、形式一致，本小組爰予同意。

捌、散會