內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第114次會議紀錄
中華民國101年5月18日內授營鎮字第1010804507號
壹、101年4月26日（星期四）上午9時30分整
貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜
陸、確認第113次會議紀錄

   洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第3期發展區聖約翰大學長齡生命關懷中心新建工程」都市設計審議案
一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

（1） 請向教育部確認本案是否需提送申請變更校園整體發展計畫，且其設置計畫書之審定結果與建照必須一致，並併入執照內容中。

（2） 請向新北市政府環保局確認本案是否需要申請環境影響評估審查。

（3） 請加強說明本案服務對象，以利審查配置、使用空間規劃及動線。

（4） 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：
1.本案設置之行動不便停車位與淡金路之緩衝距離較短，請考量安全性，適度調整距離。

2.考量視距與安全性，請慎選本案靠近淡金路擋土牆之喬木品種及栽植方式。

3.設計單位於申請建照時其綠化內容應以校園整體規劃作檢討。

4.請加強說明本案校園景觀鋪面之透水材質設計。

（5） 報告書下列部分，請確實查明後修正：
1.請補充標示本案整體校園汽車停車位置。

2.請加強說明本案之無障礙動線。

3.考量使用行為及便利性，請調整本案室內廁所隔間之開門方向。

4.請釐清確認地下一層採光井之檢討是否符合建築技術規則相關規定。

5.請補充進入機電空間夾層的樓梯圖說與動線標示。
第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、145、145-1地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

（1） 本案一期開發區現規劃2層供商業使用，惟基地面臨40公尺計畫道路，已具商業規模，且以視覺吸引人潮之角度，於3層以下作為商業使用係合理範圍，為落實都市計畫中心商業區之原意，連結整體中心商業區並維持中心商業區氣息之氛圍，其商業使用應具備一定規模，請加強調整其商業強度，建議至少維持3層，以突顯並形塑出中心商業區風格。

（2） 本基地分為三期開發，請補充說明本案中心商業區之定位及二、三期開發之商業使用分佈情形。

（3） 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：
1. 請補充說明本案綠化面積率，並註明地面層及屋頂層之綠化所佔比例。

2. 本案南北向40公尺帶狀開放空間擬調整為分設二條20公尺帶狀開放空間，設計單位應補充調整後對新市鎮中心商業區日後發展之益處。

（4） 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

1. 建議屋頂造型再予簡化，除可提升都市景觀外，並能降低空間之擁擠感。

2. 本案如實際商業需求未達3層面積，建議第2層可採挑高設計，另第2層樓層高度，如經委員審議後通過可不受新北市政府相關高度規定之限制。

3. 本案建築量體配置建議低層之商業使用部分採整區連通設計，高層之住宅使用部分採分棟設計，不僅可增加商業設置面積，同時兼顧住宅通風採光之功能。

4. 本案立面造型風格，建議建築物底層部及頂層部立面之設計可以商業使用為主，其餘樓層再以住宅形式來區隔。

（5） 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：
報告書第3-6頁剖面圖，請考量開放空間之喬木尺寸及密度規劃是否危及建築物結構體。

捌、散會（11時25分）

PAGE  
3

