內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第131次會議紀錄

中華民國102年4月11日內授營鎮字第1020804112號

壹、102年3月28日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第130次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段200地號寶泰建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案臨道路退縮8公尺空間之串聯性及與基地內側及鄰地界面處理方式說明；另基地與鄰地之高程及處理方式，請一併補充標示說明。

  - 未開挖地下室範圍建議以喬木植栽及透水鋪面為主，以增加基地透水性及保水性。

  - 請於圖面說明基地實際透水面積及範圍。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強車道出入口警示設施，以提升人、車之安全；另車道出入口旁喬木植栽建議調整位置，避免影響行車視線。

  - 消防動線過長且僅一面可操作，建議前院景觀酌予調整，以利消防、救災車輛緊急救難之用。

  - P.13請於停車場出入口適當位置設置警示燈、反光鏡等，以維交通安全。

  - 濱海路設有自行車道，請於基地內部留設適當數量之自行車架，建議數量為機車停車位之1/4。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建築立面褐色部分建議調淡，以呼應淡海山海城市意象。

  - P.17平面圖部分浴廁空間通往陽台，請說明配置合理性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段89地號富利達開發集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案臨道路退縮空間與鄰地串聯性、地坪高程差處理方式及友善性設計說明。

  - 建議臨公司田溪之退縮空間之高程處理再和緩，以降低對防汛道路之壓迫感，並提升親水性與環境友善性，公司田溪側人行空間請加強夜間照明；另本案臨公司田溪退縮6公尺帶狀開放空間側圍牆請取消。

  - 主要出入口設計多處水池，請說明必要性，考量行人安全，建議減少、取消或加強其安全防護措施。

  - 未開挖地下室範圍建議以喬木植栽及透水鋪面為主，以增加基地透水性及保水性。

  - 蒲葵遮蔭性不佳，建議更改為闊葉樹種以利行人遮蔭。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強車道出入口警示設施，以提升人車安全性；另車道出入口旁喬木植栽建議調整位置，避免影響行車視線。

  - 消防動線過長且迂迴，管委會空間阻擋救災動線，建議空間設計酌予調整，以利消防、救災車輛緊急救難之用

  - 考量人車進入動線，囊底路側圍牆請取消。

  - 車道出入口與人行道鋪面建議以不同材質或色彩區別。

  - 基地周邊濱海路、沙崙路設有自行車道，建議於基地內部留設適當數量之自行車架，數量可為機車停車位之1/4。

  - 本案基地鄰近淡海輕軌G6站，大眾運輸具便利性，且基地位於公司田溪畔。建議在綜合考量減少地下室開挖之前提下，進一步說明已滿足法定停車位數量下，另自設51席汽車停車位之合理性及必要性。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量建築立面協調性，建議屋突設計調整為波浪弧形設計。

  - 屋脊裝飾物與女兒牆連接之設計，屋脊裝飾物應送審或計入建築物高度，請設計單位依規定辦理。

  - 雨遮外請勿施作格柵，陽台格柵請依規定檢討透空率，以避免日後二次施工或違規使用之疑慮。

附帶決議：與本案鄰接之淡海段87、88、95地號臨公司田溪退縮6公尺帶狀開放空間均應順平銜接，請作業單位錄案作為後續審查重點。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段5地號台灣川普建設店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案臨道路退縮空間之串聯性及地坪高程差處理方式說明。

  - 建議後院臨公司田溪之退縮空間之高程處理再和緩，以降低對防汛道路之壓迫感。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請調降車道出入口坡度，以提升安全性。

  - 考量公車停車彎位置，建議本案基地東側與鄰地銜接之臨道路退縮綠帶，增設行人出入口。

  - 請確認本案地下一樓停車場車道之迴轉半徑是否符合停車動線需求。

- 本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

  - 請確認本案一樓樓高4.9公尺是否符合建管規定。

  - 屋突部分格柵建議酌予減少，以避免日後二次施工之疑慮。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2、3期範圍）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充說明本案基地實際透水面積及相關圖說，以利查核。

  - 有關申請設置公共開放空間獎勵部分：本基地於第1期範圍送審時曾申請中心商業區之帶狀開放空間系統調整、建築物高度放寬、天際線、使用用途調整等，本次於第2、3期範圍申請公共開放空間獎勵，惟因本案於第1期範圍已申請多項規劃設計內容的突破與放寬，經委員討論後不建議給予獎勵。

  - 本案於基地中央南北向原規定留設一條40公尺帶狀開放空間調整後為分設二條20公尺帶狀開放空間，留設寬度雖相同，惟所營造的氛圍卻大不相同，建議分設後臨道路側所設置之入口廣場，並非僅為提供視覺景觀，應確實維持其空間使用之完整性（勿將車道、植栽等設置其中），以提供人行活動空間；另開放空間之層次已因寬度調整而改變，建議除應維持其開放空間品質外，並納入防災安全性之考量。

  - 本案屬整體開發型態，惟採分期分區方式興建，請補充說明第1、2、3期範圍之相互串連關係，如整體地下室開挖位置與連結之圖說、開放空間系統與各棟建築物之處理方式、建築物高度之天際線變化、土地使用轉變後其住宅品質與商業管制之兼顧…等。

  - 有關開放空間寬度應以留設淨距離計算檢討，目前規劃為柱子突出部分，請依規定修正。

  - 本案規劃配置數幢建築物，惟緩衝空間僅設置1處，請考量緩衝空間之設置數量是否足夠。

  - 本案建議應比照第1期方式將住宅與商業使用分別設立管理委員會，以利日後運作及維管。

  - 本案留設之開放空間及公共設施於未來開放使用後，將有水電費支出等維管費用問題衍生，建議依循林口新市鎮開發經驗，參考新北市政府訂定相關之草案內容執行，以利日後運作及維管。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充說明本案一至二樓之商業分佈之動線規劃及各棟建築物間連結之關係。

  - 法規檢討部分，有關停車位數量除須加強註明法規來源並應補充分列各檢討說明，以利審查檢視，另相關檢討數據應由申請單位自行負責。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案應視第2、3期範圍之建築物高度調降後之幅度，再提送審議較為適當。

  - 本案雖採分期分區方式興建，惟土地使用調整由商業使用轉變為住宅使用，應考量整體之建築物棟距及北向日照問題，不可因規避環評而避免檢討。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案所設基地內通路面積之檢討，不得與申請設置公共開放空間獎勵及因高度放寬後增加之開放空間面積重疊計算；另基地內通路與店舖出入口連接處之檢討，應補充檢附相關圖說詳細註明；又基地內通路跨越不同分區部分，請申請單位說明處理方式。

  - 本案於四樓設置大面積格柵，請檢討其設置之必要性，並依建築技術規則檢討其容積率。

  - 本案於地下一層規劃大面積防空避難空間，請補充說明前述空間名稱及用途。

  - 本案建築物各樓層高度請依建築技術規則檢討並修正。

  - 本案建築物造型設置大面積雨遮，建議於雨遮外不再設置格柵或其他造型，如有設置之必要，請改以遮陽板檢討。

  - 請補充說明本案有關裝飾柱之檢討。

  - 本案報告書之部分書圖不完整、送審圖面比例較小、文字未交代清楚等，請補充並修正。

- 新北市政府交通局會後提供書面意見：

  - 本案基地位於中心商業區，請考量本案基地之各商業及住宅使用之整體停車需求，留設足夠數量之各類用途停車位數量(包含裝卸車位、臨時停車位、訪客停車位等)，以確保基地停車問題內部化，不會外溢。

  - 請於報告書中分別敘明依各法規檢討之停車位數量，俾利續審。

  - 於動線規劃時請留意「通用設計」，使所有使用者皆能便利出入。

  - 請於報告書面圖中標示機車彎尺寸，並留設適當數量之自行車架，建議數量為機車停車位之1/4。

捌、散會