內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第58次會議紀錄

中華民國102年8月26日內授營鎮字第1020809206號

壹、102年7月30日（星期二）上午10時整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕

陸、確認第57次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段309地號隆大營建店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 住宅區合併開發容積獎勵之規劃原意係包含鼓勵大規模基地開發，且本次設計圖說之環境公益性及開放性均較前次送審圖說提高，爰循往例同意本案申請獎勵容積。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 非開挖範圍請增加透水鋪面及植栽綠化，透水率至少應達18％。

- 公有行道樹如需配合車道出入口或社區出入口移植，請於定稿本報告書補附移植計畫。

- 本案除屋頂加強綠化外，露台亦請增加植栽綠化，以降低都市熱島效應。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員後列意見修正：

- 建築物中央通廊寬度請至少增加至2公尺，以增加建築物通風、採光。

- 請於地下筏基增加雨水儲存空間。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 人行道轉角處請增設扇形無障礙坡道。

- 為維護行人安全並降低車輛對行人之衝擊，車道出入口與人行步道之距離，請至少留設4公尺以上之緩衝平台或空間，並請於相關圖面標示留設寬度。

- 車道出入口請增設警示燈號並應於尖峰時間加強交通管制及疏導措施。

- 本案停車位數已達應送交通影響評估規模，請於定稿本報告書補附交通影響評估通過證明文件。

- 請加強標示全區無障礙動線及室內外高程應順平處理。