公共污水處理廠監測訊號導入「污水下水道資料整合雲平台」

經費申請作業程序

一、計畫依據

依據行政院109年7月7日院臺建字第1090016530 號函核定之「污水下水道六期建設計畫」辦理。

二、計畫期程

預定自112年起執行，至114年底止。

三、計畫補助原則

(一) 補助對象

(1)優先補助對象（全國各廠優先補助對象如附件1）：

考量補助預算有限，針對現行公共污水處理廠 (或水資源回收中心)，以該廠中央圖控系統正常及儀控系統現況較佳為本署優先補助對象，計畫工作內容以圖控數據擷取及自動傳輸雲端為主。

(2)非補助對象（全國各廠非補助對象如附件2）：

依促參法BOT辦理之污水處理廠、臺北市管轄之污水處理廠、已有編列經費補助之污水處理廠、已連線上雲平台之污水處理廠、及已補助訊號導入經費之污水處理廠。

(二)優先導入訊號範疇

訊號傳輸「污水下水道資料整合雲平台」之優先導入範疇之儀控訊號參考「公共污水處理廠資料傳輸及管理作業要點」附表、污水處理廠各單元界接訊號及項目(如附件3)且正常顯示於圖控者。

(三)優先補助對象補助經費：

(1)現場圖控軟體屬標準OPC UA/DA Server 規格者每廠補助上限 75萬，其經費表如 附件4。

(2)現場圖控軟體非屬標準OPC UA/DA Client 規格者每廠補助上限 85萬，其經費表如 附件5。

(3)縣市政府於招標前應先查明現場圖控軟體現況，並依據資料連結擷取最低規格需求，自行完成圖控軟體版本升級或授權點數購買。

(4)預計補助對象數量超過1廠之縣市政府，得合併使用其經費，但以不超過預計補助累計費用上限。

(四)優先補助對象期限：請各縣市政府於112年7月15日前以縣市為單位提送申請計畫書，經本署審查核准後，依據採購法發包施作，並於112年10月30日前完工。

四、申請計畫書格式

申請計畫書格式、內容大綱與撰寫指引說明如下：

(一) 申請計畫書格式：以中文（橫式）、14號字體書寫，內容以不超過50頁（A4雙面列印，含相關圖表，附件不在此限）為原則。

(二) 申請計畫書內容大綱：至少應包括如下項目（內容概要及撰寫指引參考 附件6）：

(1)污水處理廠儀控現況說明

(2)預計申請補助項目

(3)期程規劃

(4)經費估算表（格式及編列建議如 附件4、附件5）

(5)綜合效益評估。

五、審核

(一) 本署依據各縣市所提申請計畫書內容，辦理審核作業；本署得邀請專家召開審查會議，各縣市政府應配合出席審查會。

(二) 申請計畫書經本署核定後，各縣市政府應依本署補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點檢送相關招標文件送本署審查。

六、撥款方式

由各縣市政府依本署補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點提送相關資料，向本署辦理補助費用撥付作業。

七、提送結案報告

各縣市政府於工程完工3個月內，提出結案報告予本署，結案報告應具備之內容如附件7。

附件1、全國各廠優先補助對象名單

| NO | 縣市 | 污水處理系統名稱 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 基隆市 | 和平島水資源回收中心 |
| 02 | 新北市 | 三鶯水資源回收中心 |
| 03 | 苗栗縣 | 苗栗地區水資源回收中心 |
| 04 |  | 明德水庫特定區水資源回收中心 |
| 05 |  | 後龍水資源回收中心 |
| 06 | 臺中市 | 水湳經貿園區水資源回收中心 |
| 07 |  | 廍子水資源回收中心 |
| 08 |  | 環山水資源回收中心 |
| 09 |  | 臺中港特定區水資源回收中心 |
| 10 |  | 新光水資源回收中心 |
| 11 | 彰化縣 | 彰化市水資源回收中心 |
| 12 |  | 鹿港福興水資源回收中心 |
| 13 |  | 二林污水處理廠 |
| 14 | 南投縣 | 草屯水資源回收中心 |
| 15 |  | 南投市水資源回收中心 |
| 16 | 嘉義縣 | 嘉義縣擴大縣治污水處理廠 |
| 17 |  | 民雄鄉水資源回收中心 |
| 18 | 嘉義市 | 嘉義市水資源回收中心 |
| 19 | 高雄市 | 大樹污水處理廠 |
| 20 | 屏東縣 | 內埔鄉水資源回收中心 |
| 21 | 宜蘭縣 | 宜蘭地區水資源回收中心 |
| 22 | 花蓮縣 | 花蓮水資源回收中心 |
| 23 | 澎湖縣 | 雙湖園水資源回收中心 |
| 24 |  | 光榮水資源回收中心 |

附件2、全國各廠非補助對象名單

| NO | 縣市 | 污水處理系統名稱 | 連線情形 | 不補助原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 臺北市 | 迪化污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 雲對雲(台北市) |
| 02 |  | 內湖污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 雲對雲(台北市) |
| 03 |  | 八里污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 雲對雲(台北市) |
| 04 | 新北市 | 林口水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| 05 |  | 烏來污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 水特局管轄 |
| 06 |  | 直潭污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 水特局管轄 |
| 07 |  | 坪林污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 水特局管轄 |
| 08 |  | 淡水水資源回收中心 | 已連線 | BOT(已連線) |
| 09 | 桃園市 | 楊梅水資源回收中心 | 預計112年連線 | 雲對雲(桃園) |
| 10 |  | 復興鄉都市計畫區水資源回收中心 | 預計112年連線 | 雲對雲(桃園) |
| 11 |  | 羅浮水資源回收中心 | 預計112年連線 | 雲對雲(桃園) |
| 12 |  | 義盛水資源回收中心 | 預計112年連線 | 雲對雲(桃園) |
| 13 |  | 桃園市埔頂污水系統 | 預計112年連線 | BOT |
| 14 |  | 石門水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| 15 |  | 龜山水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| 16 |  | 桃園北區水資源回收中心 | 已連線 | BOT(已連線) 、再生水 |
| 17 |  | 大溪污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| 18 |  | 文青水園水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| 19 | 基隆市 | 基隆市六堵水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| 20 | 宜蘭縣 | 羅東地區水資源回收中心 | 預計112年連線(已連線) | BOT(已連線) |
| 21 | 新竹縣 | 竹東水資源回收中心 | 預計114年底前連線 | 已有經費(在建工程)、再生水 |
| 22 |  | 竹北水資源回收中心 | 預計114年底前連線 | 已有經費(在建工程)、再生水 |
| 23 | 連江縣 | 介壽村污水處理廠 | 預計112年連線 | 雲對雲、已有經費(節能延壽) |
| 24 | 新竹市 | 新竹市客雅水資源回收中心 | 預計114年底前連線 | 再生水 |
| 25 | 苗栗縣 | 竹南頭份水資源回收中心 | 預計112年底前連線 | BOT |
| 26 | 臺中市 | 台中市石岡壩水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| 27 |  | 梨山水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| 28 |  | 福田水資源回收中心 | 預計114年底前連線 | 再生水 |
| 29 |  | 文山水資源回收中心 | 預計114年底前連線 | 再生水 |
| 30 |  | 豐原水資源回收中心 | 已連線 | 已連線、再生水 |
| 31 | 南投縣 | 中正污水處理廠 | 預計112年連線(已連線) | 已連線 |
| 32 |  | 內轆污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 已有經費 |
| C33 |  | 溪頭污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| C34 | 雲林縣 | 斗六市水資源回收中心 | 預計112年連線 | 已有經費(節能延壽) |
| C35 | 嘉義縣 | 朴子市水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| C36 | 臺南市 | 安南水資源回收中心 | 預計112年連線 | BOT |
| C37 |  | 仁德水資源回收中心 | 預計112年連線 | 再生水、已有經費 |
| C38 |  | 安平水資源回收中心 | 預計112年連線 | 再生水、已有經費 |
| C39 |  | 官田區污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| C40 |  | 柳營鄉水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| C41 |  | 虎尾寮污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| C42 |  | 永康區水資源回收中心 | 已連線 | 已連線(再生水) |
| C43 | 高雄市 | 旗美污水處理廠 | 後續評估(圖控異常) |  |
| C44 |  | 楠梓污水處理廠 | 預計112年連線 | BOT、再生水 |
| C45 |  | 岡山橋頭污水處理廠 | 預計114年底前連線 | 再生水 |
| C46 |  | 中區污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| C47 |  | 鳳山水資源中心 | 已連線 | 已連線(再生水) |
| C48 |  | 高雄市臨海水資源回收中心 | 已連線 | 已連線(再生水) |
| C49 | 屏東縣 | 屏東縣恆春鎮水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| C50 |  | 六塊厝污水處理廠 | 已連線 | 已連線 |
| C51 | 金門縣 | 東林水資源回收中心 | 後續評估(圖控異常) |  |
| C52 |  | 金城水資源回收中心 | 預計112年連線 | 已有經費(節能延壽) |
| C53 |  | 榮湖水資源回收中心 | 預計112年連線 | 已有經費(節能延壽) |
| C54 |  | 太湖水資源回收中心 | 預計112年連線 | 已有經費(節能延壽) |
| C55 |  | 擎天水資源回收中心 | 預計112年連線 | 已有經費(節能延壽) |
| C56 | 臺東縣 | 知本水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |
| C57 |  | 臺東市水資源回收中心 | 已連線 | 已連線 |

附件3、污水處理廠各單元介接訊號及項目

| 處理單元 | 監測要項 |  | 處理單元 | 監測要項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、進流單元 | 進流抽水機 | 設備啟、停 | 七、終沉單元 | 刮泥機 | 設備啟、停 |
|  |  | 設備故障 |  |  | 設備故障 |
|  | 流量 |  |  | 迴流污泥泵 | 設備啟、停 |
|  | 濕井液位 |  |  |  | 設備故障 |
|  | pH |  |  | 廢棄污泥泵 | 設備啟、停 |
|  | 導電度 |  |  |  | 設備故障 |
|  | COD |  | 八、放流單元 | 放流抽水機 (採動力放流者） | 設備啟、停 |
|  | SS |  |  |  | 設備故障 |
|  | NH3-N |  |  | 流量 |  |
| 二、調勻單元 | 攪拌設備 | 設備啟、停 |  | pH |  |
|  |  | 設備故障 |  | 水溫 |  |
|  | 定量抽水機 | 設備啟、停 |  | COD |  |
|  |  | 設備故障 |  | SS |  |
|  | 液位 |  |  | NH3-N |  |
| 三、初沉單元 | 刮泥機 | 設備啟、停 |  | 導電度 |  |
|  |  | 設備故障 | 九、再生水 | 濁度 |  |
|  | 污泥泵 | 設備啟、停 |  | COD |  |
|  |  | 設備故障 |  | 氨氮 |  |
| 四、好氧生物處理單元 | 鼓風機 | 設備啟、停 |  | 導電度 |  |
|  |  | 設備故障 |  | TOC |  |
|  | 攪拌設備 | 設備啟、停 | 十、污泥消化單元 | 進料量(採厭氧消化) |  |
|  |  | 設備故障 |  | 產氣量(採厭氧消化) |  |
|  | 空氣流量計 |  |  | pH(採厭氧消化) |  |
|  | 迴流污泥量流量計 |  |  | 溫度(採厭氧消化) |  |
|  | 廢棄污泥量流量計 |  |  | 鼓風機 (採好氧消化) | 設備啟、停 |
|  | 硝化液迴流量流量計 |  |  |  | 設備故障 |
|  | pH |  | 十一、污泥處理單元 | 污泥脫水機 | 設備啟、停 |
|  | 水中溶氧量 |  |  |  | 設備故障 |
|  | 混合液懸浮固體濃度（MLSS） |  | 十二、智慧電表部分 | 污水處理廠及再生水廠總表 |  |
|  | NH3-N（最前端） |  |  | 進流抽水機 |  |
| 五、缺氧生物處理單元 | pH |  |  | 鼓風機 |  |
|  | 氧化還原電位（ORP） |  |  | 迴流污泥泵及硝化液回流泵 |  |
|  | 硝酸鹽（NO3－） |  |  | 馬力數較高設備(大型廠30馬力以上、中型廠20馬力以上、小型廠10馬力以上) |  |
| 六、MBR | 產水泵 | 設備啟、停 |  |  |  |
|  |  | 設備故障 |  |  |  |
|  | 產水泵吸入口壓力計 |  |  |  |  |
|  | 產水泵流量計 |  | 十三、重要設備運轉時數 |  |  |
| 備註： 1、氨氮設備以1台設備為原則，多通道檢測。 2、放流單元環保署已有CWMS之規定，新增NH3-N訊號納入雲端系統。 3、生物處理池安裝以2條操作流程為原則。 |  |  |  |  |  |

附件4、現場圖控軟體屬標準OPC UA/DA Server 規格者建議經費表

| No | 品項 | 規格 | 經費 | 編列建議(註) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設置自動傳輸專用商用電腦一式 | - Intel Core i7/Intel Q470 晶片組/8GB（含以上）/DDR4 3200 RAM/1T SATA3 硬碟/Windows 11 Pro 中文專業版（含作業系統設定）。 - 完成現場安裝、配合廠內網路管理人員設定獨立聯外網路。 - 硬體三年保固。 |  | - 設備標準安裝及採購（含三年保固）：5萬 - 配合廠內網路管理人員使用廠內原有網路設定獨立聯外網路：3萬 - 無法使用廠內原有網路，需再行配合廠內網管規定額外設定獨立聯外網路：5萬 本項目建議經費：8萬至10萬 |
| 2 | 圖控數據採集及擷取、資料編碼輸出與檔案產製 （含三年新增擷取訊號技術諮詢與遠端問題排除技術支援） | 承包商逕行配合開發符合標準OPC UA/DA Client 的Windows背景服務應用程式完成資料擷取連結 |  | 圖控軟體具備OPC Server介面可提供外部程式擷取監控數據資料（本署可提供程式範例）：15萬 本項目建議經費：15萬 |
| 3 |  | 承攬廠商應依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求，擷取圖控系統訊號中之優先傳輸項目，將訊號數據轉換為正確之單位、頻率及輸出值，並依據格式要求產製合規的資料傳輸檔案。 |  | - 訊號正常傳輸至圖控比例屬A組：20萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬B組：25萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬C組：25萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬D組：30萬 本項目建議經費：20萬至30萬 |
| 4 |  | - 各擷取訊號對應之「設備諸元結構資料」及「儀控訊號資料」由廠區管理單位自行彙編並於雲端平台完成資料建置。 - 承攬廠商應確保擷取訊號的編碼與廠區管理單位自行彙編上傳之資料一致，並可正常對應。 |  |  |
| 5 | 整合安裝及雲端連結 | - 依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求，於商用電腦正確安裝各項軟體及自動傳輸模組。 - 正確設定各項軟體參數及網路傳輸環境，配合雲平台管裡團隊作業要求完成雲端傳輸連結，確認資料正確傳送無誤。 |  | - 訊號正常傳輸至圖控比例屬A組：10萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬B或C組：15萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬D組：20萬 本項目建議經費：10萬至20萬 |
| 合 計 |  |  |  |  |

備註：

污水處理廠各處理單元介接訊號及項目完整度分組標準說明：

| 組別 | 訊號正常傳輸至圖控比例附註1 |
| --- | --- |
| Ａ組 | >90% |
| Ｂ組 | 70~90% |
| Ｃ組 | 50~70% |
| Ｄ組 | <50% |

附註1：

訊號正常傳輸至圖控比例之計算公式： 分子/分母 * 100%

分子：

1.參照 附件3 所列「污水處理廠各單元介接訊號及項目」中，現況可正常傳輸至圖控系統之監測要項數目。

2.訊號數目可由圖控系統上實際回傳訊號對照 附件3 清點得知。

分母：

- 參照 附件3 所列「污水處理廠各單元介接訊號及項目」中；原污水廠設計時包含有之處理單元及設備應完備之監測要項數目。

- 應完備之監測要項數目可由原廠竣工資料對照 附件3 清點得知。

附件5、現場圖控軟體非屬標準OPC UA/DA Server 規格者建議經費表

| No | 品項 | 規格 | 經費 | 編列建議(註) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設置自動傳輸專用商用電腦一式 | - Intel Core i7/Intel Q470 晶片組/8GB（含以上）/DDR4 3200 RAM/1T SATA3 硬碟/Windows 11 Pro 中文專業版（含作業系統設定）。 - 完成現場安裝、配合廠內網路管理人員設定獨立聯外網路。 - 硬體三年保固。 |  | - 設備標準安裝及採購（含三年保固）：5萬 - 配合廠內網路管理人員使用廠內原有網路設定獨立聯外網路：3萬 - 無法使用廠內原有網路，需再行配合廠內網管規定額外設定獨立聯外網路：5萬 本項目建議經費：8萬至10萬 |
| 2 | 圖控數據採集及擷取、資料編碼輸出與檔案產製 （含三年新增擷取訊號技術諮詢與遠端問題排除技術支援） | 承包商配合現場圖控系統資料擷取介面開發Windows背景服務應用程式完成資料擷取連結 |  | 圖控軟體具備非OPC但可提供外部程式擷取監控數據資料之管道： 25萬 本項目建議經費：25萬 |
| 3 |  | 承攬廠商應依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求，擷取圖控系統訊號中之優先傳輸項目，將訊號數據轉換為正確之單位、頻率及輸出值，並依據格式要求產製合規的資料傳輸檔案。 |  | - 訊號正常傳輸至圖控比例屬A組：20萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬B組：25萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬C組：25萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬D組：30萬 本項目建議經費：20萬至30萬 |
| 4 |  | - 各擷取訊號對應之「設備諸元結構資料」及「儀控訊號資料」由廠區管理單位自行彙編並於雲端平台完成資料建置。 - 承攬廠商應確保擷取訊號的編碼與廠區管理單位自行彙編上傳之資料一致，並可正常對應。 |  |  |
| 5 | 整合安裝及雲端連結 | - 依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求，於商用電腦正確安裝各項軟體及自動傳輸模組。 - 正確設定各項軟體參數及網路傳輸環境，配合雲平台管裡團隊作業要求完成雲端傳輸連結，確認資料正確傳送無誤。 |  | - 訊號正常傳輸至圖控比例屬A組：10萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬B或C組：15萬 - 訊號正常傳輸至圖控比例屬D組：20萬 本項目建議經費：10萬至20萬 |
| 合 計 |  |  |  |  |

備註：

污水處理廠各處理單元介接訊號及項目完整度分組標準說明：

| 組別 | 訊號正常傳輸至圖控比例附註1 |
| --- | --- |
| Ａ組 | >90% |
| Ｂ組 | 70~90% |
| Ｃ組 | 50~70% |
| Ｄ組 | <50% |

附註1：

訊號正常傳輸至圖控比例之計算公式： 分子/分母 * 100%

分子：

1.參照 附件3 所列「污水處理廠各單元介接訊號及項目」中，現況可正常傳輸至圖控系統之監測要項數目。

2.訊號數目可由圖控系統上實際回傳訊號對照 附件3 清點得知。

分母：

- 參照 附件3 所列「污水處理廠各單元介接訊號及項目」中；原污水廠設計時包含有之處理單元及設備應完備之監測要項數目。

- 應完備之監測要項數目可由原廠竣工資料對照 附件3 清點得知。

附件6、申請計畫書內容概要及撰寫指引

| 章節架構 | 內容概要說明及撰寫指引 |
| --- | --- |
| 壹、污水處理廠儀控現況說明 | - 簡述污水廠內儀控廠牌、版本及運作現況等。 |
| 貳、預計申請補助項目 | - 依三-(三)點，說明廠內所預計申請補助項目 |
| 參、期程規劃 | - 整體發包期程（含專案管理、施工、驗收等） |
| 肆、經費估算表 | - 計畫經費需求及規劃（格式及編列建議如附件三、四） |
| 伍、綜合效益評估 | - 運管理效益 |

附件7、結案暨執行成果報告書項目

一、「公共污水處理廠連續監測訊號導入本署智慧管理雲系統技術服務案」結案暨執行成果報告書應包含但不限於下列章節：

(一)計畫執行內容

(二)執行經費及成果

(三)計畫綜合評估及效益說明

二、「訊號採擷及轉換傳輸設備」執行經費及成果應包含但不限於下列項目，各項成果除採文字量化敘述外，請擷取雲平台系統實況畫面佐證（如下範例）：

(一)雲平台諸元設備庫建置成果

依廠內相關機械設備及感測設備建置諸元設備快速導入表格，檢附相關表格及上傳成功後之成果截圖。

諸元設備庫建置成果（雲平台介面範例）

(二)儀控訊號庫建置成果

依附件二項目建置儀控訊號庫，並檢附儀控訊號快速導入表格及上傳成功後之成果截圖。

儀控訊號庫建置成果（雲平台介面範例）

(三)傳輸任務執行成果

依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求正確設定各項軟體參數及網路傳輸環境完成雲端傳輸連結，將傳輸成功後之傳輸任務執行結果截圖。

傳輸任務執行成果（雲平台介面範例）

(四)數據資料執行成果

依據內政部國土管理署頒布之「數據採擷及資料傳輸設置規範」要求正確設定各項軟體參數及網路傳輸環境完成雲端傳輸連結，請量化陳述傳輸成功項目及實際測試時間期長與數據傳輸數量，並將成功傳輸至雲平台之歷史數據記錄截圖。

數據資料執行成果（雲平台介面範例）