內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第72次會議紀錄

中華民國98年5月25日內授營鎮字第0980805088號

壹、98年5月15日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第71次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段127地號集合住宅新建工程都市設計審議案」（第1次變更設計）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

- 請設計單位補充本案本次辦理變更設計時，申請15％開發時程獎勵容積額度之理由，及本案辦理環境影響評估審查作業之過程，送請作業單位研析後提本小組報告。

- 請設計單位依下列各點辦理並依作業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認。

- 請取消計入本案東側南北二處車道面積之公共開放空間有效面積值。

- 同意(1)東側頂蓋型廣場式開放空間。(2)東側臨中庭之廣場式開放空間。(3)西北角下半部的廣場式開放空間。(4)東南邊廣場式開放空間等，計入公共開放空間有效面積，但不計入獎勵容積。

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分，查基地周邊已有申請增設停車空間之其他案件，可紓解部分外來停車需求，本案申請增設之停車空間應予減少，由目前申請之140輛減少為70輛，並請設置隔間牆將法定停車空間與獎勵停車空間予以區隔，另請分別設置汽車出入口，且設置供停獎車位使用之專用人行樓電梯間，以便外來停車民眾出入。

- 本案地下停車出入口之坡道，請自人行步道內側境界線起退縮2公尺，以利設置緩衝空間。

- 請考量調整或美化處理本案臨道路之北側、東側地下結構體突出地面最高達3公尺的壁面，以避免形成突兀之都市景觀及具壓迫感的沿道路之帶狀式開放空間。

- 請依淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範第三章、五、（四）1.之內容，修正本案沿道路指定留設帶狀式開放空間之設計。

- 請分別檢討本案地下最大開挖率（含複壁、回填土面積）及本案地下各層最大樓地板面積於報告書內容中。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段85、86地號寶樺開發集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案地下開挖範圍因涉及有關G.L線之認定方式，請設計單位逕洽臺北縣政府工務局釐清地下開挖率之計算範圍後，於報告書內補充相關說明文件以利查核。

- 本案申請增設停車空間獎勵部分，請依下列事項修正，並補充相關資料：

- 本案申請增設停車空間獎勵為法定基準容積之20％，經委員討論決議後，同意獎勵停車位需求量為法定停車位之二分之一，並請重新計算其獎勵額度。

- 本案人行出入動線之規劃，請考量停獎動線的公共開放性及社區居民使用方便性。

- 請考量車道設置數量，另補充說明並分析本基地之交通量。

- 請調整行動不便者車位、法定與獎勵車位之規劃配置，並將獎勵車位作適當之區分。

- 本案車道出入口之設置位置，請依規定修正，如有車道設置於側院之規定，請提出相關案例資料以利查核。

- 本案建築物鄰幢間隔留設距離，請依規定修正。

- 本案應考量於囊底路之公司田溪景觀，調整高程設計及開放空間配置。

- 有關開放空間系統部份，本案臨公司田溪側於退縮6公尺建築範圍內仍有建築物突出，請修正。

- 建議本案將基地臨溪側之裸露擋土牆以緩坡方式設計，並請加強植栽綠化。

- 建築高度部分，請設計單位配合前開減少增設停車空間獎勵建築容積之決議，並考量基地特性，調整建築物高度。

- 請說明屋頂綠化方式並補充相關圖說。

捌、散會（上午12時30分）