內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第100次會議紀錄

中華民國100年7月20日內授營鎮字第1000806234號

壹、100年7月8日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：李委員正庸代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第99次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段81、82地號衛生設施集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（一）王委員惠君

1. 請確認本案申請開放空間獎勵之獎勵容積面積。

2. 建議本案之廣場式開放空間調整設置於街角，可兼顧公益性及社區隱私性之需求。

3. 請考量大喬木之覆土深度，儘量配置在基地未開挖地下室之範圍內，小喬木及灌木可種植在人工地盤上，以利植栽之生長。

4. 請考量本案屋脊裝飾物及屋頂突出物之設計內容，以簡潔之風格，並配合本案建築立面之整體設計加以調整，以維都市景觀。

（二）林委員秋綿

1. 請確認本案申請開放空間獎勵之獎勵容積面積。

2. 本案申請開放空間獎勵位置多位於審議規範及土管要點規定應退縮之帶狀式開放空間範圍，考量開放空間獎勵之立法意旨為增加公益性，請調整本案申請沿街步道式公共開放空間之設計內容（包含調整建築配置、改善設計手法、提升景觀品質等）。

（三）新北市政府工務局

1. 請檢討沿街步道式開放空間供步行之淨寬度。（P.4-4）

2. 有關公共服務空間應由公共空間或公共出入口進出，請檢討本案圖書室出入口之公益性。（P.4-11）

3. 本案樹種、鋪面及立面建議應與基地北側學校呼應。（P.5-1）

- 本案建築物景觀照明所使用之投射燈是否會造成光害，請查明。（P.5-7）

5. 有關建築技術規則部分，請檢討：

（1）請檢討基地內通路。（P.4-4）

（2）本案一樓衛生設施為何？另請檢討身心障礙者權益保障法第54條及騎樓與道路順平部分。（P.4-5）

（3）本案汽車停車位部分未符合5.5 m × 5m寬度之規定，請修正。（P.7-1）

（4）請檢討本案機車停車位之坡道斜率。（P.7-4）

（5）本案一樓陽台請計入建築面積，梯廳兼排煙室應計入機電15％。（P.7-5）

（6）本案特別安全梯動線有誤，請釐清。（P.7-6）

（7）請設計單位說明本案是否設有夾層，並釐清衛生設施之用途及樓層高度是否符合規定。（P.7-14）

（四）新北市政府交通局

請於報告書第4-4頁中標示周邊道路交通標誌、標線與號誌位置。

二、決議

- 請考量住戶私密性及公益性之間的需求，調整申請公共開放空間之位置，或減少申請設置公共開放空間容積獎勵面積，並以具體圖說表達本案修正後之設計及申請獎勵內容等圖說。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

- 請設計單位針對委員意見及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段62地號新市國民小學校舍新建工程都市設計審議案」 （第1次變更）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 同意放寬本案喬木數量為260棵，惟其植栽總數量（喬木與灌木之和）仍維持原核定之數量，以利景觀品質。

- 請設計單位研擬本案景觀綠化植栽計畫，提送作業單位備查，以利後續相關程序辦理。

捌、散會（11時50分）