內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第49次會議紀錄

中華民國96年10月24日內授營鎮字第0960806570號

壹、96年10月12日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段134、135地號詮宏建設集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點辦理，並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案不符合「淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」（以下簡稱土管要點）（草案）第7章「容積率獎勵規定」第45點規定之申請條件，請設計單位取消設置公共開放空間之容積獎勵值。並考量住戶之實際使用性質，重新規劃開放空間。

（二）依土管要點(草案)第10點規定，住宅區內建築物須沿道路退縮建築，其退縮距離不得小於6公尺，請設計單位修正。

（三）本案依土管要點（草案）第59點規定，本計畫地區可適用「台北縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定，申請增加樓地板面積之容積獎勵，惟本案增設停車位計算不符1戶1車位原則，請設計單位修正相關之獎勵值。

（四）本案沿道路退縮6公尺之空間，應依規定設置3公尺寬的人行步道與3公尺寬的綠帶，其人行步道部分不應設置花圃或其他阻礙人行動線的設施，綠帶部分第1排所植喬木樹種，應與公共人行步道之行道樹相同；另因小葉欖仁之遮蔭避風效果不足，請改採其他鄉土樹種。

（五）同意本區住3土地之建築物高度放寬至51公尺，俾設計單位有較多彈性規劃建築量體。

（六）請設計單位考量行人步行及車輛進出之安全性，修正汽、機車停車出入口進出方向。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段135-1地號新月建設集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點辦理並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案退縮帶配置型式請設計單位依淡海新市鎮第1期細部計畫地區（第1,2開發區）都市設計審議規範（草案）規定設計，沿道路退縮6公尺之空間，應依規定設置3公尺寬的人行步道與3公尺寬的綠帶，其人行步道部分不應設置花圃或其他阻礙人行動線的設施，綠帶部分第1排所植喬木樹種，應與公共人行步道之行道樹相同。

（二）本案應與第1案統一人行步道舖面之顏色、材質，且人行步道之高程應順平無高差。

（三）有關本案提請放寬建築物高度限制之議題，因本案並不適用土管要點（草案）第45點公共開放空間容積率獎勵規定，請設計單位取消本項容積率獎勵額度，並配合修正建築物高度。

（四）本案因位處於淡海新市鎮特定區內，應考慮東北季風對基地之影響，惟目前規劃種植之小葉欖仁並無避風效果，請設計單位改採其他鄉土樹種代替。

（五）請設計單位考量1樓空間的實際使用用途，並將設計規劃於圖面中呈現。

（六）本案建築物之臨路面為其正向立面，請加強正立面之設計意象。

（七）請設計單位補充屋突之剖面圖，以說明內部空間之名稱與使用機能，並考量屋突高度之美化。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段27地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列決議辦理，並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

請設計單位考量本計畫地區之整體景觀，避免建築物沿街立面過長形成如城牆般的壓迫感，建議以分棟配置或以35~40％建蔽率重新規劃基地內之建築量體配置，或考量採用挑空部分樓層空間，並將其容積轉移至其他樓層中之方式，增加本案視覺穿透性，以及建築物沿街立面量體之前後交錯方式，降低沿街面之壓迫感。

柒、散會（上午11時50分）