內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第51次會議紀錄

中華民國101年4月26日內授營鎮字第1010803781號

壹、101年3月30日（星期五）上午10時整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第50次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段96、97集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署再提本都市設計審查小組進行審議：

- 本案因高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點（以下簡稱土管要點）第52條就申請開放空間獎勵之條件另有規定，不適用建築技術規則之規定，相關容積獎勵請取消。

- 經委員討論本案得於土地點交完成前辦理預審，惟請提出預標售證明，並建議於都市設計審議通過一年內取得建造執照。

- 土管要點第53條之公益設施，為便於日後維護管理，避免淪為閒置空間，失去獎勵之原意，建議應於提送本小組審議前先取得當地公部門同意接管或公益機構同意認養10年以上，且切結完全開放供公眾使用，始得申請。

- 本案地下開挖範圍過大，建議設計單位考量縮小地下開挖率至80％、並增加透水率15~20％。

- 本案室內採剪刀梯設計，請考量防災與逃生安全需求予以調整。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 請加強臨道路側之綠覆率及重點區域之喬木複層植栽。

- 本案設計之綠地較為零散，建請加強其串聯性。

- 台灣欒樹常會有季節性昆蟲，考量行人行走舒適度，建議更換其他樹種。

- 請加強說明本案喬木植穴之串根、生長、排水等處理方式。或建議全部以降版方式栽植，且降版較多的位置加以複層植栽。

- 建議以綠籬取代圍牆分隔地界。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 考量汽機車出入安全，請調整本案車道出入口位置與計畫道路轉彎處錯開，並建議加寬車道寬度。

- 請加強說明本案之交通流量，另地下層汽機車停車位請分開、集中設置。

- 本案需提送交通影響評估，請於都市設計報告書定稿前補充交通影響評估通過文件。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建議加強本案建築物各向立面之工作陽台（晒衣）、設備等遮蔽美化。

  - 因本案南側臨都會公園，請增加模擬本案建築基地南向視角之透視圖。

  - 請說明本案屋突三層，其中2層為樓梯間之必要性。（P.3-13）

  - 本案因鄰近都會公園，建議建築立面之燈光設計勿過於明亮，避免干擾生物作息。

- 其它補充、修正事項：

- 請補充報告書北向日照圖。

- 請補充本案基地內各鋪面高程之標示。

- 請補充說明本案一戶一車位之停車數量是否足夠。

- 請加強綠建築設計內容。

捌、散會（下午12時20分）