內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第82次會議紀錄

中華民國99年6月2日內授營鎮字第0990804348號

壹、99年5月21日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第81次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段27地號店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案建築立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1. 建議本案考量街道景觀品質，儘量減少正立面入口裝飾物的阻隔，以維持原設計正立面入口的視覺開放性與穿透性。（P8-8頁）

2.請補充本案建築物附加設備(冷氣、水塔、鐵窗等)之設計方式。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計等設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1.因本案基地南北向高程差距大，請補充多處地下室結構體上方景觀剖面圖說明本案種植喬木位置之覆土設計，並請補充南北向全區剖面圖。

2.建議本案中庭無開挖地下室部份之上方應再增加喬木種植的數量。

3.騎樓部分的夜間照明宜再加強。

（三）有關其它變更部分，經委員討論後原則同意，以下7點建議，請參考修正：

1.報告書（P2-1頁），第一點開發內容之第2小點總戶數標誤植為150戶，請修正為146戶。

2. 報告書（P5-8頁），請釐清剖面圖應否含1樓夾層?並請補充標示變更樓層高度後之樓層高度尺寸。

3. 報告書（P8-4頁），（1）請釐清第14類組用途有無依土管規定設置臨時停車及裝卸車位? （2）請釐清北側戶外安全梯翼牆自地面層延續至頂樓應否計入建築面積?有無影響土管規定計入後院深度之檢討?（3）汽機車坡道北側安全維護構造之材料尺寸請補充標示。（4）一樓陽台未計入建築面積者，請修正取消。

4. 報告書（P8-5頁），北側陽台飾牆，請依臺北縣建築物陽台外緣裝飾性質之柱、版、透空柵欄審查原則檢討其長度（即正面寬度）或直徑（圓柱形）合計值不得超過各陽台長度1/4規定。

5. 報告書第9-2頁，雨遮設置應位於開口二側外緣50公分內，請依臺北縣政府工務局建照科業務工作手冊規定修正。

6.屋頂採用燈箱之設計，建議應考量其日後之維護管理。

7.本案報告書書圖多處有誤植或缺漏，請補正。如圍牆高度（P5-8頁）、喬木數量說明與檢討（P5-4頁）、車道與人行道高程落差甚鉅（P8-7頁）、變更後建築立面的騎樓未繪製（P8-11頁、P8-12頁）。

捌、散會（上午11時10分）