內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第19次會議紀錄

中華民國94年2月14日內授營鎮字第0940081652號

壹、94年1月24日（星期一）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署B1第3會議室

參、主席：陳委員兼召集人光雄

記錄：吳佳倫

陸、討論事項

第一案：「淡海新市鎮第一期發展區第一開發區新市段12地號真工(Ⅰ)住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

汪委員荷清

- 報告書第24頁登輝大道旁道路景觀工程之施工應屬政府權責，若業主有意納入規劃範圍，則應取得政府機關單位同意，並依照設計準則之道路斷面設計規定及考量道路景觀之整體性進行設計。

- 本案基地後院完整臨接囊底路，可利用景觀設計手法及囊底路的高差條件，將囊底位置形成巷道盡頭的端景。

- 本案為淡海新市鎮鄰接登輝大道部分的第一個開發案，基地沿路面設計應考慮未來可以與周邊鄰地串聯，目前設計單位於登輝大道所配置之黃槿、蒲葵、台灣欒樹，雖符合都市設計準則所建議樹種，惟該三種樹種卻不適宜相互搭配。另快速道路旁較適合配置綠帶，惟本案配置8米寬的人行舖面。上開兩問題對於將來登輝大道周邊的鄰地規劃可能會產生難以協調的問題，導致公共景觀不一致，應請設計單位重新規劃設計。

- 本案設計之住宅形式應係考量市場需求，建築師為達業主要求，未顧及建築物對周邊環境之影響，此為都市設計審查應審慎把關之處。

陳委員惠婷

- 依據淡海新市鎮綜合示範社區都市設計準則規定，第五種住宅區地下開挖率以70﹪為上限，本案開挖率達71﹪已超過規定，本分區於建蔽率30%，開挖率70﹪之規定已屬寬鬆，不宜再放寬，請設計單位重新規劃符合標準之地下開挖面積。

- 報告書第24頁植栽覆土深度達一米五，惟所種植為喬木，應確認其覆土深度是否足夠，否則將影響植栽生長情形及地下室結構安全，請再妥予考量。

- 請設計單位考量庭園空間植栽與戶外座椅設施之關係進行設計；另台灣的微氣候環境有助於地區戶外空間植栽生長，建議設計單位應設計豐富之戶外庭園空間。

- 本案交通動線、住宅品質、室內單元的通風採光不合乎居住標準，應請建築師重新檢討。

馮委員正民

- 報告書第18頁環境影響分析部分，登輝大道旁之主要入口前除人行動線外是否有規劃車行動線，應於圖面標示清楚。

- 本案機車停車場配置於一樓，機車區位與動線如何配置，請說明。

- 請設計單位補充有關避難救援動線說明。

陳委員邁

- 報告書內平面圖不清楚，客廳與臥室之隔間牆未標示，請補正。

- 住宅單元內所配置的浴廁、廚房等空間不像住宅使用，偏向旅館之設計形式，其定位為何，請設計單位說明。

- 基地正面臨50米登輝大道，背面為10米囊底路，建築量體過大，使兩側道路產生視覺壓迫感，請設計單位予以修正。

- 以國內建築設計之發展，本案並未達一定的水準，都市設計審議時委員應站在把關者的角色，不能因為業主要求銷售成績而降低設計水準，應要求公共景觀、通風、住宅空間等基本原則。

- 容積率雖提供有320﹪上限使用，但若因為設計時建築物的建蔽率及容積率為求達到上限，而造成量體過大，對都市景觀產生影響，委員可經由決議要求申請案降低容積率，以達到都市設計審議之目的。

郭委員瓊瑩

- 基地位於登輝大道左側，業者期望市場定位為渡假休閒住宅形式，建築風格以西班牙風貌為主，但整體建築形式設計卻有發展為旅館或飯店之傾向，應請設計單先釐清建築定位。

- 本案設定為渡假休閒用途之住宅，以套房形式的單元格局銷售，但密度過高、容積率、開挖率及樓層高度已經達到規定上限，容易造成市場銷售困難，請業主及設計單位再行考量。

- 本案為淡海新市鎮臨登輝大道的第一個開發案，建築量體將直接影響往後周邊環境的建築形式，宜審慎設計及審查。

- 住宅用途的建築應有多面的通風採光，因本案建築量體過大，且只有兩面採光，建築量體阻擋了囊底路的視覺，建議將建築量體分為兩棟，並使通風採光的開窗可以有多種角度及視野。

沈委員陳成

- 建築立面及量體不像住宅使用，請設計單位予以說明。

- 基地後面囊底路停車場入口，轉角呈90度，易產生行車視覺死角，請設計單位評估此轉角是否可行。

許委員坤南

- 本案共有233個停車位，停車場入口設置於囊底路，尖峰時間可能會造成巷道內塞車擁擠的情況發生，應審慎考量。

陳委員兼召集人光雄

- 本案住宅設計類似旅館形式不合理，建議重新設計。

- 本案雖依都市設計準則進行設計，惟交通及停車動線、公共景觀、通風、住宅空間等應再重新規劃。

- 本案所採用植栽是否適合，請再重新評估。

決議：

本案請設計單位依據審查小組委員審查意見以及幹事會初審意見（詳附件），再檢討併補正報告書及圖說後報署，續提會討論。

第二案：「淡海新市鎮第一期發展區第一開發區新市段68地號真工(Ⅱ)住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

郭委員瓊瑩

- 前案真工(Ⅰ)設計形式為西班牙風，本案形式為歐式庭園風格，但在舖面與植栽等設計元素兩案皆相同，無法辨認兩種形式的風格有何差異，請設計單位說明。

- 報告書立面設計圖與模型差異太大，無法對照，請設計單位查明後修正。

馮委員正民

- 第19頁環境影響分析部分，請補充機車及行人到達室內的動線。

許委員坤南

- 本案到達編號C、D梯廳的人行動線是否要穿越機車停車場後才能進入梯廳或者為圖面標示有缺漏，請設計單位說明補正。

汪委員荷清

  - 都市設計所強調重點之一是樓高與平面之比例安排，本案規劃之景觀庭園受建築量體陰影的影響致過度陰暗，易造成植栽存活不易，請設計單位予以修正。

  - 本案大門及梯廳入口過小，與本案設計之大尺度中庭格局不符，與商業不動產所要求之形象似有矛盾之處，建議設計單位先釐清建築產品定位再行設計。

陳委員惠婷

  - 本案雖於建築周邊設置圍牆，但入口及機車停車空間分散於基地四周，而社區管理室設置於中庭旁，無法達到有效的安全管理，請設計單位重新考量配置。

  - 機車停車場配置於基地的三個角落，機車通行的動線為中庭內之步道，機車與人行動線交織，且中庭舖面容易受機車所滴漏的汽油所污染，對環境造成負面影響，降低社區生活品質，請設計單位妥予考量修正。

決議：

本案請設計單位依據審查小組委員審查意見以及幹事會初審意見（詳附件），再檢討併補正報告書及圖說後報署，續提會討論。

第三案：「淡海新市鎮第一期發展區第二開發區公司田段117地號真工(Ⅲ)住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

汪委員荷清

- 報告書圖A3-2基地前後高差約一米，因停車場配置於一樓平面，致使建築物抬高，綠覆率雖符合規定，但基地沿街面卻無法看到綠化景觀，只能看見抬高建築之擋土牆，基地立面如同被圍塑之城堡，退縮綠化形同空中花園，為改善前開情形，建議將目前配置於一樓之停車場調整至地下室，因不涉及其他使用空間之調整，且能改善外圍空間都是牆面之意象，應請設計單位予以修正。

- 本案可將將地下室地坪壓低，停車空間集中設置，以增加公共形象，技術面可行，至市場定位，設計單位可再行評估。

許委員坤南

- 本案中庭式的設計手法讓每戶入口相對，將衍生私密性不足的問題，若將配置改為Ｌ型之設計，將可解決此問題，請設計單位參考修正。

- 汽車道出口位置面對12米道路，車輛進出所排放廢氣將會影響到住戶的空氣品質，請設計單位妥予考量修正。

- 中庭挑空處配置各戶停車入口，將犧牲開放空間品質，請設計單位妥予考量修正。。

郭委員瓊瑩

- 因為一戶一車位，每戶的停車直接到達自己家裡的停車空間，挑空中庭處的停車道，此種做法犧牲了開放空間品質，市場定位不一定可行，若將配置改為Ｌ型，可能留設出較好的開放空間及中庭。

決議：

本案請設計單位依據審查小組委員審查意見以及幹事會初審意見（詳附件），再檢討併補正報告書及圖說後報署，續提會討論。

補提案件第一案：「淡海新市鎮第一期發展區第二開發區馥揚集合住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

汪委員荷清

- 本案基地面臨北新路之日用品零售或服務業空間，入口處地坪僅以小踏石處理，不符商業空間活動需求，請設計單位予以修正。

- 防汛道路面往建築物之入口為坡度1比3之土坡，依此坡度應配置階梯為宜，惟本案設置踏石，是否適宜，請設計單位說明，如有必要，請設計單位予以修正。

- 後院退縮地開放空間僅以植草方式處理，未設置庭院用途之戶外傢俱，致空間機能降低，請設計單位予以補充設計。

陳委員惠婷

- 本案聯通廊道提供行人通行使用，但又有機車停車位設置於廊道兩側，容易產生人車動線交織問題，應妥善處理。

- 本案基地主要入口及通道供行人及機車共同通行，空間過於狹窄，建議設計單位將機車停車入口及通道移至汽車坡道旁，以順暢人車通行。

決議：

本案請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署查核，免再提都市設計審查小組審議。

柒、散會（下午五時四十分）