內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第87次會議紀錄

中華民國99年9月20日內授營鎮字第0990807998號

壹、99年9月10日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第86次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段165地號集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案後院範圍內設有擋土牆之結構撐樑及車道上屋頂平台，經委員討論後以不影響消防或逃生動線原則為前提同意設置，並請設計單位補充相關説明；另建議於基地東側1、2樓應分別增設大廳、電梯與開口，以利公共通行與使用之便利性。

（二）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下6點建議，請修正：

1.本案基地西側沿道路指定留設六公尺之帶狀式開放空間，經委員討論後決議應配合本街廓同側已通過審議之182地號基地，免設置人行步道，惟請加強植栽綠化之設計。

2.本案基地南側應配合本街廓已通過審議之基地（178-1～178-4及182地號）設置「基地內指定留設六公尺帶狀式開放空間」，依規定須自臨接基地境界線起退縮三公尺建築，其人行步道之寬度不得小於二公尺，且人行步道之一側應臨接基地境界線，其餘空間應予綠美化。

3.本案地下室開挖範圍仍應儘可能避免位於退縮建築範圍內，惟考量本基地因地形坡度過陡及為增加西側非位於退縮建築範圍內植栽完整透水面積，北側地下室開挖至少應退縮至植栽範圍以外，請設計單位配合修改調整；另為基於安全之考量，設計單位同意於基地西側之地下開挖範圍外增設複壁設施。

4.本案於地下室突出原地形之部份請補充說明其立體綠美化之設計方式，並補充說明整地方式及相關圖說。

5.本基地第一排植栽樹種經委員討論後同意可不選用與行道樹刺桐相同之樹種，其植栽以選用適宜當地氣候與功能之樹種為原則。

6.本基地與東側鄰地約有四～五公尺高差，基於安全之考量，應於基地東側設置欄杆，作為安全防護設施。

（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意。

（四）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，另建築色彩材質建議請以較活潑、有變化為考量。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段32地號文物館陳列館新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩、圍牆及屋突等設計，經委員討論後原則同意，惟請將本案之空調設備放置於可供遮蔽之陽台空間或以其他手法遮蔽美化，並請補充說明及標示於報告書圖中。

（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1. 請考量全球節能減碳，鼓勵大眾騎乘自行車之趨勢，於本案基地規劃設置自行車之停車空間。

2. 本案一樓停車空間進入室內陳列展示空間需先經過三座單開門扇，請考量行動不便者的需求和便利性進行調整。

3.請調整機車停車空間，減少機車停車空間之動線與汽車動線交錯造成之衝突點。

（四）本案用途經設計單位說明確認係採第九組文教設施之「文物館、陳列館」，請依規定修正相關書圖。

（五）本案經設計單位說明無設置廣告物之必要。

捌、散會（上午11時30分）